## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8098.4285 | 33.9065 | 9.4185 | 8976.9515 | 37.5847 | 10.4402 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
2 | [13 empty] | 8098.4285 | 33.9065 | 9.4185 | 8976.9515 | 37.5847 | 10.4402 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
3 | [13 empty] | 8098.4285 | 33.9065 | 9.4185 | 8976.9515 | 37.5847 | 10.4402 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
4 | [13 empty] | 8098.4285 | 33.9065 | 9.4185 | 8976.9515 | 37.5847 | 10.4402 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
5 | [13 empty] | 8098.4285 | 33.9065 | 9.4185 | 8976.9515 | 37.5847 | 10.4402 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
6 | 92.8898 | 3.5364 | 0.7171 | 0.0899 | 0.12 | 0.0011 | 0.0305 | 0.0236 | 0.0326 | 0.0045 | 1.4951 | 1.0594 | 0.7231 | 8152.7421 | 34.1339 | 9.4816 | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048 | 11657.0175 | 48.8056 | 13.5571 | -8.3 | -12.6 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8152.7421 | 34.1339 | 9.4816 | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048 | 11657.0175 | 48.8056 | 13.5571
8 | [13 empty] | 8152.7421 | 34.1339 | 9.4816 | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048 | 11657.0175 | 48.8056 | 13.5571
9 | [13 empty] | 8152.7421 | 34.1339 | 9.4816 | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048 | 11657.0175 | 48.8056 | 13.5571
10 | [13 empty] | 8152.7421 | 34.1339 | 9.4816 | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048 | 11657.0175 | 48.8056 | 13.5571
11 | [13 empty] | 8152.7421 | 34.1339 | 9.4816 | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048 | 11657.0175 | 48.8056 | 13.5571
12 | [13 empty] | 8152.7421 | 34.1339 | 9.4816 | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048 | 11657.0175 | 48.8056 | 13.5571
13 | 92.7872 | 3.9334 | 0.7124 | 0.0901 | 0.1181 | 0.005 | 0.0269 | 0.0272 | 0.0347 | 0.0043 | 1.132 | 1.1287 | 0.7246 | 8201.9204 | 34.3398 | 9.5388 | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671 | 11714.7465 | 49.0473 | 13.6243 | -8 | -11.5
14 | [13 empty] | 8201.9204 | 34.3398 | 9.5388 | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671 | 11714.7465 | 49.0473 | 13.6243
15 | [13 empty] | 8201.9204 | 34.3398 | 9.5388 | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671 | 11714.7465 | 49.0473 | 13.6243
16 | [13 empty] | 8201.9204 | 34.3398 | 9.5388 | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671 | 11714.7465 | 49.0473 | 13.6243
17 | [13 empty] | 8201.9204 | 34.3398 | 9.5388 | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671 | 11714.7465 | 49.0473 | 13.6243
18 | [13 empty] | 8201.9204 | 34.3398 | 9.5388 | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671 | 11714.7465 | 49.0473 | 13.6243
19 | [13 empty] | 8201.9204 | 34.3398 | 9.5388 | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671 | 11714.7465 | 49.0473 | 13.6243
20 | 93.5477 | 3.2827 | 0.7062 | 0.0922 | 0.1175 | 0.002 | 0.0286 | 0.0226 | 0.0495 | 0.003 | 1.2799 | 0.8681 | 0.7187 | 8173.2828 | 34.2199 | 9.5055 | 9059.8071 | 37.9316 | 10.5366 | 11728.6951 | 49.1057 | 13.6405 | -8.2 | -11.6
21 | [13 empty] | 8173.2828 | 34.2199 | 9.5055 | 9059.8071 | 37.9316 | 10.5366 | 11728.6951 | 49.1057 | 13.6405
22 | [13 empty] | 8173.2828 | 34.2199 | 9.5055 | 9059.8071 | 37.9316 | 10.5366 | 11728.6951 | 49.1057 | 13.6405
23 | [13 empty] | 8173.2828 | 34.2199 | 9.5055 | 9059.8071 | 37.9316 | 10.5366 | 11728.6951 | 49.1057 | 13.6405
24 | [13 empty] | 8173.2828 | 34.2199 | 9.5055 | 9059.8071 | 37.9316 | 10.5366 | 11728.6951 | 49.1057 | 13.6405
25 | [13 empty] | 8173.2828 | 34.2199 | 9.5055 | 9059.8071 | 37.9316 | 10.5366 | 11728.6951 | 49.1057 | 13.6405
26 | [13 empty] | 8173.2828 | 34.2199 | 9.5055 | 9059.8071 | 37.9316 | 10.5366 | 11728.6951 | 49.1057 | 13.6405
27 | 93.9596 | 3.2399 | 0.6986 | 0.097 | 0.1153 | 0.0019 | 0.027 | 0.0211 | 0.0446 | 0.0027 | 1.084 | 0.7083 | 0.7153 | 8196.2837 | 34.3162 | 9.5323 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11789.5769 | 49.3606 | 13.7113 | -9.8 | -13
28 | [13 empty] | 8196.2837 | 34.3162 | 9.5323 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11789.5769 | 49.3606 | 13.7113
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8170.1778 | 34.2069 | 9.5019 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 9056.1767 | 37.9164 | 10.5323
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 9049.8712 | 37.89 | 10.525
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 9043.1118 | 37.8617 | 10.5171
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата