## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.6712 | 34.4518 | 9.5699 | 9114.2401 | 38.1595 | 10.5999 | 11708.7037 | 49.022 | 13.6172
2 | [13 empty] | 8228.6712 | 34.4518 | 9.5699 | 9114.2401 | 38.1595 | 10.5999 | 11708.7037 | 49.022 | 13.6172
3 | [13 empty] | 8228.6712 | 34.4518 | 9.5699 | 9114.2401 | 38.1595 | 10.5999 | 11708.7037 | 49.022 | 13.6172
4 | [13 empty] | 8228.6712 | 34.4518 | 9.5699 | 9114.2401 | 38.1595 | 10.5999 | 11708.7037 | 49.022 | 13.6172
5 | [13 empty] | 8228.6712 | 34.4518 | 9.5699 | 9114.2401 | 38.1595 | 10.5999 | 11708.7037 | 49.022 | 13.6172
6 | 92.5109 | 4.0445 | 0.7474 | 0.0953 | 0.1282 | 0.0024 | 0.0344 | 0.028 | 0.0656 | 0.0053 | 1.1403 | 1.1977 | 0.7278 | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11720.3355 | 49.0707 | 13.6308 | -8.1 | -12.2 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11720.3355 | 49.0707 | 13.6308
8 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11720.3355 | 49.0707 | 13.6308
9 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11720.3355 | 49.0707 | 13.6308
10 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11720.3355 | 49.0707 | 13.6308
11 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11720.3355 | 49.0707 | 13.6308
12 | [13 empty] | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956 | 11720.3355 | 49.0707 | 13.6308
13 | 92.7522 | 4.0059 | 0.7255 | 0.0924 | 0.1209 | 0.0022 | 0.031 | 0.025 | 0.0777 | 0.0029 | 1.049 | 1.1153 | 0.7259 | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076 | 11748.9492 | 49.1905 | 13.664 | -8.1 | -11.8
14 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076 | 11748.9492 | 49.1905 | 13.664
15 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076 | 11748.9492 | 49.1905 | 13.664
16 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076 | 11748.9492 | 49.1905 | 13.664
17 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076 | 11748.9492 | 49.1905 | 13.664
18 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076 | 11748.9492 | 49.1905 | 13.664
19 | [13 empty] | 8230.3909 | 34.459 | 9.5719 | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076 | 11748.9492 | 49.1905 | 13.664
20 | 93.4326 | 3.5562 | 0.7355 | 0.0961 | 0.1218 | 0.002 | 0.0293 | 0.0232 | 0.05 | 0.0029 | 0.9804 | 0.97 | 0.7205 | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11768.0091 | 49.2703 | 13.6862 | -8.3 | -11.8
21 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11768.0091 | 49.2703 | 13.6862
22 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11768.0091 | 49.2703 | 13.6862
23 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11768.0091 | 49.2703 | 13.6862
24 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11768.0091 | 49.2703 | 13.6862
25 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11768.0091 | 49.2703 | 13.6862
26 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854 | 11768.0091 | 49.2703 | 13.6862
27 | 93.913 | 3.2771 | 0.7734 | 0.1072 | 0.1274 | 0.0013 | 0.0301 | 0.0236 | 0.0331 | 0.0062 | 0.9766 | 0.731 | 0.7163 | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862 | 11803.1434 | 49.4174 | 13.7271 | -10.1 | -13.1
28 | [13 empty] | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862 | 11803.1434 | 49.4174 | 13.7271
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9111.0874 | 38.1463 | 10.5962
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9111.0874 | 38.1463 | 10.5962
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Лукор+Карпатнафтохім) | 9111.3501 | 38.1474 | 10.5965
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 9114.3357 | 38.1599 | 10.6
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9111.3501 | 38.1474 | 10.5965
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9110.2992 | 38.143 | 10.5953
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9110.3947 | 38.1434 | 10.5954
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9110.2753 | 38.1429 | 10.5953
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата