## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 847 | [18 empty] | Маршрут № 847
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ВАТ"Кіровоградгаз" , АГНКС Кропівницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Свідоцтво № 3153 чинне до 06.08.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.7177 | 3.5493 | 0.9673 | 0.1166 | 0.1726 | 0.0156 | 0.0977 | 0.034 | 0.0405 | 0.007 | 1.1811 | 1.1006 | 0.7289 | 8246.5607 | 34.5267 | 9.5908 | 9137.9097 | 38.2586 | 10.6274 | 11746.5369 | 49.1804 | 13.6612 | -15.2
2 | [13 empty] | 8246.5607 | 34.5267 | 9.5908 | 9137.9097 | 38.2586 | 10.6274 | 11746.5369 | 49.1804 | 13.6612
3 | [13 empty] | 8246.5607 | 34.5267 | 9.5908 | 9137.9097 | 38.2586 | 10.6274 | 11746.5369 | 49.1804 | 13.6612
4 | [13 empty] | 8246.5607 | 34.5267 | 9.5908 | 9137.9097 | 38.2586 | 10.6274 | 11746.5369 | 49.1804 | 13.6612
5 | [13 empty] | 8246.5607 | 34.5267 | 9.5908 | 9137.9097 | 38.2586 | 10.6274 | 11746.5369 | 49.1804 | 13.6612
6 | 92.9867 | 3.381 | 0.9575 | 0.121 | 0.1756 | 0.0151 | 0.0896 | 0.0327 | 0.0441 | 0.0064 | 1.0101 | 1.1802 | 0.7279 | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11749.2359 | 49.1917 | 13.6644 | -15.6
7 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11749.2359 | 49.1917 | 13.6644
8 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11749.2359 | 49.1917 | 13.6644
9 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11749.2359 | 49.1917 | 13.6644
10 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11749.2359 | 49.1917 | 13.6644
11 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11749.2359 | 49.1917 | 13.6644
12 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11749.2359 | 49.1917 | 13.6644
13 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11749.2359 | 49.1917 | 13.6644
14 | 92.5947 | 3.591 | 0.998 | 0.118 | 0.179 | 0.0005 | 0.0885 | 0.033 | 0.049 | 0.0067 | 1.1463 | 1.1953 | 0.7302 | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478 | -15.4
15 | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
16 | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
17 | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
18 | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
19 | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
20 | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
21 | [13 empty] | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
22 | 93.0285 | 3.4011 | 0.9175 | 0.1159 | 0.1646 | 0.0025 | 0.0865 | 0.0327 | 0.0467 | 0.0071 | 1.151 | 1.0459 | 0.7261 | 8231.8478 | 34.4651 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11749.3314 | 49.1921 | 13.6645 | -14.3
23 | [13 empty] | 8231.8478 | 34.4651 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11749.3314 | 49.1921 | 13.6645
24 | [13 empty] | 8231.8478 | 34.4651 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11749.3314 | 49.1921 | 13.6645
25 | [13 empty] | 8231.8478 | 34.4651 | 9.5736 | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094 | 11749.3314 | 49.1921 | 13.6645
26 | 92.929 | 3.4757 | 0.9504 | 0.1196 | 0.1711 | 0.0041 | 0.0731 | 0.0292 | 0.0406 | 0.0068 | 1.1131 | 1.0873 | 0.7268 | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9127.4722 | 38.2149 | 10.6153 | 11749.7374 | 49.1938 | 13.6649 | -15.6 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
27 | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9127.4722 | 38.2149 | 10.6153 | 11749.7374 | 49.1938 | 13.6649
28 | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9127.4722 | 38.2149 | 10.6153 | 11749.7374 | 49.1938 | 13.6649
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8241.736 | 34.5065 | 9.5851 | 9132.8462 | 38.2374 | 10.6215
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 847 |  | 9132.8462 | 38.2374 | 10.6215
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9133.2761 | 38.2392 | 10.622
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9132.8462 | 38.2374 | 10.6215
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9132.7507 | 38.237 | 10.6214
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9132.7746 | 38.2371 | 10.6214
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9132.8223 | 38.2373 | 10.6215
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9132.7746 | 38.2371 | 10.6214
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9132.7746 | 38.2371 | 10.6214
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9132.7984 | 38.2372 | 10.6214
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9133.1328 | 38.2386 | 10.6218
Кіровоградська | Озера ДКК | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9132.9179 | 38.2377 | 10.6216
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата