## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №630 | [18 empty] | Маршрут №630
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.3068 | 2.6154 | 0.6602 | 0.0896 | 0.1052 | 0.0009 | 0.0243 | 0.0193 | 0.0196 | 0.0091 | 2.0672 | 0.0824 | 0.7076 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
2 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
3 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
4 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
5 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
6 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
7 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
8 | 94.533 | 2.5044 | 0.61 | 0.082 | 0.0936 | 0.0005 | 0.0228 | 0.0177 | 0.0222 | 0.0081 | 2.0318 | 0.0739 | 0.7058 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
9 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
10 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
11 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
12 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
13 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
14 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
15 | 92.1694 | 3.4724 | 0.6674 | 0.0556 | 0.0793 | 0.0003 | 0.0204 | 0.0172 | 0.0248 | 0.0091 | 3.2168 | 0.2673 | 0.7196 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
16 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
17 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
18 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
19 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
20 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
21 | 92.0736 | 3.5011 | 0.8357 | 0.0942 | 0.1384 | 0.0004 | 0.0245 | 0.0215 | 0.022 | 0.007 | 2.9116 | 0.37 | 0.7232 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
22 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
23 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
24 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
25 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
26 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
27 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
28 | 91.5442 | 3.6363 | 0.8286 | 0.0835 | 0.1253 | 0.0002 | 0.0206 | 0.0183 | 0.0124 | 0.007 | 3.2098 | 0.5138 | 0.7262 | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8091.5497 | 33.8777 | 9.4105 | 8965.0809 | 37.535 | 10.4264
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №630
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №630 |  | 8965.0809 | 37.535 | 10.4264
Луганська | Лісна Поляна | 8964.9137 | 37.5343 | 10.4262
Луганська | Марківка | 8965.1047 | 37.5351 | 10.4264
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата