## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №634 | [18 empty] | Маршрут №634
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ ЛИНІК, ЛВДС "Лисичанськ" філії ПДМН ПАТ "Укртранснафта"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Лоскутівка"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8113.643 | 33.9702 | 9.4362 | 8993.2647 | 37.653 | 10.4592 | 11774.6491 | 49.2981 | 13.6939
2 | [13 empty] | 8113.643 | 33.9702 | 9.4362 | 8993.2647 | 37.653 | 10.4592 | 11774.6491 | 49.2981 | 13.6939
3 | [13 empty] | 8113.643 | 33.9702 | 9.4362 | 8993.2647 | 37.653 | 10.4592 | 11774.6491 | 49.2981 | 13.6939
4 | [13 empty] | 8113.643 | 33.9702 | 9.4362 | 8993.2647 | 37.653 | 10.4592 | 11774.6491 | 49.2981 | 13.6939
5 | [13 empty] | 8113.643 | 33.9702 | 9.4362 | 8993.2647 | 37.653 | 10.4592 | 11774.6491 | 49.2981 | 13.6939
6 | [13 empty] | 8113.643 | 33.9702 | 9.4362 | 8993.2647 | 37.653 | 10.4592 | 11774.6491 | 49.2981 | 13.6939
7 | [13 empty] | 8113.643 | 33.9702 | 9.4362 | 8993.2647 | 37.653 | 10.4592 | 11774.6491 | 49.2981 | 13.6939
8 | 94.5247 | 2.4325 | 0.6339 | 0.0873 | 0.1036 | 0.0019 | 0.0311 | 0.0193 | 0.0255 | 0.0099 | 2.0079 | 0.1224 | 0.7067 | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299 | -12.8 | -6.7
9 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
10 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
11 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
12 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
13 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
14 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
15 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
16 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
17 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
18 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
19 | [13 empty] | 8100.0049 | 33.9131 | 9.4203 | 8977.3098 | 37.5862 | 10.4406 | 11719.6429 | 49.0678 | 13.6299
20 | 92.3677 | 3.4467 | 0.6837 | 0.06 | 0.0899 | 0.0006 | 0.0237 | 0.0203 | 0.0329 | 0.0104 | 3.0979 | 0.1662 | 0.7185 | 8071.7017 | 33.7946 | 9.3874 | 8943.4414 | 37.4444 | 10.4012 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667 | -10 | -6.7 | 0,001 | 0,004 | відсутні
21 | [13 empty] | 8071.7017 | 33.7946 | 9.3874 | 8943.4414 | 37.4444 | 10.4012 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
22 | [13 empty] | 8071.7017 | 33.7946 | 9.3874 | 8943.4414 | 37.4444 | 10.4012 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
23 | [13 empty] | 8071.7017 | 33.7946 | 9.3874 | 8943.4414 | 37.4444 | 10.4012 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
24 | [13 empty] | 8071.7017 | 33.7946 | 9.3874 | 8943.4414 | 37.4444 | 10.4012 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
25 | [13 empty] | 8071.7017 | 33.7946 | 9.3874 | 8943.4414 | 37.4444 | 10.4012 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
26 | 91.0514 | 3.902 | 0.9499 | 0.0981 | 0.149 | 0.001 | 0.0194 | 0.0149 | 0.026 | 0.0087 | 3.2772 | 0.5024 | 0.7304 | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8978.3846 | 37.5907 | 10.4419 | 11529.4976 | 48.2717 | 13.4088 | -10.1 | -7.2
27 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8978.3846 | 37.5907 | 10.4419 | 11529.4976 | 48.2717 | 13.4088
28 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8978.3846 | 37.5907 | 10.4419 | 11529.4976 | 48.2717 | 13.4088
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8097.7597 | 33.9037 | 9.4177 | 8973.8226 | 37.5716 | 10.4366
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №634
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №634 |  | 8973.8226 | 37.5716 | 10.4366
Луганська | НПЗ | 8973.8226 | 37.5716 | 10.4366
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата