## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №637 | [18 empty] | Маршрут №637
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Рубіжне"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
2 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
3 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
4 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
5 | 94.4648 | 2.45 | 0.6389 | 0.0913 | 0.1093 | 0.001 | 0.0266 | 0.0211 | 0.0275 | 0.0071 | 2.063 | 0.0994 | 0.707 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
6 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
7 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
8 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
9 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
10 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
11 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
12 | 91.6711 | 3.4945 | 0.7352 | 0.0662 | 0.1001 | 0.0004 | 0.0273 | 0.0244 | 0.037 | 0.0067 | 3.4491 | 0.388 | 0.7243 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -19.8
13 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
14 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
15 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
16 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
17 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
18 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
19 | 92.0575 | 3.5009 | 0.7997 | 0.0834 | 0.1235 | 0.0005 | 0.0248 | 0.0221 | 0.022 | 0.0077 | 2.9501 | 0.4078 | 0.723 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -17.8
20 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
21 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
22 | 92.0643 | 3.4708 | 0.8113 | 0.0876 | 0.1255 | 0.0003 | 0.0223 | 0.0193 | 0.0155 | 0.0081 | 2.9499 | 0.4251 | 0.723 | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -19.1
23 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
24 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
25 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
26 | 90.7668 | 3.9363 | 0.9526 | 0.1009 | 0.1507 | 0.0003 | 0.0205 | 0.0187 | 0.0234 | 0.0076 | 3.3324 | 0.6898 | 0.7332 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -19.8
27 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
28 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8084.2888 | 33.8473 | 9.402 | 8957.6289 | 37.5038 | 10.4177
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №637
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №637 |  | 8957.6289 | 37.5038 | 10.4177
Луганська | Зоря (Новопсков)/Піски | 8957.6289 | 37.5038 | 10.4177
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата