## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №638 | [18 empty] | Маршрут №638
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Оренбург - Новопсков"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.5655 | 2.5261 | 0.6531 | 0.0899 | 0.1026 | 0.0008 | 0.0233 | 0.0185 | 0.0224 | 0.008 | 1.9038 | 0.086 | 0.7063 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
2 | 94.6108 | 2.4551 | 0.6137 | 0.0832 | 0.0954 | 0.0007 | 0.0223 | 0.0175 | 0.0163 | 0.0098 | 2.0036 | 0.0716 | 0.7052 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
3 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
4 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
5 | 94.5605 | 2.402 | 0.6307 | 0.0898 | 0.1078 | 0.0007 | 0.0264 | 0.0211 | 0.0299 | 0.0058 | 2.0336 | 0.0917 | 0.7064 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
6 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
7 | 94.4458 | 2.5385 | 0.6167 | 0.0822 | 0.0946 | 0.0007 | 0.023 | 0.018 | 0.0173 | 0.0093 | 2.0629 | 0.091 | 0.7063 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
8 | 94.3368 | 2.5841 | 0.6196 | 0.0817 | 0.0966 | 0.0006 | 0.0232 | 0.0191 | 0.0251 | 0.0072 | 2.1261 | 0.0799 | 0.7071 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -21.1
9 | 92.6184 | 3.0111 | 0.5746 | 0.0589 | 0.0884 | 0.0003 | 0.0233 | 0.0205 | 0.0233 | 0.0072 | 3.5394 | 0.0346 | 0.715 | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -19.1
10 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
11 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8868.3483 | 37.13 | 10.3139 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
12 | 91.8579 | 3.5062 | 0.6759 | 0.0508 | 0.0764 | 0.0002 | 0.0207 | 0.019 | 0.0165 | 0.0074 | 3.4298 | 0.3392 | 0.7214 | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -20.1
13 | 92.007 | 3.5229 | 0.6784 | 0.0534 | 0.0778 | 0.0003 | 0.0199 | 0.0175 | 0.0199 | 0.0066 | 3.3124 | 0.2839 | 0.7204 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -21.8
14 | 92.42 | 3.3697 | 0.6688 | 0.06 | 0.0826 | 0.0003 | 0.0206 | 0.0175 | 0.0157 | 0.0099 | 3.0876 | 0.2473 | 0.718 | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -22.7
15 | 92.3444 | 3.4203 | 0.6775 | 0.0577 | 0.0804 | 0.0002 | 0.0216 | 0.0186 | 0.0216 | 0.0094 | 3.1811 | 0.1672 | 0.7181 | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -22.7
16 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
17 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
18 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
19 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
20 | 92.0468 | 3.5063 | 0.8014 | 0.0836 | 0.1237 | 0.0004 | 0.025 | 0.0221 | 0.022 | 0.0079 | 2.9562 | 0.4046 | 0.7231 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -19.8
21 | 92.2966 | 3.412 | 0.7795 | 0.0844 | 0.1197 | 0.0003 | 0.0213 | 0.0179 | 0.02 | 0.0075 | 2.8813 | 0.3595 | 0.721 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -18.8
22 | 92.188 | 3.4576 | 0.7895 | 0.0843 | 0.1212 | 0.0004 | 0.0232 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0084 | 2.8991 | 0.3877 | 0.722 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -20.4
23 | 91.7119 | 3.5553 | 0.8908 | 0.1073 | 0.1598 | 0.0006 | 0.0216 | 0.0187 | 0.0205 | 0.0091 | 3.077 | 0.4274 | 0.7261 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -21.1
24 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
25 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
26 | 90.7755 | 3.9536 | 0.9738 | 0.1019 | 0.1515 | 0.0003 | 0.0202 | 0.0183 | 0.0182 | 0.0072 | 3.2975 | 0.682 | 0.7331 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -20.4
27 | 91.2566 | 3.757 | 0.8457 | 0.0803 | 0.1208 | 0.0001 | 0.0205 | 0.0181 | 0.0195 | 0.0075 | 3.2876 | 0.5863 | 0.7284 | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -22.2
28 | [13 empty] | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8071.4628 | 33.7936 | 9.3871 | 8943.7519 | 37.4457 | 10.4016
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №638
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №638 |  | 8943.7519 | 37.4457 | 10.4016
Луганська | Мілове | 8943.7041 | 37.4455 | 10.4015
Луганська | Просяне | 8944.0146 | 37.4468 | 10.4019
Луганська | Шелестівка | 8943.8952 | 37.4463 | 10.4018
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата