## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8440.9813 | 35.3407 | 9.8169 | 9337.3222 | 39.0935 | 10.8593 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
2 | [13 empty] | 8440.9813 | 35.3407 | 9.8169 | 9337.3222 | 39.0935 | 10.8593 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
3 | [13 empty] | 8440.9813 | 35.3407 | 9.8169 | 9337.3222 | 39.0935 | 10.8593 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
4 | [13 empty] | 8440.9813 | 35.3407 | 9.8169 | 9337.3222 | 39.0935 | 10.8593 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
5 | 88.3338 | 4.3909 | 2.2088 | 0.2647 | 0.5986 | 0.0087 | 0.1215 | 0.1131 | 0.0876 | 0.0089 | 2.6332 | 1.2302 | 0.7709 | 8470.8848 | 35.4659 | 9.8516 | 9369.232 | 39.2271 | 10.8964 | 11710.9011 | 49.0312 | 13.6198 | -9.3 | -4.7 | 0,0009 | 0,0009 | відсутні
6 | [13 empty] | 8470.8848 | 35.4659 | 9.8516 | 9369.232 | 39.2271 | 10.8964 | 11710.9011 | 49.0312 | 13.6198
7 | [13 empty] | 8470.8848 | 35.4659 | 9.8516 | 9369.232 | 39.2271 | 10.8964 | 11710.9011 | 49.0312 | 13.6198
8 | [13 empty] | 8470.8848 | 35.4659 | 9.8516 | 9369.232 | 39.2271 | 10.8964 | 11710.9011 | 49.0312 | 13.6198
9 | [13 empty] | 8470.8848 | 35.4659 | 9.8516 | 9369.232 | 39.2271 | 10.8964 | 11710.9011 | 49.0312 | 13.6198
10 | [13 empty] | 8470.8848 | 35.4659 | 9.8516 | 9369.232 | 39.2271 | 10.8964 | 11710.9011 | 49.0312 | 13.6198
11 | [13 empty] | 8470.8848 | 35.4659 | 9.8516 | 9369.232 | 39.2271 | 10.8964 | 11710.9011 | 49.0312 | 13.6198
12 | 88.5251 | 4.3118 | 2.1587 | 0.2584 | 0.5815 | 0.0038 | 0.1117 | 0.1046 | 0.0628 | 0.0065 | 2.6407 | 1.2344 | 0.7683 | 8441.244 | 35.3418 | 9.8172 | 9337.4416 | 39.094 | 10.8594 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972 | -8.8 | -4.7
13 | [13 empty] | 8441.244 | 35.3418 | 9.8172 | 9337.4416 | 39.094 | 10.8594 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
14 | [13 empty] | 8441.244 | 35.3418 | 9.8172 | 9337.4416 | 39.094 | 10.8594 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
15 | [13 empty] | 8441.244 | 35.3418 | 9.8172 | 9337.4416 | 39.094 | 10.8594 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
16 | [13 empty] | 8441.244 | 35.3418 | 9.8172 | 9337.4416 | 39.094 | 10.8594 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
17 | [13 empty] | 8441.244 | 35.3418 | 9.8172 | 9337.4416 | 39.094 | 10.8594 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
18 | [13 empty] | 8441.244 | 35.3418 | 9.8172 | 9337.4416 | 39.094 | 10.8594 | 11691.459 | 48.9498 | 13.5972
19 | 88.4798 | 4.365 | 2.1776 | 0.2556 | 0.5678 | 0.0066 | 0.1172 | 0.1079 | 0.0707 | 0.0071 | 2.6115 | 1.2332 | 0.7689 | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081 | -9 | -5.7
20 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
21 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
22 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
23 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
24 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
25 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
26 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
27 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
28 | [13 empty] | 8451.5622 | 35.385 | 9.8292 | 9348.5718 | 39.1406 | 10.8724 | 11700.8696 | 48.9892 | 13.6081
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8452.1832 | 35.3876 | 9.8299 | 9349.2167 | 39.1433 | 10.8731
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9349.2167 | 39.1433 | 10.8731
Луганська | Красноріченськ | 9349.2167 | 39.1433 | 10.8731
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата