## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
2 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
3 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
4 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
5 | 88.2445 | 3.7939 | 1.8493 | 0.2592 | 0.4993 | 0.0104 | 0.1159 | 0.0993 | 0.0673 | 0.0094 | 3.3143 | 1.7372 | 0.7696 | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342 | 11438.6168 | 47.8912 | 13.3031 | -9.2 | -5.4 | 0,003 | 0,0006 | відсутні
6 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342 | 11438.6168 | 47.8912 | 13.3031
7 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342 | 11438.6168 | 47.8912 | 13.3031
8 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342 | 11438.6168 | 47.8912 | 13.3031
9 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342 | 11438.6168 | 47.8912 | 13.3031
10 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342 | 11438.6168 | 47.8912 | 13.3031
11 | [13 empty] | 8263.7815 | 34.5988 | 9.6108 | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342 | 11438.6168 | 47.8912 | 13.3031
12 | 88.2894 | 3.7282 | 1.8094 | 0.2541 | 0.4809 | 0.0058 | 0.1355 | 0.0927 | 0.0568 | 0.0088 | 3.3926 | 1.7458 | 0.7687 | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11416.0936 | 47.7969 | 13.2769 | -8.9 | -4.7
13 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11416.0936 | 47.7969 | 13.2769
14 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11416.0936 | 47.7969 | 13.2769
15 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11416.0936 | 47.7969 | 13.2769
16 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11416.0936 | 47.7969 | 13.2769
17 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11416.0936 | 47.7969 | 13.2769
18 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11416.0936 | 47.7969 | 13.2769
19 | 88.2044 | 3.7675 | 1.8283 | 0.2581 | 0.489 | 0.0061 | 0.1425 | 0.0984 | 0.077 | 0.0085 | 3.3931 | 1.7271 | 0.7701 | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934 | -9.2 | -7.3
20 | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934
21 | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934
22 | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934
23 | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934
24 | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934
25 | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934
26 | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934
27 | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934
28 | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9139.7011 | 38.2661 | 10.6295 | 11430.2572 | 47.8562 | 13.2934
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8255.9951 | 34.5662 | 9.6017 | 9136.0229 | 38.2507 | 10.6252
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9136.0229 | 38.2507 | 10.6252
Луганська | Кремінне | 9136.0229 | 38.2507 | 10.6252
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата