## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №651 | [18 empty] | Маршрут №651
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
2 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
3 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
4 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
5 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
6 | [13 empty] | 8148.204 | 34.1149 | 9.4764 | 9031.7189 | 37.814 | 10.5039 | 11845.4669 | 49.5946 | 13.7763
7 | 94.1768 | 2.5621 | 0.6602 | 0.0901 | 0.1101 | 0.001 | 0.0256 | 0.0205 | 0.0422 | 0.0094 | 2.1288 | 0.1732 | 0.7095 | 8103.2293 | 33.9266 | 9.4241 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076 | -12.8 | -6.7
8 | [13 empty] | 8103.2293 | 33.9266 | 9.4241 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
9 | [13 empty] | 8103.2293 | 33.9266 | 9.4241 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
10 | [13 empty] | 8103.2293 | 33.9266 | 9.4241 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
11 | [13 empty] | 8103.2293 | 33.9266 | 9.4241 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
12 | [13 empty] | 8103.2293 | 33.9266 | 9.4241 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
13 | [13 empty] | 8103.2293 | 33.9266 | 9.4241 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
14 | 92.0923 | 3.5052 | 0.6664 | 0.0526 | 0.0756 | 0.0026 | 0.0285 | 0.0204 | 0.0216 | 0.0094 | 3.3206 | 0.2048 | 0.7196 | 8046.5989 | 33.6895 | 9.3582 | 8915.7353 | 37.3284 | 10.369 | 11534.2984 | 48.2918 | 13.4144 | -10 | -11
15 | [13 empty] | 8046.5989 | 33.6895 | 9.3582 | 8915.7353 | 37.3284 | 10.369 | 11534.2984 | 48.2918 | 13.4144
16 | [13 empty] | 8046.5989 | 33.6895 | 9.3582 | 8915.7353 | 37.3284 | 10.369 | 11534.2984 | 48.2918 | 13.4144
17 | [13 empty] | 8046.5989 | 33.6895 | 9.3582 | 8915.7353 | 37.3284 | 10.369 | 11534.2984 | 48.2918 | 13.4144
18 | [13 empty] | 8046.5989 | 33.6895 | 9.3582 | 8915.7353 | 37.3284 | 10.369 | 11534.2984 | 48.2918 | 13.4144
19 | [13 empty] | 8046.5989 | 33.6895 | 9.3582 | 8915.7353 | 37.3284 | 10.369 | 11534.2984 | 48.2918 | 13.4144
20 | [13 empty] | 8046.5989 | 33.6895 | 9.3582 | 8915.7353 | 37.3284 | 10.369 | 11534.2984 | 48.2918 | 13.4144
21 | 91.9747 | 3.5279 | 0.8673 | 0.0983 | 0.1455 | 0.0031 | 0.0303 | 0.0221 | 0.0254 | 0.0098 | 2.9454 | 0.3502 | 0.7242 | 8114.9328 | 33.9756 | 9.4377 | 8989.6342 | 37.6378 | 10.4549 | 11593.1501 | 48.5382 | 13.4828 | -10 | -6.7 | 0,0017 | 0,005 | відсутні
22 | [13 empty] | 8114.9328 | 33.9756 | 9.4377 | 8989.6342 | 37.6378 | 10.4549 | 11593.1501 | 48.5382 | 13.4828
23 | [13 empty] | 8114.9328 | 33.9756 | 9.4377 | 8989.6342 | 37.6378 | 10.4549 | 11593.1501 | 48.5382 | 13.4828
24 | [13 empty] | 8114.9328 | 33.9756 | 9.4377 | 8989.6342 | 37.6378 | 10.4549 | 11593.1501 | 48.5382 | 13.4828
25 | [13 empty] | 8114.9328 | 33.9756 | 9.4377 | 8989.6342 | 37.6378 | 10.4549 | 11593.1501 | 48.5382 | 13.4828
26 | [13 empty] | 8114.9328 | 33.9756 | 9.4377 | 8989.6342 | 37.6378 | 10.4549 | 11593.1501 | 48.5382 | 13.4828
27 | 91.146 | 3.7902 | 0.9544 | 0.1008 | 0.1543 | 0.0006 | 0.0204 | 0.0183 | 0.0344 | 0.0082 | 3.2621 | 0.5103 | 0.7303 | 8105.0684 | 33.9343 | 9.4262 | 8977.5964 | 37.5874 | 10.4409 | 11529.3304 | 48.271 | 13.4086 | -10.1 | -6.9
28 | [13 empty] | 8105.0684 | 33.9343 | 9.4262 | 8977.5964 | 37.5874 | 10.4409 | 11529.3304 | 48.271 | 13.4086
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8101.629 | 33.9199 | 9.4222 | 8977.1187 | 37.5854 | 10.4404
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №651
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №651 |  | 8977.1187 | 37.5854 | 10.4404
Луганська | Новоастрахань | 8977.1187 | 37.5854 | 10.4404
Луганська | к-п ім.Артема /Федчине | 8977.2859 | 37.5861 | 10.4406
Луганська | к-п Перемога /Смолянинове | 8976.8321 | 37.5842 | 10.4401
Луганська | к-п Родіна /с. Чабанівка | 8976.9993 | 37.5849 | 10.4403
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата