## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №654 | [18 empty] | Маршрут №654
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
2 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
3 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
4 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
5 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
6 | 91.0375 | 3.7204 | 1.2137 | 0.1657 | 0.2905 | 0.003 | 0.0783 | 0.0626 | 0.1315 | 0.009 | 2.4555 | 0.8323 | 0.7415 | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9150.2103 | 38.3101 | 10.6417 | 11661.5794 | 48.8247 | 13.5624 | -9.2 | -7.3 | 0,001 | 0,0008 | відсутні
7 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9150.2103 | 38.3101 | 10.6417 | 11661.5794 | 48.8247 | 13.5624
8 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9150.2103 | 38.3101 | 10.6417 | 11661.5794 | 48.8247 | 13.5624
9 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9150.2103 | 38.3101 | 10.6417 | 11661.5794 | 48.8247 | 13.5624
10 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9150.2103 | 38.3101 | 10.6417 | 11661.5794 | 48.8247 | 13.5624
11 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9150.2103 | 38.3101 | 10.6417 | 11661.5794 | 48.8247 | 13.5624
12 | [13 empty] | 8264.7608 | 34.6029 | 9.6119 | 9150.2103 | 38.3101 | 10.6417 | 11661.5794 | 48.8247 | 13.5624
13 | 91.1032 | 3.672 | 1.1935 | 0.1627 | 0.2842 | 0.0021 | 0.0779 | 0.063 | 0.1721 | 0.0083 | 2.4522 | 0.8088 | 0.7417 | 8272.0217 | 34.6333 | 9.6204 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11670.0823 | 48.8603 | 13.5723 | -9.1 | -6.9
14 | [13 empty] | 8272.0217 | 34.6333 | 9.6204 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11670.0823 | 48.8603 | 13.5723
15 | [13 empty] | 8272.0217 | 34.6333 | 9.6204 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11670.0823 | 48.8603 | 13.5723
16 | [13 empty] | 8272.0217 | 34.6333 | 9.6204 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11670.0823 | 48.8603 | 13.5723
17 | [13 empty] | 8272.0217 | 34.6333 | 9.6204 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11670.0823 | 48.8603 | 13.5723
18 | [13 empty] | 8272.0217 | 34.6333 | 9.6204 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11670.0823 | 48.8603 | 13.5723
19 | [13 empty] | 8272.0217 | 34.6333 | 9.6204 | 9158.0922 | 38.3431 | 10.6509 | 11670.0823 | 48.8603 | 13.5723
20 | 91.185 | 3.6534 | 1.1863 | 0.1634 | 0.2837 | 0.0014 | 0.0797 | 0.0631 | 0.1145 | 0.0087 | 2.4723 | 0.7885 | 0.7397 | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11659.0476 | 48.8141 | 13.5595 | -8.9 | -6.3
21 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11659.0476 | 48.8141 | 13.5595
22 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11659.0476 | 48.8141 | 13.5595
23 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11659.0476 | 48.8141 | 13.5595
24 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11659.0476 | 48.8141 | 13.5595
25 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11659.0476 | 48.8141 | 13.5595
26 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265 | 11659.0476 | 48.8141 | 13.5595
27 | 91.186 | 3.6311 | 1.1803 | 0.1616 | 0.2815 | 0.0019 | 0.0744 | 0.0606 | 0.1424 | 0.0097 | 2.4686 | 0.8019 | 0.7403 | 8255.5652 | 34.5644 | 9.6012 | 9140.4176 | 38.2691 | 10.6303 | 11659.1193 | 48.8144 | 13.5596 | -8.7 | -5.8
28 | [13 empty] | 8255.5652 | 34.5644 | 9.6012 | 9140.4176 | 38.2691 | 10.6303 | 11659.1193 | 48.8144 | 13.5596
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8263.3038 | 34.5968 | 9.6102 | 9148.7295 | 38.3039 | 10.64
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №654
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №654 |  | 9148.7295 | 38.3039 | 10.64
Луганська | Сєвєродонецьк (на Лисичанськ) | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64
Луганська | Сєвєродонецьк (побут) | 9148.6817 | 38.3037 | 10.6399
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата