## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
2 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
3 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
4 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
5 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
6 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
7 | 94.2517 | 2.5216 | 0.6568 | 0.0895 | 0.1102 | 0.0018 | 0.0258 | 0.0205 | 0.0372 | 0.0086 | 2.1174 | 0.1589 | 0.7089 | 8101.0558 | 33.9175 | 9.4215 | 8977.9785 | 37.589 | 10.4414 | 11702.7087 | 48.9969 | 13.6103 | -9.2 | -6.7
8 | [13 empty] | 8101.0558 | 33.9175 | 9.4215 | 8977.9785 | 37.589 | 10.4414 | 11702.7087 | 48.9969 | 13.6103
9 | [13 empty] | 8101.0558 | 33.9175 | 9.4215 | 8977.9785 | 37.589 | 10.4414 | 11702.7087 | 48.9969 | 13.6103
10 | [13 empty] | 8101.0558 | 33.9175 | 9.4215 | 8977.9785 | 37.589 | 10.4414 | 11702.7087 | 48.9969 | 13.6103
11 | [13 empty] | 8101.0558 | 33.9175 | 9.4215 | 8977.9785 | 37.589 | 10.4414 | 11702.7087 | 48.9969 | 13.6103
12 | [13 empty] | 8101.0558 | 33.9175 | 9.4215 | 8977.9785 | 37.589 | 10.4414 | 11702.7087 | 48.9969 | 13.6103
13 | 91.7366 | 3.4811 | 0.75 | 0.0671 | 0.1029 | 0.0006 | 0.0262 | 0.023 | 0.0479 | 0.0085 | 3.4039 | 0.3522 | 0.7241 | 8052.594 | 33.7146 | 9.3652 | 8921.4676 | 37.3524 | 10.3757 | 11506.2579 | 48.1744 | 13.3818 | -9.1 | -6.9
14 | [13 empty] | 8052.594 | 33.7146 | 9.3652 | 8921.4676 | 37.3524 | 10.3757 | 11506.2579 | 48.1744 | 13.3818
15 | [13 empty] | 8052.594 | 33.7146 | 9.3652 | 8921.4676 | 37.3524 | 10.3757 | 11506.2579 | 48.1744 | 13.3818
16 | [13 empty] | 8052.594 | 33.7146 | 9.3652 | 8921.4676 | 37.3524 | 10.3757 | 11506.2579 | 48.1744 | 13.3818
17 | [13 empty] | 8052.594 | 33.7146 | 9.3652 | 8921.4676 | 37.3524 | 10.3757 | 11506.2579 | 48.1744 | 13.3818
18 | [13 empty] | 8052.594 | 33.7146 | 9.3652 | 8921.4676 | 37.3524 | 10.3757 | 11506.2579 | 48.1744 | 13.3818
19 | [13 empty] | 8052.594 | 33.7146 | 9.3652 | 8921.4676 | 37.3524 | 10.3757 | 11506.2579 | 48.1744 | 13.3818
20 | 92.0374 | 3.5277 | 0.7812 | 0.0783 | 0.1159 | 0.0013 | 0.0289 | 0.0214 | 0.0226 | 0.0114 | 2.9885 | 0.3854 | 0.7228 | 8086.8684 | 33.8581 | 9.405 | 8959.3247 | 37.5109 | 10.4197 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506 | -10 | -6.7 | 0,0017 | 0,005 | відсутні
21 | [13 empty] | 8086.8684 | 33.8581 | 9.405 | 8959.3247 | 37.5109 | 10.4197 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
22 | [13 empty] | 8086.8684 | 33.8581 | 9.405 | 8959.3247 | 37.5109 | 10.4197 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
23 | [13 empty] | 8086.8684 | 33.8581 | 9.405 | 8959.3247 | 37.5109 | 10.4197 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
24 | [13 empty] | 8086.8684 | 33.8581 | 9.405 | 8959.3247 | 37.5109 | 10.4197 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
25 | [13 empty] | 8086.8684 | 33.8581 | 9.405 | 8959.3247 | 37.5109 | 10.4197 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
26 | 90.9017 | 3.9494 | 0.9691 | 0.1014 | 0.1554 | 0.0008 | 0.0243 | 0.018 | 0.0305 | 0.0101 | 3.3106 | 0.5287 | 0.7319 | 8111.3978 | 33.9608 | 9.4336 | 8984.1885 | 37.615 | 10.4486 | 11525.3417 | 48.2543 | 13.404 | -9.8 | -6.2
27 | [13 empty] | 8111.3978 | 33.9608 | 9.4336 | 8984.1885 | 37.615 | 10.4486 | 11525.3417 | 48.2543 | 13.404
28 | [13 empty] | 8111.3978 | 33.9608 | 9.4336 | 8984.1885 | 37.615 | 10.4486 | 11525.3417 | 48.2543 | 13.404
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8097.1626 | 33.9012 | 9.417 | 8972.079 | 37.5643 | 10.4345
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 8972.079 | 37.5643 | 10.4345
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 8972.079 | 37.5643 | 10.4345
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата