## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8196.9524 | 34.319 | 9.5331 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11435.1057 | 47.8765 | 13.299
2 | [13 empty] | 8196.9524 | 34.319 | 9.5331 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11435.1057 | 47.8765 | 13.299
3 | [13 empty] | 8196.9524 | 34.319 | 9.5331 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11435.1057 | 47.8765 | 13.299
4 | [13 empty] | 8196.9524 | 34.319 | 9.5331 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11435.1057 | 47.8765 | 13.299
5 | [13 empty] | 8196.9524 | 34.319 | 9.5331 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11435.1057 | 47.8765 | 13.299
6 | [13 empty] | 8196.9524 | 34.319 | 9.5331 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11435.1057 | 47.8765 | 13.299
7 | [13 empty] | 8196.9524 | 34.319 | 9.5331 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11435.1057 | 47.8765 | 13.299
8 | 88.3695 | 5.612 | 1.0228 | 0.082 | 0.1633 | 0.0008 | 0.045 | 0.042 | 0.0845 | 0.0083 | 2.2133 | 2.3565 | 0.7606 | 8190.7902 | 34.2932 | 9.5259 | 9070.9851 | 37.9784 | 10.5496 | 11414.971 | 47.7922 | 13.2756 | -11.9 | -8.7
9 | [13 empty] | 8190.7902 | 34.2932 | 9.5259 | 9070.9851 | 37.9784 | 10.5496 | 11414.971 | 47.7922 | 13.2756 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8190.7902 | 34.2932 | 9.5259 | 9070.9851 | 37.9784 | 10.5496 | 11414.971 | 47.7922 | 13.2756
11 | [13 empty] | 8190.7902 | 34.2932 | 9.5259 | 9070.9851 | 37.9784 | 10.5496 | 11414.971 | 47.7922 | 13.2756
12 | [13 empty] | 8190.7902 | 34.2932 | 9.5259 | 9070.9851 | 37.9784 | 10.5496 | 11414.971 | 47.7922 | 13.2756
13 | [13 empty] | 8190.7902 | 34.2932 | 9.5259 | 9070.9851 | 37.9784 | 10.5496 | 11414.971 | 47.7922 | 13.2756
14 | 88.6002 | 5.6708 | 0.9328 | 0.0726 | 0.1422 | 0.0013 | 0.0358 | 0.0334 | 0.0802 | 0.0073 | 2.0201 | 2.4034 | 0.7584 | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9063.9869 | 37.9491 | 10.5414 | 11422.7096 | 47.8246 | 13.2846 | -9 | -9.1
15 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9063.9869 | 37.9491 | 10.5414 | 11422.7096 | 47.8246 | 13.2846
16 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9063.9869 | 37.9491 | 10.5414 | 11422.7096 | 47.8246 | 13.2846
17 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9063.9869 | 37.9491 | 10.5414 | 11422.7096 | 47.8246 | 13.2846
18 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9063.9869 | 37.9491 | 10.5414 | 11422.7096 | 47.8246 | 13.2846
19 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9063.9869 | 37.9491 | 10.5414 | 11422.7096 | 47.8246 | 13.2846
20 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9063.9869 | 37.9491 | 10.5414 | 11422.7096 | 47.8246 | 13.2846
21 | 88.4913 | 5.634 | 1.0621 | 0.0764 | 0.1466 | 0.0014 | 0.0393 | 0.0366 | 0.0841 | 0.007 | 2.0713 | 2.3493 | 0.7597 | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9083.644 | 38.0314 | 10.5643 | 11437.327 | 47.8858 | 13.3016 | -8.7 | -8.8
22 | [13 empty] | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9083.644 | 38.0314 | 10.5643 | 11437.327 | 47.8858 | 13.3016
23 | [13 empty] | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9083.644 | 38.0314 | 10.5643 | 11437.327 | 47.8858 | 13.3016
24 | [13 empty] | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9083.644 | 38.0314 | 10.5643 | 11437.327 | 47.8858 | 13.3016
25 | [13 empty] | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9083.644 | 38.0314 | 10.5643 | 11437.327 | 47.8858 | 13.3016
26 | 88.0424 | 5.6785 | 1.2835 | 0.1275 | 0.2317 | 0.0019 | 0.0496 | 0.0425 | 0.0934 | 0.0091 | 2.1075 | 2.3322 | 0.7657 | 8263.0411 | 34.5957 | 9.6099 | 9148.8011 | 38.3042 | 10.6401 | 11474.7303 | 48.0424 | 13.3451 | -10 | -7.7
27 | [13 empty] | 8263.0411 | 34.5957 | 9.6099 | 9148.8011 | 38.3042 | 10.6401 | 11474.7303 | 48.0424 | 13.3451
28 | [13 empty] | 8263.0411 | 34.5957 | 9.6099 | 9148.8011 | 38.3042 | 10.6401 | 11474.7303 | 48.0424 | 13.3451
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8202.5176 | 34.3423 | 9.5395 | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646
Полтавська | ГРС В.Будища | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата