## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №103 | [18 empty] | Маршрут №103
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11883.3956 | 49.7534 | 13.8204
2 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11883.3956 | 49.7534 | 13.8204
3 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11883.3956 | 49.7534 | 13.8204
4 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11883.3956 | 49.7534 | 13.8204
5 | [13 empty] | 8250.0001 | 34.5411 | 9.5948 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11883.3956 | 49.7534 | 13.8204
6 | 94.3114 | 2.966 | 0.9072 | 0.1314 | 0.1667 | 0.0024 | 0.0405 | 0.033 | 0.0491 | 0.002 | 0.4542 | 0.6361 | 0.7159 | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11876.0153 | 49.7225 | 13.8118 | -9.3 | -10.5
7 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11876.0153 | 49.7225 | 13.8118
8 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11876.0153 | 49.7225 | 13.8118
9 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11876.0153 | 49.7225 | 13.8118 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11876.0153 | 49.7225 | 13.8118
11 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11876.0153 | 49.7225 | 13.8118
12 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11876.0153 | 49.7225 | 13.8118
13 | 94.0144 | 3.1242 | 0.9221 | 0.1323 | 0.1757 | 0.0025 | 0.0447 | 0.0362 | 0.0544 | 0.0017 | 0.8923 | 0.5995 | 0.7178 | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9165.3054 | 38.3733 | 10.6593 | 11872.552 | 49.708 | 13.8078 | -10.1 | -14
14 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9165.3054 | 38.3733 | 10.6593 | 11872.552 | 49.708 | 13.8078
15 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9165.3054 | 38.3733 | 10.6593 | 11872.552 | 49.708 | 13.8078
16 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9165.3054 | 38.3733 | 10.6593 | 11872.552 | 49.708 | 13.8078
17 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9165.3054 | 38.3733 | 10.6593 | 11872.552 | 49.708 | 13.8078
18 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9165.3054 | 38.3733 | 10.6593 | 11872.552 | 49.708 | 13.8078
19 | [13 empty] | 8269.8243 | 34.6241 | 9.6178 | 9165.3054 | 38.3733 | 10.6593 | 11872.552 | 49.708 | 13.8078
20 | 94.1869 | 3.0172 | 0.9314 | 0.134 | 0.171 | 0.0026 | 0.0416 | 0.0338 | 0.0523 | 0.003 | 0.7507 | 0.6754 | 0.7172 | 8266.9582 | 34.6121 | 9.6145 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11873.5551 | 49.7122 | 13.8089 | -11 | -17.5
21 | [13 empty] | 8266.9582 | 34.6121 | 9.6145 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11873.5551 | 49.7122 | 13.8089
22 | [13 empty] | 8266.9582 | 34.6121 | 9.6145 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11873.5551 | 49.7122 | 13.8089
23 | [13 empty] | 8266.9582 | 34.6121 | 9.6145 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11873.5551 | 49.7122 | 13.8089
24 | [13 empty] | 8266.9582 | 34.6121 | 9.6145 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11873.5551 | 49.7122 | 13.8089
25 | [13 empty] | 8266.9582 | 34.6121 | 9.6145 | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559 | 11873.5551 | 49.7122 | 13.8089
26 | 94.725 | 2.765 | 0.8496 | 0.1243 | 0.15 | 0.0023 | 0.0351 | 0.0279 | 0.0405 | 0.0051 | 0.7485 | 0.5268 | 0.7119 | 8240.3746 | 34.5008 | 9.5836 | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233 | 11881.7237 | 49.7464 | 13.8184 | -16.7 | -19.1
27 | [13 empty] | 8240.3746 | 34.5008 | 9.5836 | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233 | 11881.7237 | 49.7464 | 13.8184
28 | [13 empty] | 8240.3746 | 34.5008 | 9.5836 | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233 | 11881.7237 | 49.7464 | 13.8184
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8259.7689 | 34.582 | 9.6061 | 9154.8439 | 38.3295 | 10.6471
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №103
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №103 |  | 9154.8439 | 38.3295 | 10.6471
Полтавська | ГРС Петрівка | 9154.8439 | 38.3295 | 10.6471
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата