## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9134.542 | 38.2445 | 10.6235 | 11696.857 | 48.9724 | 13.6034
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9134.542 | 38.2445 | 10.6235 | 11696.857 | 48.9724 | 13.6034
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9134.542 | 38.2445 | 10.6235 | 11696.857 | 48.9724 | 13.6034
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9134.542 | 38.2445 | 10.6235 | 11696.857 | 48.9724 | 13.6034
5 | 91.0741 | 4.4516 | 1.0235 | 0.1265 | 0.1946 | 0.0049 | 0.0543 | 0.0441 | 0.0684 | 0.0035 | 1.9097 | 1.045 | 0.7381 | 8260.1511 | 34.5836 | 9.6066 | 9150.3536 | 38.3107 | 10.6419 | 11688.5451 | 48.9376 | 13.5938 | -13.4 | -14
6 | [13 empty] | 8260.1511 | 34.5836 | 9.6066 | 9150.3536 | 38.3107 | 10.6419 | 11688.5451 | 48.9376 | 13.5938
7 | [13 empty] | 8260.1511 | 34.5836 | 9.6066 | 9150.3536 | 38.3107 | 10.6419 | 11688.5451 | 48.9376 | 13.5938
8 | 91.9239 | 4.0256 | 0.9734 | 0.1235 | 0.1805 | 0.0044 | 0.0491 | 0.0391 | 0.0665 | 0.004 | 1.7353 | 0.8747 | 0.7316 | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11725.9245 | 49.0941 | 13.6373 | -11.5 | -6.7
9 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11725.9245 | 49.0941 | 13.6373 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11725.9245 | 49.0941 | 13.6373
11 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11725.9245 | 49.0941 | 13.6373
12 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11725.9245 | 49.0941 | 13.6373
13 | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9138.8174 | 38.2624 | 10.6284 | 11725.9245 | 49.0941 | 13.6373
14 | 91.3681 | 4.3156 | 1.0081 | 0.1265 | 0.1935 | 0.0049 | 0.0537 | 0.0426 | 0.071 | 0.005 | 1.8589 | 0.952 | 0.7359 | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9151.8822 | 38.3171 | 10.6436 | 11708.7276 | 49.0221 | 13.6173 | -9.3 | -8.3
15 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9151.8822 | 38.3171 | 10.6436 | 11708.7276 | 49.0221 | 13.6173
16 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9151.8822 | 38.3171 | 10.6436 | 11708.7276 | 49.0221 | 13.6173
17 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9151.8822 | 38.3171 | 10.6436 | 11708.7276 | 49.0221 | 13.6173
18 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9151.8822 | 38.3171 | 10.6436 | 11708.7276 | 49.0221 | 13.6173
19 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9151.8822 | 38.3171 | 10.6436 | 11708.7276 | 49.0221 | 13.6173
20 | [13 empty] | 8261.1542 | 34.5878 | 9.6077 | 9151.8822 | 38.3171 | 10.6436 | 11708.7276 | 49.0221 | 13.6173
21 | 91.498 | 4.229 | 1.0064 | 0.1276 | 0.1926 | 0.0047 | 0.0522 | 0.0413 | 0.0684 | 0.0036 | 1.846 | 0.9301 | 0.7348 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11711.0205 | 49.0317 | 13.6199 | -20 | -10
22 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11711.0205 | 49.0317 | 13.6199
23 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11711.0205 | 49.0317 | 13.6199
24 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11711.0205 | 49.0317 | 13.6199
25 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385 | 11711.0205 | 49.0317 | 13.6199
26 | 94.3126 | 2.996 | 0.8319 | 0.12 | 0.1361 | 0.0026 | 0.0313 | 0.0239 | 0.0524 | 0.0038 | 1.0671 | 0.4224 | 0.7132 | 8233.9974 | 34.4741 | 9.5761 | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146 | 11860.6575 | 49.6582 | 13.7939 | -14.4 | -8.7
27 | [13 empty] | 8233.9974 | 34.4741 | 9.5761 | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146 | 11860.6575 | 49.6582 | 13.7939
28 | [13 empty] | 8233.9974 | 34.4741 | 9.5761 | 9126.899 | 38.2125 | 10.6146 | 11860.6575 | 49.6582 | 13.7939
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8251.9587 | 34.5493 | 9.597 | 9142.6867 | 38.2786 | 10.6329
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9142.6867 | 38.2786 | 10.6329
Полтавська | ГРС Зіньків | 9142.6867 | 38.2786 | 10.6329
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата