## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8257.2133 | 34.5713 | 9.6031 | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384 | 11692.7488 | 48.9552 | 13.5987
2 | [13 empty] | 8257.2133 | 34.5713 | 9.6031 | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384 | 11692.7488 | 48.9552 | 13.5987
3 | [13 empty] | 8257.2133 | 34.5713 | 9.6031 | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384 | 11692.7488 | 48.9552 | 13.5987
4 | [13 empty] | 8257.2133 | 34.5713 | 9.6031 | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384 | 11692.7488 | 48.9552 | 13.5987
5 | [13 empty] | 8257.2133 | 34.5713 | 9.6031 | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384 | 11692.7488 | 48.9552 | 13.5987
6 | [13 empty] | 8257.2133 | 34.5713 | 9.6031 | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384 | 11692.7488 | 48.9552 | 13.5987
7 | [13 empty] | 8257.2133 | 34.5713 | 9.6031 | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384 | 11692.7488 | 48.9552 | 13.5987
8 | [13 empty] | 8257.2133 | 34.5713 | 9.6031 | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384 | 11692.7488 | 48.9552 | 13.5987
9 | 91.4578 | 4.238 | 1.0335 | 0.1273 | 0.1947 | 0.005 | 0.0512 | 0.0411 | 0.0684 | 0.0034 | 1.8271 | 0.9525 | 0.7354 | 8260.6765 | 34.5858 | 9.6072 | 9151.4762 | 38.3154 | 10.6432 | 11711.8326 | 49.0351 | 13.6209 | -15.5 | -13.8 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8260.6765 | 34.5858 | 9.6072 | 9151.4762 | 38.3154 | 10.6432 | 11711.8326 | 49.0351 | 13.6209
11 | [13 empty] | 8260.6765 | 34.5858 | 9.6072 | 9151.4762 | 38.3154 | 10.6432 | 11711.8326 | 49.0351 | 13.6209
12 | [13 empty] | 8260.6765 | 34.5858 | 9.6072 | 9151.4762 | 38.3154 | 10.6432 | 11711.8326 | 49.0351 | 13.6209
13 | 91.4363 | 4.2666 | 0.9935 | 0.1225 | 0.1874 | 0.0047 | 0.0517 | 0.0411 | 0.0628 | 0.006 | 1.8876 | 0.9398 | 0.7349 | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076 | -14.4 | -12.5
14 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
15 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
16 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
17 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
18 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
19 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
20 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
21 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9139.4384 | 38.265 | 10.6292 | 11700.4158 | 48.9873 | 13.6076
22 | 91.7945 | 4.0951 | 0.982 | 0.1214 | 0.1783 | 0.0045 | 0.0489 | 0.0388 | 0.0642 | 0.0052 | 1.7735 | 0.8935 | 0.7324 | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284 | -11.9 | -12.9
23 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
24 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
25 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
26 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
27 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
28 | [13 empty] | 8247.5161 | 34.5307 | 9.5919 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272 | 11718.3292 | 49.0623 | 13.6284
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8252.508 | 34.5516 | 9.5977 | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329
Полтавська | ГРС Орданівка | 9142.6628 | 38.2785 | 10.6329
Полтавська | ГРС Пришиб | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата