## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №97 | [18 empty] | Маршрут №97
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.9562 | 4.0332 | 1.1761 | 0.1501 | 0.2519 | 0.0055 | 0.0731 | 0.0617 | 0.1071 | 0.0018 | 2.6445 | 0.5388 | 0.7386 | 8270.5886 | 34.6273 | 9.6187 | 9160.8628 | 38.3547 | 10.6541 | 11697.9795 | 48.9771 | 13.6048 | -0.5 | -11.4
2 | [13 empty] | 8270.5886 | 34.6273 | 9.6187 | 9160.8628 | 38.3547 | 10.6541 | 11697.9795 | 48.9771 | 13.6048
3 | [13 empty] | 8270.5886 | 34.6273 | 9.6187 | 9160.8628 | 38.3547 | 10.6541 | 11697.9795 | 48.9771 | 13.6048
4 | [13 empty] | 8270.5886 | 34.6273 | 9.6187 | 9160.8628 | 38.3547 | 10.6541 | 11697.9795 | 48.9771 | 13.6048
5 | 90.5308 | 4.2223 | 1.3332 | 0.161 | 0.2672 | 0.0052 | 0.0638 | 0.0505 | 0.0413 | 0.0048 | 2.7425 | 0.5773 | 0.7406 | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9159.9791 | 38.351 | 10.6531 | 11681.4275 | 48.9078 | 13.5855 | -14.9 | -22.7
6 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9159.9791 | 38.351 | 10.6531 | 11681.4275 | 48.9078 | 13.5855
7 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9159.9791 | 38.351 | 10.6531 | 11681.4275 | 48.9078 | 13.5855
8 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9159.9791 | 38.351 | 10.6531 | 11681.4275 | 48.9078 | 13.5855
9 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9159.9791 | 38.351 | 10.6531 | 11681.4275 | 48.9078 | 13.5855 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9159.9791 | 38.351 | 10.6531 | 11681.4275 | 48.9078 | 13.5855
11 | [13 empty] | 8270.1826 | 34.6256 | 9.6182 | 9159.9791 | 38.351 | 10.6531 | 11681.4275 | 48.9078 | 13.5855
12 | 90.8066 | 4.0815 | 1.2245 | 0.1535 | 0.2534 | 0.0053 | 0.0643 | 0.0512 | 0.0484 | 0.0044 | 2.7669 | 0.54 | 0.738 | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248 | 11670.6078 | 48.8625 | 13.5729 | -13.6 | -23.6
13 | [13 empty] | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248 | 11670.6078 | 48.8625 | 13.5729
14 | [13 empty] | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248 | 11670.6078 | 48.8625 | 13.5729
15 | [13 empty] | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248 | 11670.6078 | 48.8625 | 13.5729
16 | [13 empty] | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248 | 11670.6078 | 48.8625 | 13.5729
17 | [13 empty] | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248 | 11670.6078 | 48.8625 | 13.5729
18 | [13 empty] | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248 | 11670.6078 | 48.8625 | 13.5729
19 | 90.8341 | 4.0802 | 1.177 | 0.1493 | 0.2475 | 0.0054 | 0.0674 | 0.0553 | 0.0618 | 0.0049 | 2.7851 | 0.5321 | 0.7379 | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701 | -13.3 | -23
20 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
21 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
22 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
23 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
24 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
25 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
26 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
27 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
28 | [13 empty] | 8244.6739 | 34.5188 | 9.5886 | 9132.6551 | 38.2366 | 10.6213 | 11668.1954 | 48.8524 | 13.5701
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8255.4219 | 34.5638 | 9.6011 | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №97
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №97 |  | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348
Полтавська | ГРС Терешки | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата