## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.4729 | 3.8793 | 1.1676 | 0.1525 | 0.2582 | 0.0056 | 0.0713 | 0.0598 | 0.0885 | 0.0018 | 4.2298 | 0.6127 | 0.7459 | 8122.0504 | 34.0054 | 9.4459 | 8996.5607 | 37.6668 | 10.463 | 11432.1918 | 47.8643 | 13.2956 | -8.2 | -13.3
2 | [13 empty] | 8122.0504 | 34.0054 | 9.4459 | 8996.5607 | 37.6668 | 10.463 | 11432.1918 | 47.8643 | 13.2956
3 | [13 empty] | 8122.0504 | 34.0054 | 9.4459 | 8996.5607 | 37.6668 | 10.463 | 11432.1918 | 47.8643 | 13.2956
4 | [13 empty] | 8122.0504 | 34.0054 | 9.4459 | 8996.5607 | 37.6668 | 10.463 | 11432.1918 | 47.8643 | 13.2956
5 | 89.2785 | 3.9233 | 1.1887 | 0.1525 | 0.2571 | 0.0054 | 0.0674 | 0.0551 | 0.0647 | 0.0037 | 4.3801 | 0.6236 | 0.7464 | 8104.6146 | 33.9324 | 9.4257 | 8977.3814 | 37.5865 | 10.4407 | 11404.2468 | 47.7473 | 13.2631 | -12 | -16.4
6 | [13 empty] | 8104.6146 | 33.9324 | 9.4257 | 8977.3814 | 37.5865 | 10.4407 | 11404.2468 | 47.7473 | 13.2631
7 | [13 empty] | 8104.6146 | 33.9324 | 9.4257 | 8977.3814 | 37.5865 | 10.4407 | 11404.2468 | 47.7473 | 13.2631
8 | [13 empty] | 8104.6146 | 33.9324 | 9.4257 | 8977.3814 | 37.5865 | 10.4407 | 11404.2468 | 47.7473 | 13.2631
9 | [13 empty] | 8104.6146 | 33.9324 | 9.4257 | 8977.3814 | 37.5865 | 10.4407 | 11404.2468 | 47.7473 | 13.2631 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8104.6146 | 33.9324 | 9.4257 | 8977.3814 | 37.5865 | 10.4407 | 11404.2468 | 47.7473 | 13.2631
11 | [13 empty] | 8104.6146 | 33.9324 | 9.4257 | 8977.3814 | 37.5865 | 10.4407 | 11404.2468 | 47.7473 | 13.2631
12 | 89.2081 | 3.9415 | 1.2142 | 0.1542 | 0.258 | 0.0053 | 0.0662 | 0.0536 | 0.0568 | 0.0033 | 4.41 | 0.6289 | 0.7467 | 8103.5159 | 33.9278 | 9.4244 | 8976.0678 | 37.581 | 10.4392 | 11399.8043 | 47.7287 | 13.258 | -13 | -15.8
13 | [13 empty] | 8103.5159 | 33.9278 | 9.4244 | 8976.0678 | 37.581 | 10.4392 | 11399.8043 | 47.7287 | 13.258
14 | [13 empty] | 8103.5159 | 33.9278 | 9.4244 | 8976.0678 | 37.581 | 10.4392 | 11399.8043 | 47.7287 | 13.258
15 | [13 empty] | 8103.5159 | 33.9278 | 9.4244 | 8976.0678 | 37.581 | 10.4392 | 11399.8043 | 47.7287 | 13.258
16 | [13 empty] | 8103.5159 | 33.9278 | 9.4244 | 8976.0678 | 37.581 | 10.4392 | 11399.8043 | 47.7287 | 13.258
17 | [13 empty] | 8103.5159 | 33.9278 | 9.4244 | 8976.0678 | 37.581 | 10.4392 | 11399.8043 | 47.7287 | 13.258
18 | [13 empty] | 8103.5159 | 33.9278 | 9.4244 | 8976.0678 | 37.581 | 10.4392 | 11399.8043 | 47.7287 | 13.258
19 | 89.215 | 3.9831 | 1.2479 | 0.1609 | 0.27 | 0.0057 | 0.0713 | 0.0585 | 0.0714 | 0.0041 | 4.2955 | 0.6164 | 0.7477 | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936 | -4.3 | -7.1
20 | [13 empty] | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936
21 | [13 empty] | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936
22 | [13 empty] | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936
23 | [13 empty] | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936
24 | [13 empty] | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936
25 | [13 empty] | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936
26 | [13 empty] | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936
27 | [13 empty] | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936
28 | [13 empty] | 8130.9593 | 34.0427 | 9.4563 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738 | 11430.4721 | 47.8571 | 13.2936
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8116.8196 | 33.9835 | 9.4399 | 8990.5896 | 37.6418 | 10.4561
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8990.5896 | 37.6418 | 10.4561
Полтавська | ГРС Божкове | 8990.8762 | 37.643 | 10.4564
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8990.5657 | 37.6417 | 10.456
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8990.8046 | 37.6427 | 10.4563
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата