## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.0426 | 2.949 | 0.6338 | 0.0831 | 0.1744 | 0.0038 | 0.0515 | 0.0504 | 0.0773 | 0.0013 | 2.723 | 0.2097 | 0.7182 | 8110.8724 | 33.9586 | 9.4329 | 8990.5179 | 37.6415 | 10.456 | 11642.5912 | 48.7452 | 13.5403 | -14.5 | -15.2
2 | [13 empty] | 8110.8724 | 33.9586 | 9.4329 | 8990.5179 | 37.6415 | 10.456 | 11642.5912 | 48.7452 | 13.5403
3 | [13 empty] | 8110.8724 | 33.9586 | 9.4329 | 8990.5179 | 37.6415 | 10.456 | 11642.5912 | 48.7452 | 13.5403
4 | [13 empty] | 8110.8724 | 33.9586 | 9.4329 | 8990.5179 | 37.6415 | 10.456 | 11642.5912 | 48.7452 | 13.5403
5 | 92.8102 | 3.0492 | 0.6582 | 0.0859 | 0.1798 | 0.0034 | 0.0528 | 0.0517 | 0.0786 | 0.0022 | 2.8102 | 0.2177 | 0.7199 | 8114.9566 | 33.9757 | 9.4377 | 8994.6022 | 37.6586 | 10.4607 | 11634.5659 | 48.7116 | 13.531 | -14.9 | -18.2
6 | [13 empty] | 8114.9566 | 33.9757 | 9.4377 | 8994.6022 | 37.6586 | 10.4607 | 11634.5659 | 48.7116 | 13.531
7 | [13 empty] | 8114.9566 | 33.9757 | 9.4377 | 8994.6022 | 37.6586 | 10.4607 | 11634.5659 | 48.7116 | 13.531
8 | [13 empty] | 8114.9566 | 33.9757 | 9.4377 | 8994.6022 | 37.6586 | 10.4607 | 11634.5659 | 48.7116 | 13.531
9 | [13 empty] | 8114.9566 | 33.9757 | 9.4377 | 8994.6022 | 37.6586 | 10.4607 | 11634.5659 | 48.7116 | 13.531 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8114.9566 | 33.9757 | 9.4377 | 8994.6022 | 37.6586 | 10.4607 | 11634.5659 | 48.7116 | 13.531
11 | [13 empty] | 8114.9566 | 33.9757 | 9.4377 | 8994.6022 | 37.6586 | 10.4607 | 11634.5659 | 48.7116 | 13.531
12 | 93.043 | 2.9469 | 0.6312 | 0.0826 | 0.173 | 0.0039 | 0.051 | 0.05 | 0.0743 | 0.0024 | 2.7309 | 0.2108 | 0.7181 | 8108.1257 | 33.9471 | 9.4298 | 8987.5563 | 37.6291 | 10.4525 | 11639.7489 | 48.7333 | 13.537 | -14.8 | -13.8
13 | [13 empty] | 8108.1257 | 33.9471 | 9.4298 | 8987.5563 | 37.6291 | 10.4525 | 11639.7489 | 48.7333 | 13.537
14 | [13 empty] | 8108.1257 | 33.9471 | 9.4298 | 8987.5563 | 37.6291 | 10.4525 | 11639.7489 | 48.7333 | 13.537
15 | [13 empty] | 8108.1257 | 33.9471 | 9.4298 | 8987.5563 | 37.6291 | 10.4525 | 11639.7489 | 48.7333 | 13.537
16 | [13 empty] | 8108.1257 | 33.9471 | 9.4298 | 8987.5563 | 37.6291 | 10.4525 | 11639.7489 | 48.7333 | 13.537
17 | [13 empty] | 8108.1257 | 33.9471 | 9.4298 | 8987.5563 | 37.6291 | 10.4525 | 11639.7489 | 48.7333 | 13.537
18 | [13 empty] | 8108.1257 | 33.9471 | 9.4298 | 8987.5563 | 37.6291 | 10.4525 | 11639.7489 | 48.7333 | 13.537
19 | 92.9727 | 2.9811 | 0.6422 | 0.0837 | 0.1753 | 0.0032 | 0.0511 | 0.0499 | 0.0747 | 0.0025 | 2.7502 | 0.2133 | 0.7186 | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358 | -9.8 | -13.3
20 | [13 empty] | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358
21 | [13 empty] | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358
22 | [13 empty] | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358
23 | [13 empty] | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358
24 | [13 empty] | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358
25 | [13 empty] | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358
26 | [13 empty] | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358
27 | [13 empty] | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358
28 | [13 empty] | 8110.4186 | 33.9567 | 9.4324 | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553 | 11638.7219 | 48.729 | 13.5358
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8111.0157 | 33.9592 | 9.4331 | 8990.5657 | 37.6417 | 10.456
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8990.5657 | 37.6417 | 10.456
Полтавська | ГРС Карлівка | 8990.5657 | 37.6417 | 10.456
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8990.5657 | 37.6417 | 10.456
Полтавська | ГРС Попівка | 8990.5657 | 37.6417 | 10.456
Полтавська | ГРС Халтурине | 8990.5657 | 37.6417 | 10.456
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата