## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8162.5109 | 34.1748 | 9.493 | 9048.3425 | 37.8836 | 10.5232 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
2 | [13 empty] | 8162.5109 | 34.1748 | 9.493 | 9048.3425 | 37.8836 | 10.5232 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
3 | [13 empty] | 8162.5109 | 34.1748 | 9.493 | 9048.3425 | 37.8836 | 10.5232 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
4 | [13 empty] | 8162.5109 | 34.1748 | 9.493 | 9048.3425 | 37.8836 | 10.5232 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
5 | [13 empty] | 8162.5109 | 34.1748 | 9.493 | 9048.3425 | 37.8836 | 10.5232 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
6 | [13 empty] | 8162.5109 | 34.1748 | 9.493 | 9048.3425 | 37.8836 | 10.5232 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
7 | 96.2779 | 2.0247 | 0.6311 | 0.0995 | 0.0958 | 0.0022 | 0.0179 | 0.0125 | 0.0056 | 0.004 | 0.6803 | 0.1485 | 0.697 | 8168.5775 | 34.2002 | 9.5001 | 9054.7914 | 37.9106 | 10.5307 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432 | -20.8 | -17.2
8 | [13 empty] | 8168.5775 | 34.2002 | 9.5001 | 9054.7914 | 37.9106 | 10.5307 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
9 | [13 empty] | 8168.5775 | 34.2002 | 9.5001 | 9054.7914 | 37.9106 | 10.5307 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
10 | [13 empty] | 8168.5775 | 34.2002 | 9.5001 | 9054.7914 | 37.9106 | 10.5307 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
11 | [13 empty] | 8168.5775 | 34.2002 | 9.5001 | 9054.7914 | 37.9106 | 10.5307 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
12 | [13 empty] | 8168.5775 | 34.2002 | 9.5001 | 9054.7914 | 37.9106 | 10.5307 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
13 | [13 empty] | 8168.5775 | 34.2002 | 9.5001 | 9054.7914 | 37.9106 | 10.5307 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
14 | 96.3942 | 1.9437 | 0.6044 | 0.0955 | 0.0916 | 0.0019 | 0.0171 | 0.0119 | 0.0055 | 0.0044 | 0.6899 | 0.1399 | 0.696 | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9043.5656 | 37.8636 | 10.5177 | 11897.0576 | 49.8106 | 13.8363 | -21.1 | -17.4
15 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9043.5656 | 37.8636 | 10.5177 | 11897.0576 | 49.8106 | 13.8363 |  |  | 0,00013 | 0,000181 | 0,000
16 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9043.5656 | 37.8636 | 10.5177 | 11897.0576 | 49.8106 | 13.8363
17 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9043.5656 | 37.8636 | 10.5177 | 11897.0576 | 49.8106 | 13.8363
18 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9043.5656 | 37.8636 | 10.5177 | 11897.0576 | 49.8106 | 13.8363
19 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9043.5656 | 37.8636 | 10.5177 | 11897.0576 | 49.8106 | 13.8363
20 | [13 empty] | 8158.0922 | 34.1563 | 9.4879 | 9043.5656 | 37.8636 | 10.5177 | 11897.0576 | 49.8106 | 13.8363
21 | 96.2341 | 2.0452 | 0.6354 | 0.0994 | 0.0955 | 0.0022 | 0.0181 | 0.0124 | 0.0068 | 0.0042 | 0.6957 | 0.151 | 0.6973 | 8169.2702 | 34.2031 | 9.5009 | 9055.4601 | 37.9134 | 10.5315 | 11901.2852 | 49.8283 | 13.8412 | -21.1 | -17
22 | [13 empty] | 8169.2702 | 34.2031 | 9.5009 | 9055.4601 | 37.9134 | 10.5315 | 11901.2852 | 49.8283 | 13.8412
23 | [13 empty] | 8169.2702 | 34.2031 | 9.5009 | 9055.4601 | 37.9134 | 10.5315 | 11901.2852 | 49.8283 | 13.8412
24 | [13 empty] | 8169.2702 | 34.2031 | 9.5009 | 9055.4601 | 37.9134 | 10.5315 | 11901.2852 | 49.8283 | 13.8412
25 | [13 empty] | 8169.2702 | 34.2031 | 9.5009 | 9055.4601 | 37.9134 | 10.5315 | 11901.2852 | 49.8283 | 13.8412
26 | [13 empty] | 8169.2702 | 34.2031 | 9.5009 | 9055.4601 | 37.9134 | 10.5315 | 11901.2852 | 49.8283 | 13.8412
27 | [13 empty] | 8169.2702 | 34.2031 | 9.5009 | 9055.4601 | 37.9134 | 10.5315 | 11901.2852 | 49.8283 | 13.8412
28 | 96.2977 | 2.0072 | 0.6234 | 0.0984 | 0.0949 | 0.0016 | 0.0177 | 0.0122 | 0.0069 | 0.0048 | 0.6881 | 0.1471 | 0.6968 | 8165.6875 | 34.1881 | 9.4967 | 9051.6864 | 37.8976 | 10.5271 | 11900.5686 | 49.8253 | 13.8404 | -20.5 | -16.7
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8164.9949 | 34.1852 | 9.4959 | 9050.946 | 37.8945 | 10.5263
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9050.946 | 37.8945 | 10.5263
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9050.946 | 37.8945 | 10.5263
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-03-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата