## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8319.4087 | 34.8317 | 9.6755 | 9212.6446 | 38.5715 | 10.7143 | 11583.5962 | 48.4982 | 13.4717
2 | [13 empty] | 8319.4087 | 34.8317 | 9.6755 | 9212.6446 | 38.5715 | 10.7143 | 11583.5962 | 48.4982 | 13.4717
3 | [13 empty] | 8319.4087 | 34.8317 | 9.6755 | 9212.6446 | 38.5715 | 10.7143 | 11583.5962 | 48.4982 | 13.4717
4 | [13 empty] | 8319.4087 | 34.8317 | 9.6755 | 9212.6446 | 38.5715 | 10.7143 | 11583.5962 | 48.4982 | 13.4717
5 | [13 empty] | 8319.4087 | 34.8317 | 9.6755 | 9212.6446 | 38.5715 | 10.7143 | 11583.5962 | 48.4982 | 13.4717
6 | 89.5761 | 5.0796 | 1.3124 | 0.1563 | 0.248 | 0.0045 | 0.0692 | 0.0557 | 0.113 | 0.0012 | 0.3631 | 3.0209 | 0.764 | 8337.7043 | 34.9083 | 9.6968 | 9232.1583 | 38.6532 | 10.737 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813 | -5.1 | -7.3
7 | [13 empty] | 8337.7043 | 34.9083 | 9.6968 | 9232.1583 | 38.6532 | 10.737 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813
8 | [13 empty] | 8337.7043 | 34.9083 | 9.6968 | 9232.1583 | 38.6532 | 10.737 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813
9 | [13 empty] | 8337.7043 | 34.9083 | 9.6968 | 9232.1583 | 38.6532 | 10.737 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8337.7043 | 34.9083 | 9.6968 | 9232.1583 | 38.6532 | 10.737 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813
11 | [13 empty] | 8337.7043 | 34.9083 | 9.6968 | 9232.1583 | 38.6532 | 10.737 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813
12 | [13 empty] | 8337.7043 | 34.9083 | 9.6968 | 9232.1583 | 38.6532 | 10.737 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813
13 | [13 empty] | 8337.7043 | 34.9083 | 9.6968 | 9232.1583 | 38.6532 | 10.737 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813
14 | [13 empty] | 8337.7043 | 34.9083 | 9.6968 | 9232.1583 | 38.6532 | 10.737 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813
15 | 89.7145 | 4.9784 | 1.2722 | 0.1533 | 0.2367 | 0.0044 | 0.0643 | 0.0514 | 0.1052 | 0.0022 | 0.3527 | 3.0648 | 0.7627 | 8316.256 | 34.8185 | 9.6718 | 9209.0619 | 38.5565 | 10.7101 | 11572.7049 | 48.4526 | 13.4591 | -0.1 | -4.9
16 | [13 empty] | 8316.256 | 34.8185 | 9.6718 | 9209.0619 | 38.5565 | 10.7101 | 11572.7049 | 48.4526 | 13.4591
17 | [13 empty] | 8316.256 | 34.8185 | 9.6718 | 9209.0619 | 38.5565 | 10.7101 | 11572.7049 | 48.4526 | 13.4591
18 | [13 empty] | 8316.256 | 34.8185 | 9.6718 | 9209.0619 | 38.5565 | 10.7101 | 11572.7049 | 48.4526 | 13.4591
19 | [13 empty] | 8316.256 | 34.8185 | 9.6718 | 9209.0619 | 38.5565 | 10.7101 | 11572.7049 | 48.4526 | 13.4591
20 | 89.648 | 5.0324 | 1.3313 | 0.165 | 0.2608 | 0.0053 | 0.0742 | 0.0598 | 0.1289 | 0.0018 | 0.3519 | 2.9406 | 0.764 | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9251.7198 | 38.7351 | 10.7598 | 11616.127 | 48.6344 | 13.5096 | -6.3 | -8.4
21 | [13 empty] | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9251.7198 | 38.7351 | 10.7598 | 11616.127 | 48.6344 | 13.5096
22 | [13 empty] | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9251.7198 | 38.7351 | 10.7598 | 11616.127 | 48.6344 | 13.5096
23 | [13 empty] | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9251.7198 | 38.7351 | 10.7598 | 11616.127 | 48.6344 | 13.5096
24 | [13 empty] | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9251.7198 | 38.7351 | 10.7598 | 11616.127 | 48.6344 | 13.5096
25 | [13 empty] | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9251.7198 | 38.7351 | 10.7598 | 11616.127 | 48.6344 | 13.5096
26 | [13 empty] | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9251.7198 | 38.7351 | 10.7598 | 11616.127 | 48.6344 | 13.5096
27 | [13 empty] | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9251.7198 | 38.7351 | 10.7598 | 11616.127 | 48.6344 | 13.5096
28 | [13 empty] | 8355.6894 | 34.9836 | 9.7177 | 9251.7198 | 38.7351 | 10.7598 | 11616.127 | 48.6344 | 13.5096
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8337.5849 | 34.9078 | 9.6966 | 9232.1345 | 38.6531 | 10.737
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9232.1345 | 38.6531 | 10.737
Харківська | ГРС Сніжків | 9232.1345 | 38.6531 | 10.737
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата