## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8421.0854 | 35.2574 | 9.7937 | 9322.7287 | 39.0324 | 10.8423 | 11702.8042 | 48.9973 | 13.6104
2 | [13 empty] | 8421.0854 | 35.2574 | 9.7937 | 9322.7287 | 39.0324 | 10.8423 | 11702.8042 | 48.9973 | 13.6104
3 | [13 empty] | 8421.0854 | 35.2574 | 9.7937 | 9322.7287 | 39.0324 | 10.8423 | 11702.8042 | 48.9973 | 13.6104
4 | [13 empty] | 8421.0854 | 35.2574 | 9.7937 | 9322.7287 | 39.0324 | 10.8423 | 11702.8042 | 48.9973 | 13.6104
5 | [13 empty] | 8421.0854 | 35.2574 | 9.7937 | 9322.7287 | 39.0324 | 10.8423 | 11702.8042 | 48.9973 | 13.6104
6 | 89.4647 | 5.1996 | 1.5437 | 0.1942 | 0.3191 | 0.0045 | 0.0886 | 0.0732 | 0.1425 | 0.0013 | 0.3972 | 2.5715 | 0.766 | 8445.4477 | 35.3594 | 9.8221 | 9348.8823 | 39.1419 | 10.8728 | 11723.0106 | 49.0819 | 13.6339 | -5.3 | -8.5
7 | [13 empty] | 8445.4477 | 35.3594 | 9.8221 | 9348.8823 | 39.1419 | 10.8728 | 11723.0106 | 49.0819 | 13.6339
8 | [13 empty] | 8445.4477 | 35.3594 | 9.8221 | 9348.8823 | 39.1419 | 10.8728 | 11723.0106 | 49.0819 | 13.6339
9 | [13 empty] | 8445.4477 | 35.3594 | 9.8221 | 9348.8823 | 39.1419 | 10.8728 | 11723.0106 | 49.0819 | 13.6339 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8445.4477 | 35.3594 | 9.8221 | 9348.8823 | 39.1419 | 10.8728 | 11723.0106 | 49.0819 | 13.6339
11 | [13 empty] | 8445.4477 | 35.3594 | 9.8221 | 9348.8823 | 39.1419 | 10.8728 | 11723.0106 | 49.0819 | 13.6339
12 | [13 empty] | 8445.4477 | 35.3594 | 9.8221 | 9348.8823 | 39.1419 | 10.8728 | 11723.0106 | 49.0819 | 13.6339
13 | [13 empty] | 8445.4477 | 35.3594 | 9.8221 | 9348.8823 | 39.1419 | 10.8728 | 11723.0106 | 49.0819 | 13.6339
14 | [13 empty] | 8445.4477 | 35.3594 | 9.8221 | 9348.8823 | 39.1419 | 10.8728 | 11723.0106 | 49.0819 | 13.6339
15 | 89.3497 | 5.2432 | 1.6249 | 0.2023 | 0.3389 | 0.0044 | 0.0941 | 0.0799 | 0.1183 | 0.0014 | 0.368 | 2.5749 | 0.7672 | 8460.9727 | 35.4244 | 9.8401 | 9365.6015 | 39.2119 | 10.8922 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478 | -1.8 | -7.8
16 | [13 empty] | 8460.9727 | 35.4244 | 9.8401 | 9365.6015 | 39.2119 | 10.8922 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
17 | [13 empty] | 8460.9727 | 35.4244 | 9.8401 | 9365.6015 | 39.2119 | 10.8922 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
18 | [13 empty] | 8460.9727 | 35.4244 | 9.8401 | 9365.6015 | 39.2119 | 10.8922 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
19 | [13 empty] | 8460.9727 | 35.4244 | 9.8401 | 9365.6015 | 39.2119 | 10.8922 | 11735.0245 | 49.1322 | 13.6478
20 | 89.5454 | 5.208 | 1.5941 | 0.2025 | 0.3269 | 0.0054 | 0.091 | 0.074 | 0.1275 | 0.0021 | 0.368 | 2.4551 | 0.7651 | 8463.1223 | 35.4334 | 9.8426 | 9368.2766 | 39.2231 | 10.8953 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704 | -7 | -10.1
21 | [13 empty] | 8463.1223 | 35.4334 | 9.8426 | 9368.2766 | 39.2231 | 10.8953 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
22 | [13 empty] | 8463.1223 | 35.4334 | 9.8426 | 9368.2766 | 39.2231 | 10.8953 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
23 | [13 empty] | 8463.1223 | 35.4334 | 9.8426 | 9368.2766 | 39.2231 | 10.8953 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
24 | [13 empty] | 8463.1223 | 35.4334 | 9.8426 | 9368.2766 | 39.2231 | 10.8953 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
25 | [13 empty] | 8463.1223 | 35.4334 | 9.8426 | 9368.2766 | 39.2231 | 10.8953 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
26 | [13 empty] | 8463.1223 | 35.4334 | 9.8426 | 9368.2766 | 39.2231 | 10.8953 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
27 | [13 empty] | 8463.1223 | 35.4334 | 9.8426 | 9368.2766 | 39.2231 | 10.8953 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
28 | [13 empty] | 8463.1223 | 35.4334 | 9.8426 | 9368.2766 | 39.2231 | 10.8953 | 11754.3949 | 49.2133 | 13.6704
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8450.2007 | 35.3793 | 9.8276 | 9354.1608 | 39.164 | 10.8789
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9354.1608 | 39.164 | 10.8789
Харківська | ГРС 1-Августа (Благодатне) | 9354.1608 | 39.164 | 10.8789
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата