## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №604 | [18 empty] | Маршрут №604
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво №100-356/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
4 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
5 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
6 | 94.9306 | 2.4723 | 0.7951 | 0.1302 | 0.1587 | 0.0021 | 0.0319 | 0.0245 | 0.0906 | 0.0067 | 1.0949 | 0.2623 | 0.7097 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 |  |  | не виявлено | 0,0000 | відсутні
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
9 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
12 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
13 | 96.123 | 2.0575 | 0.6402 | 0.1002 | 0.1014 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0158 | 0.007 | 0.7504 | 0.1698 | 0.6984 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
14 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
15 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
16 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
17 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
18 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
19 | 95.9688 | 2.1051 | 0.6578 | 0.1056 | 0.1115 | 0.0016 | 0.0226 | 0.0171 | 0.0473 | 0.0072 | 0.7784 | 0.1771 | 0.7004 | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
20 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
21 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
22 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
23 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
24 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
25 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
26 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
27 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
28 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8198.5049 | 34.3255 | 9.5349 | 9089.4957 | 38.0559 | 10.5711
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №604
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №604 |  | 9089.4957 | 38.0559 | 10.5711
Харківська | ГРС с.Заліман | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713
Харківська | ГРС смт.Савинці | 9089.4957 | 38.0559 | 10.5711
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата