## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №668 | [18 empty] | Маршрут №668
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8277.6824 | 34.657 | 9.6269 | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636 | 11867.2257 | 49.6857 | 13.8016
2 | [13 empty] | 8277.6824 | 34.657 | 9.6269 | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636 | 11867.2257 | 49.6857 | 13.8016
3 | [13 empty] | 8277.6824 | 34.657 | 9.6269 | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636 | 11867.2257 | 49.6857 | 13.8016
4 | [13 empty] | 8277.6824 | 34.657 | 9.6269 | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636 | 11867.2257 | 49.6857 | 13.8016
5 | [13 empty] | 8277.6824 | 34.657 | 9.6269 | 9169.0553 | 38.389 | 10.6636 | 11867.2257 | 49.6857 | 13.8016
6 | 93.7289 | 3.3115 | 0.9331 | 0.1246 | 0.1776 | 0.0054 | 0.0453 | 0.0377 | 0.1012 | 0.012 | 1.2069 | 0.3158 | 0.7187 | 8293.6373 | 34.7238 | 9.6455 | 9186.5627 | 38.4623 | 10.684 | 11892.2807 | 49.7906 | 13.8307 | -8.7 | -2.2 | 0,0010 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8293.6373 | 34.7238 | 9.6455 | 9186.5627 | 38.4623 | 10.684 | 11892.2807 | 49.7906 | 13.8307
8 | [13 empty] | 8293.6373 | 34.7238 | 9.6455 | 9186.5627 | 38.4623 | 10.684 | 11892.2807 | 49.7906 | 13.8307
9 | [13 empty] | 8293.6373 | 34.7238 | 9.6455 | 9186.5627 | 38.4623 | 10.684 | 11892.2807 | 49.7906 | 13.8307
10 | [13 empty] | 8293.6373 | 34.7238 | 9.6455 | 9186.5627 | 38.4623 | 10.684 | 11892.2807 | 49.7906 | 13.8307
11 | [13 empty] | 8293.6373 | 34.7238 | 9.6455 | 9186.5627 | 38.4623 | 10.684 | 11892.2807 | 49.7906 | 13.8307
12 | [13 empty] | 8293.6373 | 34.7238 | 9.6455 | 9186.5627 | 38.4623 | 10.684 | 11892.2807 | 49.7906 | 13.8307
13 | 94.2205 | 3.1895 | 0.7996 | 0.1056 | 0.1478 | 0.0052 | 0.0366 | 0.0297 | 0.0882 | 0.0121 | 1.1252 | 0.24 | 0.7135 | 8264.7847 | 34.603 | 9.6119 | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486 | 11896.1261 | 49.8067 | 13.8352 | -9.3 | -2.9
14 | [13 empty] | 8264.7847 | 34.603 | 9.6119 | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486 | 11896.1261 | 49.8067 | 13.8352
15 | [13 empty] | 8264.7847 | 34.603 | 9.6119 | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486 | 11896.1261 | 49.8067 | 13.8352
16 | [13 empty] | 8264.7847 | 34.603 | 9.6119 | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486 | 11896.1261 | 49.8067 | 13.8352
17 | [13 empty] | 8264.7847 | 34.603 | 9.6119 | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486 | 11896.1261 | 49.8067 | 13.8352
18 | [13 empty] | 8264.7847 | 34.603 | 9.6119 | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486 | 11896.1261 | 49.8067 | 13.8352
19 | [13 empty] | 8264.7847 | 34.603 | 9.6119 | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486 | 11896.1261 | 49.8067 | 13.8352
20 | 94.0432 | 3.2172 | 0.8256 | 0.1076 | 0.1541 | 0.0055 | 0.0387 | 0.031 | 0.0869 | 0.0201 | 1.1932 | 0.277 | 0.715 | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9153.5542 | 38.3241 | 10.6456 | 11880.4578 | 49.7411 | 13.817 | -9.6 | -3.5 | 0,0007 | 0,0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9153.5542 | 38.3241 | 10.6456 | 11880.4578 | 49.7411 | 13.817
22 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9153.5542 | 38.3241 | 10.6456 | 11880.4578 | 49.7411 | 13.817
23 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9153.5542 | 38.3241 | 10.6456 | 11880.4578 | 49.7411 | 13.817
24 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9153.5542 | 38.3241 | 10.6456 | 11880.4578 | 49.7411 | 13.817
25 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9153.5542 | 38.3241 | 10.6456 | 11880.4578 | 49.7411 | 13.817
26 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9153.5542 | 38.3241 | 10.6456 | 11880.4578 | 49.7411 | 13.817
27 | [13 empty] | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9153.5542 | 38.3241 | 10.6456 | 11880.4578 | 49.7411 | 13.817
28 | 94.799 | 2.8912 | 0.7356 | 0.1013 | 0.1314 | 0.0045 | 0.031 | 0.0244 | 0.0713 | 0.0041 | 1.0058 | 0.2004 | 0.7088 | 8239.5626 | 34.4974 | 9.5826 | 9129.6457 | 38.224 | 10.6178 | 11901.3568 | 49.8286 | 13.8413 | -9.2 | -3.1
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8272.165 | 34.6339 | 9.6205 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №668
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №668 |  | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв (Бабаї) | 9163.4663 | 38.3656 | 10.6571
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв місто | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата