## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №673 | [18 empty] | Маршрут №673
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8392.4 | 35.1373 | 9.7604 | 9284.4178 | 38.872 | 10.7978 | 11642.9972 | 48.7469 | 13.5408
2 | [13 empty] | 8392.4 | 35.1373 | 9.7604 | 9284.4178 | 38.872 | 10.7978 | 11642.9972 | 48.7469 | 13.5408
3 | [13 empty] | 8392.4 | 35.1373 | 9.7604 | 9284.4178 | 38.872 | 10.7978 | 11642.9972 | 48.7469 | 13.5408
4 | [13 empty] | 8392.4 | 35.1373 | 9.7604 | 9284.4178 | 38.872 | 10.7978 | 11642.9972 | 48.7469 | 13.5408
5 | 87.0571 | 5.3271 | 1.9272 | 0.1918 | 0.3774 | 0.0031 | 0.0732 | 0.0636 | 0.0688 | 0.2266 | 3.4756 | 1.2086 | 0.7703 | 8325.5471 | 34.8574 | 9.6826 | 9210.2801 | 38.5616 | 10.7116 | 11516.6955 | 48.2181 | 13.3939 | -8.9 | -2.2 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8325.5471 | 34.8574 | 9.6826 | 9210.2801 | 38.5616 | 10.7116 | 11516.6955 | 48.2181 | 13.3939
7 | [13 empty] | 8325.5471 | 34.8574 | 9.6826 | 9210.2801 | 38.5616 | 10.7116 | 11516.6955 | 48.2181 | 13.3939
8 | [13 empty] | 8325.5471 | 34.8574 | 9.6826 | 9210.2801 | 38.5616 | 10.7116 | 11516.6955 | 48.2181 | 13.3939
9 | [13 empty] | 8325.5471 | 34.8574 | 9.6826 | 9210.2801 | 38.5616 | 10.7116 | 11516.6955 | 48.2181 | 13.3939
10 | [13 empty] | 8325.5471 | 34.8574 | 9.6826 | 9210.2801 | 38.5616 | 10.7116 | 11516.6955 | 48.2181 | 13.3939
11 | [13 empty] | 8325.5471 | 34.8574 | 9.6826 | 9210.2801 | 38.5616 | 10.7116 | 11516.6955 | 48.2181 | 13.3939
12 | 87.0021 | 5.2717 | 1.9443 | 0.1908 | 0.3673 | 0.003 | 0.0689 | 0.0573 | 0.0577 | 0.2564 | 3.6169 | 1.1636 | 0.7698 | 8305.9617 | 34.7754 | 9.6598 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674 | -8.7 | -2.4
13 | [13 empty] | 8305.9617 | 34.7754 | 9.6598 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
14 | [13 empty] | 8305.9617 | 34.7754 | 9.6598 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
15 | [13 empty] | 8305.9617 | 34.7754 | 9.6598 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
16 | [13 empty] | 8305.9617 | 34.7754 | 9.6598 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
17 | [13 empty] | 8305.9617 | 34.7754 | 9.6598 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
18 | [13 empty] | 8305.9617 | 34.7754 | 9.6598 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11493.9096 | 48.1227 | 13.3674
19 | 86.9914 | 5.2309 | 1.9222 | 0.1898 | 0.3674 | 0.0031 | 0.0682 | 0.057 | 0.0553 | 0.2371 | 3.7056 | 1.1721 | 0.7696 | 8293.279 | 34.7223 | 9.6451 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11478.0741 | 48.0564 | 13.349 | -9.3 | -2.7 | 0,0014 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8293.279 | 34.7223 | 9.6451 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11478.0741 | 48.0564 | 13.349
21 | [13 empty] | 8293.279 | 34.7223 | 9.6451 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11478.0741 | 48.0564 | 13.349
22 | [13 empty] | 8293.279 | 34.7223 | 9.6451 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11478.0741 | 48.0564 | 13.349
23 | [13 empty] | 8293.279 | 34.7223 | 9.6451 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11478.0741 | 48.0564 | 13.349
24 | [13 empty] | 8293.279 | 34.7223 | 9.6451 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11478.0741 | 48.0564 | 13.349
25 | [13 empty] | 8293.279 | 34.7223 | 9.6451 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11478.0741 | 48.0564 | 13.349
26 | 87.0943 | 5.1935 | 1.8907 | 0.1852 | 0.3577 | 0.003 | 0.066 | 0.0548 | 0.0517 | 0.2128 | 3.7215 | 1.1686 | 0.7684 | 8283.1519 | 34.6799 | 9.6333 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11473.2733 | 48.0363 | 13.3434 | -9 | -2.1
27 | [13 empty] | 8283.1519 | 34.6799 | 9.6333 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11473.2733 | 48.0363 | 13.3434
28 | [13 empty] | 8283.1519 | 34.6799 | 9.6333 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11473.2733 | 48.0363 | 13.3434
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8315.3484 | 34.8147 | 9.6708 | 9199.3409 | 38.5158 | 10.6988
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №673
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №673 |  | 9199.3409 | 38.5158 | 10.6988
Харківська | ГРС Борки | 9199.6036 | 38.5169 | 10.6991
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9199.2693 | 38.5155 | 10.6988
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9199.4126 | 38.5161 | 10.6989
Харківська | ГРС с. Соколове | 9198.9826 | 38.5143 | 10.6984
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата