## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8310.8342 | 34.7958 | 9.6655 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11500.86 | 48.1518 | 13.3755
2 | [13 empty] | 8310.8342 | 34.7958 | 9.6655 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11500.86 | 48.1518 | 13.3755
3 | [13 empty] | 8310.8342 | 34.7958 | 9.6655 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11500.86 | 48.1518 | 13.3755
4 | [13 empty] | 8310.8342 | 34.7958 | 9.6655 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11500.86 | 48.1518 | 13.3755
5 | [13 empty] | 8310.8342 | 34.7958 | 9.6655 | 9194.2296 | 38.4944 | 10.6929 | 11500.86 | 48.1518 | 13.3755
6 | 87.3348 | 5.1515 | 1.8524 | 0.1843 | 0.358 | 0.0031 | 0.07 | 0.0591 | 0.0608 | 0.2304 | 3.5319 | 1.1637 | 0.7673 | 8294.6643 | 34.7281 | 9.6467 | 9177.1521 | 38.4229 | 10.673 | 11497.8505 | 48.1392 | 13.372 | -8.6 | -1.9 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8294.6643 | 34.7281 | 9.6467 | 9177.1521 | 38.4229 | 10.673 | 11497.8505 | 48.1392 | 13.372
8 | [13 empty] | 8294.6643 | 34.7281 | 9.6467 | 9177.1521 | 38.4229 | 10.673 | 11497.8505 | 48.1392 | 13.372
9 | [13 empty] | 8294.6643 | 34.7281 | 9.6467 | 9177.1521 | 38.4229 | 10.673 | 11497.8505 | 48.1392 | 13.372
10 | [13 empty] | 8294.6643 | 34.7281 | 9.6467 | 9177.1521 | 38.4229 | 10.673 | 11497.8505 | 48.1392 | 13.372
11 | [13 empty] | 8294.6643 | 34.7281 | 9.6467 | 9177.1521 | 38.4229 | 10.673 | 11497.8505 | 48.1392 | 13.372
12 | [13 empty] | 8294.6643 | 34.7281 | 9.6467 | 9177.1521 | 38.4229 | 10.673 | 11497.8505 | 48.1392 | 13.372
13 | 86.9595 | 5.2444 | 1.9371 | 0.1934 | 0.3777 | 0.0031 | 0.0724 | 0.0604 | 0.0642 | 0.2794 | 3.6445 | 1.1639 | 0.7704 | 8305.3646 | 34.7729 | 9.6591 | 9188.1152 | 38.4688 | 10.6858 | 11488.2251 | 48.0989 | 13.3608 | -8.9 | -2.4
14 | [13 empty] | 8305.3646 | 34.7729 | 9.6591 | 9188.1152 | 38.4688 | 10.6858 | 11488.2251 | 48.0989 | 13.3608
15 | [13 empty] | 8305.3646 | 34.7729 | 9.6591 | 9188.1152 | 38.4688 | 10.6858 | 11488.2251 | 48.0989 | 13.3608
16 | [13 empty] | 8305.3646 | 34.7729 | 9.6591 | 9188.1152 | 38.4688 | 10.6858 | 11488.2251 | 48.0989 | 13.3608
17 | [13 empty] | 8305.3646 | 34.7729 | 9.6591 | 9188.1152 | 38.4688 | 10.6858 | 11488.2251 | 48.0989 | 13.3608
18 | [13 empty] | 8305.3646 | 34.7729 | 9.6591 | 9188.1152 | 38.4688 | 10.6858 | 11488.2251 | 48.0989 | 13.3608
19 | [13 empty] | 8305.3646 | 34.7729 | 9.6591 | 9188.1152 | 38.4688 | 10.6858 | 11488.2251 | 48.0989 | 13.3608
20 | 86.9983 | 5.1586 | 1.8694 | 0.1848 | 0.3567 | 0.003 | 0.0679 | 0.0565 | 0.0636 | 0.2904 | 3.7425 | 1.2084 | 0.7695 | 8271.5201 | 34.6312 | 9.6198 | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431 | 11449.4604 | 47.9366 | 13.3157 | -8.7 | -2.5 | 0,0014 | 0,0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8271.5201 | 34.6312 | 9.6198 | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431 | 11449.4604 | 47.9366 | 13.3157
22 | [13 empty] | 8271.5201 | 34.6312 | 9.6198 | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431 | 11449.4604 | 47.9366 | 13.3157
23 | [13 empty] | 8271.5201 | 34.6312 | 9.6198 | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431 | 11449.4604 | 47.9366 | 13.3157
24 | [13 empty] | 8271.5201 | 34.6312 | 9.6198 | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431 | 11449.4604 | 47.9366 | 13.3157
25 | [13 empty] | 8271.5201 | 34.6312 | 9.6198 | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431 | 11449.4604 | 47.9366 | 13.3157
26 | [13 empty] | 8271.5201 | 34.6312 | 9.6198 | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431 | 11449.4604 | 47.9366 | 13.3157
27 | [13 empty] | 8271.5201 | 34.6312 | 9.6198 | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431 | 11449.4604 | 47.9366 | 13.3157
28 | 88.127 | 4.8402 | 1.7222 | 0.1764 | 0.3353 | 0.0034 | 0.0679 | 0.0577 | 0.0665 | 0.2554 | 3.3337 | 1.0143 | 0.7609 | 8280.0708 | 34.667 | 9.6297 | 9162.5348 | 38.3617 | 10.656 | 11527.4913 | 48.2633 | 13.4065 | -8.4 | -2.1
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8291.9415 | 34.7167 | 9.6435 | 9173.8083 | 38.4089 | 10.6691
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9173.8083 | 38.4089 | 10.6691
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 9174.0949 | 38.4101 | 10.6695
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата