## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.11 | 2.1145 | 0.6728 | 0.1045 | 0.1034 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0115 | 0.0057 | 0.6746 | 0.1685 | 0.6987 | 8182.7172 | 34.2594 | 9.5165 | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483 | 11908.5938 | 49.8589 | 13.8497 |  |  |  |  | відсутні
2 | 96.0986 | 2.1207 | 0.6718 | 0.1039 | 0.1029 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0115 | 0.0036 | 0.6833 | 0.1693 | 0.6987 | 8182.1918 | 34.2572 | 9.5159 | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476 | 11907.4713 | 49.8542 | 13.8484
3 | [13 empty] | 8182.1918 | 34.2572 | 9.5159 | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476 | 11907.4713 | 49.8542 | 13.8484
4 | [13 empty] | 8182.1918 | 34.2572 | 9.5159 | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476 | 11907.4713 | 49.8542 | 13.8484
5 | 96.0752 | 2.1394 | 0.6782 | 0.1049 | 0.1036 | 0.0013 | 0.0193 | 0.014 | 0.0113 | 0.0028 | 0.6801 | 0.17 | 0.6989 | 8184.6758 | 34.2676 | 9.5188 | 9071.9644 | 37.9825 | 10.5507 | 11909.2865 | 49.8618 | 13.8505 |  |  | <0,0001 | 0,0023
6 | 96.0873 | 2.1272 | 0.6753 | 0.1048 | 0.1039 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0116 | 0.0034 | 0.6819 | 0.1703 | 0.6988 | 8183.4338 | 34.2624 | 9.5173 | 9070.6269 | 37.9769 | 10.5491 | 11908.2117 | 49.8573 | 13.8493
7 | 96.1232 | 2.1053 | 0.6681 | 0.1036 | 0.1025 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0137 | 0.0112 | 0.0018 | 0.6799 | 0.1702 | 0.6985 | 8180.8065 | 34.2514 | 9.5143 | 9067.8085 | 37.9651 | 10.5459 | 11907.0413 | 49.8524 | 13.8479 | -19.1 | -16.5
8 | 96.266 | 1.9862 | 0.622 | 0.0965 | 0.0963 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0133 | 0.0118 | 0.0032 | 0.725 | 0.1601 | 0.6972 | 8162.1287 | 34.1732 | 9.4926 | 9047.7215 | 37.881 | 10.5225 | 11892.3284 | 49.7908 | 13.8308
9 | 96.2828 | 1.9701 | 0.619 | 0.096 | 0.0962 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0128 | 0.0033 | 0.7294 | 0.1577 | 0.697 | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.2168 | 37.8747 | 10.5208 | 11891.3731 | 49.7868 | 13.8297
10 | [13 empty] | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.2168 | 37.8747 | 10.5208 | 11891.3731 | 49.7868 | 13.8297
11 | [13 empty] | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.2168 | 37.8747 | 10.5208 | 11891.3731 | 49.7868 | 13.8297
12 | 96.2038 | 2.0227 | 0.6392 | 0.0993 | 0.1006 | 0.0012 | 0.0193 | 0.0142 | 0.0127 | 0.0019 | 0.7213 | 0.1639 | 0.6978 | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9054.7197 | 37.9103 | 10.5306 | 11896.1977 | 49.807 | 13.8353
13 | 96.1728 | 2.0408 | 0.6429 | 0.0994 | 0.1 | 0.0012 | 0.0189 | 0.0137 | 0.0121 | 0.0032 | 0.7275 | 0.1675 | 0.698 | 8168.9119 | 34.2016 | 9.5004 | 9054.9347 | 37.9112 | 10.5309 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338 | -23.1 | -20.8 | <0,0001 | 0,0017
14 | 96.2916 | 1.9722 | 0.6175 | 0.0953 | 0.0949 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0127 | 0.0108 | 0.0034 | 0.7239 | 0.1588 | 0.6969 | 8159.788 | 34.1634 | 9.4898 | 9045.2137 | 37.8705 | 10.5196 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
15 | 96.2626 | 1.9937 | 0.6272 | 0.0971 | 0.0966 | 0.0012 | 0.0181 | 0.013 | 0.0111 | 0.0032 | 0.7152 | 0.1609 | 0.6972 | 8163.8006 | 34.1802 | 9.4945 | 9049.5129 | 37.8885 | 10.5246 | 11894.287 | 49.799 | 13.8331
16 | 96.2149 | 2.0182 | 0.6357 | 0.0982 | 0.0985 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0132 | 0.0117 | 0.0032 | 0.7209 | 0.1659 | 0.6976 | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.3825 | 49.7994 | 13.8332
17 | [13 empty] | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.3825 | 49.7994 | 13.8332
18 | [13 empty] | 8166.3802 | 34.191 | 9.4975 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.3825 | 49.7994 | 13.8332
19 | 96.218 | 2.0187 | 0.6352 | 0.0978 | 0.0986 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0136 | 0.0125 | 0.0022 | 0.7213 | 0.1622 | 0.6976 | 8167.0728 | 34.1939 | 9.4983 | 9053 | 37.9031 | 10.5286 | 11895.4812 | 49.804 | 13.8344
20 | 96.2421 | 1.9928 | 0.6262 | 0.0965 | 0.0972 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0132 | 0.0123 | 0.0055 | 0.7343 | 0.1603 | 0.6973 | 8162.4392 | 34.1745 | 9.4929 | 9048.0082 | 37.8822 | 10.5228 | 11891.1581 | 49.7859 | 13.8294 | -22.2 | -20 | <0,0001 | 0,0021
21 | 96.2438 | 1.997 | 0.6305 | 0.0972 | 0.0981 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0137 | 0.0125 | 0.0035 | 0.7232 | 0.1605 | 0.6974 | 8164.8038 | 34.1844 | 9.4957 | 9050.5877 | 37.893 | 10.5258 | 11894.0242 | 49.7979 | 13.8328
22 | 96.292 | 1.9724 | 0.6178 | 0.0953 | 0.0957 | 0.0012 | 0.0181 | 0.013 | 0.0117 | 0.0033 | 0.722 | 0.1576 | 0.6969 | 8160.6479 | 34.167 | 9.4908 | 9046.1452 | 37.8744 | 10.5207 | 11892.1851 | 49.7902 | 13.8306
23 | 96.2884 | 1.98 | 0.6209 | 0.096 | 0.0961 | 0.0012 | 0.018 | 0.0131 | 0.0114 | 0.0028 | 0.7152 | 0.1568 | 0.697 | 8162.272 | 34.1738 | 9.4927 | 9047.9126 | 37.8818 | 10.5227 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
24 | [13 empty] | 8162.272 | 34.1738 | 9.4927 | 9047.9126 | 37.8818 | 10.5227 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
25 | [13 empty] | 8162.272 | 34.1738 | 9.4927 | 9047.9126 | 37.8818 | 10.5227 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
26 | 96.2631 | 1.9959 | 0.6277 | 0.0973 | 0.0978 | 0.0012 | 0.0186 | 0.0136 | 0.0118 | 0.0014 | 0.7127 | 0.1589 | 0.6972 | 8165.2337 | 34.1862 | 9.4962 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11895.9828 | 49.8061 | 13.835
27 | 96.254 | 1.9997 | 0.6279 | 0.0971 | 0.0976 | 0.0012 | 0.0184 | 0.0135 | 0.0117 | 0.0024 | 0.7172 | 0.1593 | 0.6973 | 8164.8038 | 34.1844 | 9.4957 | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259 | 11895.0513 | 49.8022 | 13.8339 |  |  | <0,0001 | 0,0027 | відсутні
28 | 96.2273 | 2.0096 | 0.6345 | 0.0981 | 0.0994 | 0.0012 | 0.0189 | 0.0137 | 0.0119 | 0.0021 | 0.7238 | 0.1595 | 0.6975 | 8166.4757 | 34.1914 | 9.4976 | 9052.379 | 37.9005 | 10.5279 | 11895.314 | 49.8033 | 13.8343 | -14.1 | -12
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8168.267 | 34.1989 | 9.4997 | 9054.3137 | 37.9086 | 10.5302
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9054.3137 | 37.9086 | 10.5302
Херсонська | В. Олександрівка | 9054.3376 | 37.9087 | 10.5302
Херсонська | Кочубеївка | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата