## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №409 | [18 empty] | Маршрут №409
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8162.9169 | 34.1765 | 9.4935 | 9048.7247 | 37.8852 | 10.5237 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84
2 | [13 empty] | 8162.9169 | 34.1765 | 9.4935 | 9048.7247 | 37.8852 | 10.5237 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84
3 | [13 empty] | 8162.9169 | 34.1765 | 9.4935 | 9048.7247 | 37.8852 | 10.5237 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84
4 | [13 empty] | 8162.9169 | 34.1765 | 9.4935 | 9048.7247 | 37.8852 | 10.5237 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84
5 | [13 empty] | 8162.9169 | 34.1765 | 9.4935 | 9048.7247 | 37.8852 | 10.5237 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84
6 | [13 empty] | 8162.9169 | 34.1765 | 9.4935 | 9048.7247 | 37.8852 | 10.5237 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84 |  |  | 0,000186 | 0,0002 | 0,000
7 | 96.4281 | 1.9122 | 0.5935 | 0.0931 | 0.0895 | 0.0015 | 0.0159 | 0.0111 | 0.0081 | 0.006 | 0.7027 | 0.1383 | 0.6957 | 8153.1481 | 34.1356 | 9.4821 | 9038.2155 | 37.8412 | 10.5114 | 11892.7106 | 49.7924 | 13.8312 | -17.7 | -21.9
8 | [13 empty] | 8153.1481 | 34.1356 | 9.4821 | 9038.2155 | 37.8412 | 10.5114 | 11892.7106 | 49.7924 | 13.8312
9 | [13 empty] | 8153.1481 | 34.1356 | 9.4821 | 9038.2155 | 37.8412 | 10.5114 | 11892.7106 | 49.7924 | 13.8312
10 | [13 empty] | 8153.1481 | 34.1356 | 9.4821 | 9038.2155 | 37.8412 | 10.5114 | 11892.7106 | 49.7924 | 13.8312
11 | [13 empty] | 8153.1481 | 34.1356 | 9.4821 | 9038.2155 | 37.8412 | 10.5114 | 11892.7106 | 49.7924 | 13.8312
12 | [13 empty] | 8153.1481 | 34.1356 | 9.4821 | 9038.2155 | 37.8412 | 10.5114 | 11892.7106 | 49.7924 | 13.8312
13 | [13 empty] | 8153.1481 | 34.1356 | 9.4821 | 9038.2155 | 37.8412 | 10.5114 | 11892.7106 | 49.7924 | 13.8312
14 | 95.7294 | 2.3691 | 0.7592 | 0.1201 | 0.1164 | 0.0014 | 0.0227 | 0.0159 | 0.0276 | 0.0048 | 0.6652 | 0.1682 | 0.7022 | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971 | 11933.2905 | 49.9623 | 13.8784 | -16.8 | -18.5
15 | [13 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971 | 11933.2905 | 49.9623 | 13.8784
16 | [13 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971 | 11933.2905 | 49.9623 | 13.8784
17 | [13 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971 | 11933.2905 | 49.9623 | 13.8784
18 | [13 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971 | 11933.2905 | 49.9623 | 13.8784
19 | [13 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971 | 11933.2905 | 49.9623 | 13.8784
20 | [13 empty] | 8221.8402 | 34.4232 | 9.562 | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971 | 11933.2905 | 49.9623 | 13.8784
21 | 95.5914 | 2.4483 | 0.7865 | 0.1241 | 0.1203 | 0.0016 | 0.0227 | 0.0156 | 0.0102 | 0.0055 | 0.7015 | 0.1723 | 0.7029 | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11929.254 | 49.9454 | 13.8737 | -7.7 | -14.6
22 | [13 empty] | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11929.254 | 49.9454 | 13.8737
23 | [13 empty] | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11929.254 | 49.9454 | 13.8737
24 | [13 empty] | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11929.254 | 49.9454 | 13.8737
25 | [13 empty] | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11929.254 | 49.9454 | 13.8737
26 | [13 empty] | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11929.254 | 49.9454 | 13.8737
27 | [13 empty] | 8222.9866 | 34.428 | 9.5633 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11929.254 | 49.9454 | 13.8737
28 | 96.276 | 2.013 | 0.6261 | 0.0974 | 0.0964 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0123 | 0.0145 | 0.0069 | 0.6875 | 0.1507 | 0.6972 | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413 | -21.6 | -26.5
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8192.486 | 34.3003 | 9.5279 | 9080.3479 | 38.0176 | 10.5604
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №409
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №409 |  | 9080.3479 | 38.0176 | 10.5604
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 9085.8891 | 38.0408 | 10.5669
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 9079.8224 | 38.0154 | 10.5598
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 9079.5836 | 38.0144 | 10.5596
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 9079.7508 | 38.0151 | 10.5598
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 9079.488 | 38.014 | 10.5594
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 9079.5836 | 38.0144 | 10.5596
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 9079.7985 | 38.0153 | 10.5598
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 9079.7508 | 38.0151 | 10.5598
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-03-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата