## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №411 | [18 empty] | Маршрут №411
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "КАЧБ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381
2 | [13 empty] | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381
3 | [13 empty] | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381
4 | [13 empty] | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381
5 | [13 empty] | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381
6 | [13 empty] | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381
7 | 96.3092 | 1.9979 | 0.6217 | 0.0978 | 0.0939 | 0.0019 | 0.0171 | 0.0119 | 0.007 | 0.0043 | 0.6923 | 0.145 | 0.6967 | 8164.3739 | 34.1826 | 9.4952 | 9050.2533 | 37.8916 | 10.5254 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393 | -20.5 | -19.2
8 | [13 empty] | 8164.3739 | 34.1826 | 9.4952 | 9050.2533 | 37.8916 | 10.5254 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
9 | [13 empty] | 8164.3739 | 34.1826 | 9.4952 | 9050.2533 | 37.8916 | 10.5254 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
10 | [13 empty] | 8164.3739 | 34.1826 | 9.4952 | 9050.2533 | 37.8916 | 10.5254 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
11 | [13 empty] | 8164.3739 | 34.1826 | 9.4952 | 9050.2533 | 37.8916 | 10.5254 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
12 | [13 empty] | 8164.3739 | 34.1826 | 9.4952 | 9050.2533 | 37.8916 | 10.5254 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
13 | [13 empty] | 8164.3739 | 34.1826 | 9.4952 | 9050.2533 | 37.8916 | 10.5254 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393 |  |  | 0,000201 | 0,0002 | 0,000
14 | 96.2541 | 2.0111 | 0.6297 | 0.0994 | 0.0956 | 0.0018 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0126 | 0.0078 | 0.7128 | 0.1456 | 0.6972 | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9052.6418 | 37.9016 | 10.5282 | 11898.2757 | 49.8157 | 13.8377 | -17.7 | -16.1
15 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9052.6418 | 37.9016 | 10.5282 | 11898.2757 | 49.8157 | 13.8377
16 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9052.6418 | 37.9016 | 10.5282 | 11898.2757 | 49.8157 | 13.8377
17 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9052.6418 | 37.9016 | 10.5282 | 11898.2757 | 49.8157 | 13.8377
18 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9052.6418 | 37.9016 | 10.5282 | 11898.2757 | 49.8157 | 13.8377
19 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9052.6418 | 37.9016 | 10.5282 | 11898.2757 | 49.8157 | 13.8377
20 | [13 empty] | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9052.6418 | 37.9016 | 10.5282 | 11898.2757 | 49.8157 | 13.8377
21 | 95.6015 | 2.4368 | 0.7827 | 0.1234 | 0.1194 | 0.002 | 0.0227 | 0.0157 | 0.0093 | 0.0062 | 0.7089 | 0.1714 | 0.7027 | 8220.7654 | 34.4187 | 9.5608 | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955 | 11927.1522 | 49.9366 | 13.8713 | -10.6 | -10
22 | [13 empty] | 8220.7654 | 34.4187 | 9.5608 | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955 | 11927.1522 | 49.9366 | 13.8713
23 | [13 empty] | 8220.7654 | 34.4187 | 9.5608 | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955 | 11927.1522 | 49.9366 | 13.8713
24 | [13 empty] | 8220.7654 | 34.4187 | 9.5608 | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955 | 11927.1522 | 49.9366 | 13.8713
25 | [13 empty] | 8220.7654 | 34.4187 | 9.5608 | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955 | 11927.1522 | 49.9366 | 13.8713
26 | [13 empty] | 8220.7654 | 34.4187 | 9.5608 | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955 | 11927.1522 | 49.9366 | 13.8713
27 | [13 empty] | 8220.7654 | 34.4187 | 9.5608 | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955 | 11927.1522 | 49.9366 | 13.8713
28 | 96.2613 | 2.0228 | 0.6263 | 0.0994 | 0.0965 | 0.0014 | 0.0177 | 0.0127 | 0.0137 | 0.0071 | 0.6904 | 0.1507 | 0.6973 | 8169.0552 | 34.2022 | 9.5006 | 9055.2452 | 37.9125 | 10.5313 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414 | -19.3 | -20.1
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8181.7618 | 34.2554 | 9.5154 | 9068.8116 | 37.9693 | 10.547
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №411
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №411 |  | 9068.8116 | 37.9693 | 10.547
Чернівецька | ГРС Шубранець (Чернівці) /баланс - 322098 | 9068.8116 | 37.9693 | 10.547
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-03-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата