## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №166 | [18 empty] | Маршрут №166
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Сумигаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.7455 | 4.8884 | 1.1651 | 0.1255 | 0.2124 | 0.0039 | 0.0581 | 0.0465 | 0.0557 | 0.0032 | 1.635 | 2.0605 | 0.7529 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -12.8 | -12.4 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
2 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
3 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
5 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
6 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
7 | 89.3529 | 5.087 | 1.2101 | 0.1301 | 0.2232 | 0.0037 | 0.06 | 0.0488 | 0.0626 | 0.0034 | 1.674 | 2.1442 | 0.7563 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -13.6 | -13 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
8 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
9 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
10 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
11 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
12 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
13 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
14 | 89.6336 | 4.9471 | 1.1827 | 0.1282 | 0.2063 | 0.0038 | 0.0596 | 0.0493 | 0.0711 | 0.0041 | 1.696 | 2.0183 | 0.7538 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -13.2 | -12.6 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
16 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
17 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
18 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
19 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
20 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
21 | 89.6913 | 4.9274 | 1.1662 | 0.126 | 0.2114 | 0.0035 | 0.0582 | 0.0471 | 0.0692 | 0.004 | 1.6844 | 2.0113 | 0.7532 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -13.2 | -12.8 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
22 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8253.4156 | 34.5554 | 9.5987 | 9136.6439 | 38.2533 | 10.6259
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №166
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №166 |  | 9136.6439 | 38.2533 | 10.6259
Сумська | Глухів | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626
Сумська | Кролевець | 9136.5961 | 38.2531 | 10.6259
Сумська | Пирогівка | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Сумська | Свіса | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626
Сумська | Слоут | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Сумська | Шостка 2 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Сумська | Ямпіль | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626
Чернігівська | Іванівка (Борз.) | 9136.1901 | 38.2514 | 10.6254
Чернігівська | Бахмач | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Чернігівська | Борзна | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Чернігівська | Вишеньки-1 | 9136.6439 | 38.2533 | 10.6259
Чернігівська | Городище | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626
Чернігівська | Деснянське/ Свердлівка | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Чернігівська | Короп | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Чернігівська | Обмачеве | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата