## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 832 | [18 empty] | Маршрут № 832
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.4405 | 34.208 | 9.5022 | 9056.7977 | 37.919 | 10.5331 | 11904.5812 | 49.8421 | 13.845
2 | [13 empty] | 8170.4405 | 34.208 | 9.5022 | 9056.7977 | 37.919 | 10.5331 | 11904.5812 | 49.8421 | 13.845
3 | [13 empty] | 8170.4405 | 34.208 | 9.5022 | 9056.7977 | 37.919 | 10.5331 | 11904.5812 | 49.8421 | 13.845
4 | [13 empty] | 8170.4405 | 34.208 | 9.5022 | 9056.7977 | 37.919 | 10.5331 | 11904.5812 | 49.8421 | 13.845
5 | 96.288 | 2.0224 | 0.6378 | 0.1009 | 0.0971 | 0.0021 | 0.0157 | 0.0113 | 0.0033 | 0.0073 | 0.6675 | 0.1466 | 0.6969 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.7
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
7 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
12 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
13 | 96.2639 | 2.0356 | 0.6374 | 0.1002 | 0.0958 | 0.0015 | 0.0157 | 0.0113 | 0.0034 | 0.0075 | 0.6722 | 0.1555 | 0.697 | 8168.267 | 34.1989 | 9.4997 | 9054.4331 | 37.9091 | 10.5303 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422 | -21.4
14 | [13 empty] | 8168.267 | 34.1989 | 9.4997 | 9054.4331 | 37.9091 | 10.5303 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
15 | [13 empty] | 8168.267 | 34.1989 | 9.4997 | 9054.4331 | 37.9091 | 10.5303 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
16 | [13 empty] | 8168.267 | 34.1989 | 9.4997 | 9054.4331 | 37.9091 | 10.5303 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
17 | [13 empty] | 8168.267 | 34.1989 | 9.4997 | 9054.4331 | 37.9091 | 10.5303 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
18 | [13 empty] | 8168.267 | 34.1989 | 9.4997 | 9054.4331 | 37.9091 | 10.5303 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
19 | [13 empty] | 8168.267 | 34.1989 | 9.4997 | 9054.4331 | 37.9091 | 10.5303 | 11902.1211 | 49.8318 | 13.8422
20 | 96.2774 | 2.0248 | 0.6378 | 0.0999 | 0.0962 | 0.0016 | 0.0158 | 0.0115 | 0.0029 | 0.0077 | 0.6769 | 0.1475 | 0.6969 | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11902.6943 | 49.8342 | 13.8428 | -21.6
21 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11902.6943 | 49.8342 | 13.8428
22 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11902.6943 | 49.8342 | 13.8428
23 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11902.6943 | 49.8342 | 13.8428
24 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11902.6943 | 49.8342 | 13.8428
25 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11902.6943 | 49.8342 | 13.8428
26 | [13 empty] | 8167.861 | 34.1972 | 9.4992 | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298 | 11902.6943 | 49.8342 | 13.8428
27 | 96.3514 | 1.9818 | 0.6173 | 0.0955 | 0.091 | 0.0023 | 0.0144 | 0.0104 | 0.0021 | 0.0074 | 0.6855 | 0.1409 | 0.6962 | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11898.1563 | 49.8152 | 13.8376 | -22 |  | 0 | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11898.1563 | 49.8152 | 13.8376
29 | [13 empty] | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11898.1563 | 49.8152 | 13.8376
30 | [13 empty] | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11898.1563 | 49.8152 | 13.8376
31 | [13 empty] | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11898.1563 | 49.8152 | 13.8376
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8167.5744 | 34.196 | 9.4989 | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Сав'юк В.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 832
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №832 |  | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294
Вінницька | Андрушівка (Погребищенський район) | 9053.6449 | 37.9058 | 10.5294
Вінницька | Воловодівка П | 9053.7166 | 37.9061 | 10.5295
Вінницька | Липовець | 9053.7405 | 37.9062 | 10.5295
Вінницька | Погребище | 9053.6449 | 37.9058 | 10.5294
Вінницька | Троща П | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Сав'юк В.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата