## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/51-2017 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8333.6678 | 34.8914 | 9.6921 | 9229.9371 | 38.6439 | 10.7344 | 11935.4162 | 49.9712 | 13.8809
2 | [13 empty] | 8333.6678 | 34.8914 | 9.6921 | 9229.9371 | 38.6439 | 10.7344 | 11935.4162 | 49.9712 | 13.8809
3 | [13 empty] | 8333.6678 | 34.8914 | 9.6921 | 9229.9371 | 38.6439 | 10.7344 | 11935.4162 | 49.9712 | 13.8809
4 | [13 empty] | 8333.6678 | 34.8914 | 9.6921 | 9229.9371 | 38.6439 | 10.7344 | 11935.4162 | 49.9712 | 13.8809
5 | [13 empty] | 8333.6678 | 34.8914 | 9.6921 | 9229.9371 | 38.6439 | 10.7344 | 11935.4162 | 49.9712 | 13.8809
6 | 93.8004 | 3.1039 | 1.0207 | 0.1533 | 0.199 | 0.0024 | 0.0512 | 0.0406 | 0.1542 | 0.0077 | 1.1897 | 0.2767 | 0.7205 | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213 | 11918.7687 | 49.9015 | 13.8615 | -11.3 | -4.3 | 0,0001 | 0,002
7 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213 | 11918.7687 | 49.9015 | 13.8615
8 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213 | 11918.7687 | 49.9015 | 13.8615
9 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213 | 11918.7687 | 49.9015 | 13.8615
10 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213 | 11918.7687 | 49.9015 | 13.8615
11 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213 | 11918.7687 | 49.9015 | 13.8615
12 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213 | 11918.7687 | 49.9015 | 13.8615
13 | 93.4461 | 3.0484 | 0.9949 | 0.1572 | 0.2116 | 0.0018 | 0.0658 | 0.0559 | 0.4485 | 0.0076 | 1.288 | 0.2742 | 0.73 | 8410.2179 | 35.2119 | 9.7811 | 9311.3835 | 38.9849 | 10.8291 | 11960.4712 | 50.0761 | 13.91 |  |  |  |  | відсутні
14 | [13 empty] | 8410.2179 | 35.2119 | 9.7811 | 9311.3835 | 38.9849 | 10.8291 | 11960.4712 | 50.0761 | 13.91
15 | [13 empty] | 8410.2179 | 35.2119 | 9.7811 | 9311.3835 | 38.9849 | 10.8291 | 11960.4712 | 50.0761 | 13.91
16 | [13 empty] | 8410.2179 | 35.2119 | 9.7811 | 9311.3835 | 38.9849 | 10.8291 | 11960.4712 | 50.0761 | 13.91
17 | [13 empty] | 8410.2179 | 35.2119 | 9.7811 | 9311.3835 | 38.9849 | 10.8291 | 11960.4712 | 50.0761 | 13.91
18 | [13 empty] | 8410.2179 | 35.2119 | 9.7811 | 9311.3835 | 38.9849 | 10.8291 | 11960.4712 | 50.0761 | 13.91
19 | [13 empty] | 8410.2179 | 35.2119 | 9.7811 | 9311.3835 | 38.9849 | 10.8291 | 11960.4712 | 50.0761 | 13.91
20 | 93.7664 | 3.0911 | 1.0119 | 0.1521 | 0.1996 | 0.0021 | 0.0515 | 0.0416 | 0.181 | 0.0086 | 1.2183 | 0.2759 | 0.7213 | 8327.5773 | 34.8659 | 9.685 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609 | -15.2 | -2.8 | 0,0001 | 0,002
21 | [13 empty] | 8327.5773 | 34.8659 | 9.685 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
22 | [13 empty] | 8327.5773 | 34.8659 | 9.685 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
23 | [13 empty] | 8327.5773 | 34.8659 | 9.685 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
24 | [13 empty] | 8327.5773 | 34.8659 | 9.685 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
25 | [13 empty] | 8327.5773 | 34.8659 | 9.685 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
26 | [13 empty] | 8327.5773 | 34.8659 | 9.685 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
27 | 93.8798 | 3.0655 | 1.0106 | 0.1538 | 0.1988 | 0.0022 | 0.051 | 0.0399 | 0.1087 | 0.0082 | 1.2059 | 0.2756 | 0.7189 | 8304.1943 | 34.768 | 9.6578 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11905.6322 | 49.8465 | 13.8463 | -9 | -1.1 |  |  | відсутні
28 | [13 empty] | 8304.1943 | 34.768 | 9.6578 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11905.6322 | 49.8465 | 13.8463
29 | [13 empty] | 8304.1943 | 34.768 | 9.6578 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11905.6322 | 49.8465 | 13.8463
30 | [13 empty] | 8304.1943 | 34.768 | 9.6578 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11905.6322 | 49.8465 | 13.8463
31 | [13 empty] | 8304.1943 | 34.768 | 9.6578 | 9198.0273 | 38.5103 | 10.6973 | 11905.6322 | 49.8465 | 13.8463
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8344.1054 | 34.9351 | 9.7042 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471
Дніпропетровська | АГРС 1/3 | 9240.8046 | 38.6894 | 10.7471
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата