## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №691 | [18 empty] | Маршрут №691
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ"Дніпрогаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | 93.4989 | 3.1868 | 0.9741 | 0.1252 | 0.1714 | 0.0019 | 0.0417 | 0.0346 | 0.053 | 0.0033 | 1.626 | 0.2832 | 0.7184 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | -12.4 | -10 | <0,0001 | 0.0034 | відсутні
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
12 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
13 | 95.4827 | 2.4052 | 0.7313 | 0.1007 | 0.1082 | 0.0013 | 0.0219 | 0.0167 | 0.0187 | 0.0034 | 0.9226 | 0.1871 | 0.7029 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -14.6 | -12.4 | <0,0001 | 0,0014
14 | 95.3754 | 2.3942 | 0.7953 | 0.1151 | 0.1402 | 0.0018 | 0.0309 | 0.0243 | 0.029 | 0.0021 | 0.893 | 0.1986 | 0.705 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
22 | 94.7997 | 2.6962 | 0.8945 | 0.1253 | 0.1604 | 0.0021 | 0.0373 | 0.0298 | 0.0397 | 0.0033 | 0.985 | 0.2268 | 0.7099 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -15.5 | -13 | <0,0001 | 0,0022
23 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
24 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
27 | 94.8478 | 2.6778 | 0.8944 | 0.1256 | 0.1599 | 0.0021 | 0.037 | 0.0295 | 0.0371 | 0.004 | 0.9648 | 0.22 | 0.7095 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -12.8 | -9.8 | <0,0001 | 0,0026 | відсутні
28 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29 | 95.7817 | 2.2443 | 0.7112 | 0.1019 | 0.1116 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0173 | 0.0197 | 0.0029 | 0.8044 | 0.1811 | 0.7012 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
30 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
31 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8233.2809 | 34.4711 | 9.5753 | 9122.743 | 38.1951 | 10.6098
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Панасюк А.М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №691
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №691 |  | 9122.743 | 38.1951 | 10.6098
Дніпропетровська | ГРС м.Дніпродзержинськ ВО "АЗОТ" 1 (Дніпрогаз) | 9123.6984 | 38.1991 | 10.6109
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ПХЗ | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ТЕЦ(ДХК) | 9122.5042 | 38.1941 | 10.6095
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, побут | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, цех 1-Б | 9122.7669 | 38.1952 | 10.6098
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Панасюк А.М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата