## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №692 | [18 empty] | Маршрут №692
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8430.9498 | 35.2987 | 9.8052 | 9333.6201 | 39.078 | 10.855 | 11974.0854 | 50.1331 | 13.9259
2 | [13 empty] | 8430.9498 | 35.2987 | 9.8052 | 9333.6201 | 39.078 | 10.855 | 11974.0854 | 50.1331 | 13.9259
3 | [13 empty] | 8430.9498 | 35.2987 | 9.8052 | 9333.6201 | 39.078 | 10.855 | 11974.0854 | 50.1331 | 13.9259
4 | [13 empty] | 8430.9498 | 35.2987 | 9.8052 | 9333.6201 | 39.078 | 10.855 | 11974.0854 | 50.1331 | 13.9259
5 | [13 empty] | 8430.9498 | 35.2987 | 9.8052 | 9333.6201 | 39.078 | 10.855 | 11974.0854 | 50.1331 | 13.9259
6 | 92.9636 | 3.5486 | 1.2984 | 0.1839 | 0.2704 | 0.0079 | 0.0716 | 0.0589 | 0.1144 | 0.0086 | 1.1584 | 0.3153 | 0.7284 | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9303.43 | 38.9516 | 10.8199 | 11963.5045 | 50.0888 | 13.9136
7 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9303.43 | 38.9516 | 10.8199 | 11963.5045 | 50.0888 | 13.9136
8 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9303.43 | 38.9516 | 10.8199 | 11963.5045 | 50.0888 | 13.9136
9 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9303.43 | 38.9516 | 10.8199 | 11963.5045 | 50.0888 | 13.9136
10 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9303.43 | 38.9516 | 10.8199 | 11963.5045 | 50.0888 | 13.9136
11 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9303.43 | 38.9516 | 10.8199 | 11963.5045 | 50.0888 | 13.9136
12 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9303.43 | 38.9516 | 10.8199 | 11963.5045 | 50.0888 | 13.9136
13 | 89.3942 | 5.3901 | 2.3228 | 0.3095 | 0.5304 | 0.0094 | 0.133 | 0.1027 | 0.1006 | 0.0071 | 1.2851 | 0.415 | 0.7619 | 8720.8132 | 36.5123 | 10.1423 | 9643.5704 | 40.3757 | 11.2155 | 12124.821 | 50.7642 | 14.1012 | -9.6 | -4.6 | 0.0001 | 0.0012 | відсутні
14 | 89.2513 | 5.3914 | 2.3577 | 0.3128 | 0.544 | 0.0105 | 0.1516 | 0.1193 | 0.1194 | 0.0071 | 1.3048 | 0.4302 | 0.7643 | 8740.3269 | 36.594 | 10.165 | 9664.3739 | 40.4628 | 11.2397 | 12131.8909 | 50.7938 | 14.1094
15 | [13 empty] | 8740.3269 | 36.594 | 10.165 | 9664.3739 | 40.4628 | 11.2397 | 12131.8909 | 50.7938 | 14.1094
16 | [13 empty] | 8740.3269 | 36.594 | 10.165 | 9664.3739 | 40.4628 | 11.2397 | 12131.8909 | 50.7938 | 14.1094
17 | [13 empty] | 8740.3269 | 36.594 | 10.165 | 9664.3739 | 40.4628 | 11.2397 | 12131.8909 | 50.7938 | 14.1094
18 | [13 empty] | 8740.3269 | 36.594 | 10.165 | 9664.3739 | 40.4628 | 11.2397 | 12131.8909 | 50.7938 | 14.1094
19 | [13 empty] | 8740.3269 | 36.594 | 10.165 | 9664.3739 | 40.4628 | 11.2397 | 12131.8909 | 50.7938 | 14.1094
20 | [13 empty] | 8740.3269 | 36.594 | 10.165 | 9664.3739 | 40.4628 | 11.2397 | 12131.8909 | 50.7938 | 14.1094
21 | 92.2668 | 3.8441 | 1.4576 | 0.2038 | 0.3139 | 0.0067 | 0.0939 | 0.0792 | 0.1459 | 0.0082 | 1.2496 | 0.3302 | 0.7356 | 8464.1255 | 35.4376 | 9.8438 | 9369.017 | 39.2262 | 10.8962 | 11988.3206 | 50.1927 | 13.9424 | -11.1 | -5.6
22 | [13 empty] | 8464.1255 | 35.4376 | 9.8438 | 9369.017 | 39.2262 | 10.8962 | 11988.3206 | 50.1927 | 13.9424
23 | [13 empty] | 8464.1255 | 35.4376 | 9.8438 | 9369.017 | 39.2262 | 10.8962 | 11988.3206 | 50.1927 | 13.9424
24 | [13 empty] | 8464.1255 | 35.4376 | 9.8438 | 9369.017 | 39.2262 | 10.8962 | 11988.3206 | 50.1927 | 13.9424
25 | [13 empty] | 8464.1255 | 35.4376 | 9.8438 | 9369.017 | 39.2262 | 10.8962 | 11988.3206 | 50.1927 | 13.9424
26 | [13 empty] | 8464.1255 | 35.4376 | 9.8438 | 9369.017 | 39.2262 | 10.8962 | 11988.3206 | 50.1927 | 13.9424
27 | 92.7978 | 3.5882 | 1.3294 | 0.1883 | 0.2829 | 0.0068 | 0.0798 | 0.0643 | 0.128 | 0.0079 | 1.2076 | 0.3189 | 0.7303 | 8415.1859 | 35.2327 | 9.7869 | 9316.7576 | 39.0074 | 10.8354 | 11965.272 | 50.0962 | 13.9156 |  |  | 0.0001 | 0.001
28 | [13 empty] | 8415.1859 | 35.2327 | 9.7869 | 9316.7576 | 39.0074 | 10.8354 | 11965.272 | 50.0962 | 13.9156
29 | 92.7021 | 3.6438 | 1.3742 | 0.1959 | 0.2979 | 0.0059 | 0.0827 | 0.0667 | 0.1225 | 0.0075 | 1.1744 | 0.3264 | 0.7314 | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9332.593 | 39.0737 | 10.8538 | 11976.4977 | 50.1432 | 13.9287 | -7 | -3.8 |  |  | відсутні
30 | [13 empty] | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9332.593 | 39.0737 | 10.8538 | 11976.4977 | 50.1432 | 13.9287
31 | [13 empty] | 8429.8988 | 35.2943 | 9.804 | 9332.593 | 39.0737 | 10.8538 | 11976.4977 | 50.1432 | 13.9287
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8508.7419 | 35.6244 | 9.8957 | 9416.8101 | 39.4263 | 10.9518
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №692
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №692 |  | 9416.8101 | 39.4263 | 10.9518
Дніпропетровська | ГРС с.Гвардійське | 9415.5442 | 39.421 | 10.9503
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9416.9773 | 39.427 | 10.9519
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9415.8308 | 39.4222 | 10.9506
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9432.2396 | 39.4909 | 10.9697
Дніпропетровська | ГРС с.Попасне | 9415.9741 | 39.4228 | 10.9508
Дніпропетровська | ГРС с.Спаське | 9415.7353 | 39.4218 | 10.9505
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата