## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8849.4317 | 37.0508 | 10.2919 | 9779.9514 | 40.9467 | 11.3741 | 12147.6547 | 50.8598 | 14.1277
2 | [13 empty] | 8849.4317 | 37.0508 | 10.2919 | 9779.9514 | 40.9467 | 11.3741 | 12147.6547 | 50.8598 | 14.1277
3 | [13 empty] | 8849.4317 | 37.0508 | 10.2919 | 9779.9514 | 40.9467 | 11.3741 | 12147.6547 | 50.8598 | 14.1277
4 | [13 empty] | 8849.4317 | 37.0508 | 10.2919 | 9779.9514 | 40.9467 | 11.3741 | 12147.6547 | 50.8598 | 14.1277
5 | [13 empty] | 8849.4317 | 37.0508 | 10.2919 | 9779.9514 | 40.9467 | 11.3741 | 12147.6547 | 50.8598 | 14.1277
6 | 87.4709 | 6.1054 | 2.8625 | 0.3147 | 0.6184 | 0.0073 | 0.1581 | 0.1445 | 0.2637 | 0.0067 | 1.526 | 0.5218 | 0.7829 | 8888.7218 | 37.2153 | 10.3376 | 9822.3466 | 41.1242 | 11.4234 | 12183.1472 | 51.0084 | 14.169
7 | [13 empty] | 8888.7218 | 37.2153 | 10.3376 | 9822.3466 | 41.1242 | 11.4234 | 12183.1472 | 51.0084 | 14.169
8 | [13 empty] | 8888.7218 | 37.2153 | 10.3376 | 9822.3466 | 41.1242 | 11.4234 | 12183.1472 | 51.0084 | 14.169
9 | [13 empty] | 8888.7218 | 37.2153 | 10.3376 | 9822.3466 | 41.1242 | 11.4234 | 12183.1472 | 51.0084 | 14.169
10 | [13 empty] | 8888.7218 | 37.2153 | 10.3376 | 9822.3466 | 41.1242 | 11.4234 | 12183.1472 | 51.0084 | 14.169
11 | [13 empty] | 8888.7218 | 37.2153 | 10.3376 | 9822.3466 | 41.1242 | 11.4234 | 12183.1472 | 51.0084 | 14.169
12 | [13 empty] | 8888.7218 | 37.2153 | 10.3376 | 9822.3466 | 41.1242 | 11.4234 | 12183.1472 | 51.0084 | 14.169
13 | 87.5349 | 5.9712 | 2.8272 | 0.314 | 0.6229 | 0.0108 | 0.1473 | 0.1322 | 0.2545 | 0.0088 | 1.6169 | 0.5592 | 0.7819 | 8858.5078 | 37.0888 | 10.3024 | 9789.6008 | 40.9871 | 11.3853 | 12150.0193 | 50.8697 | 14.1305
14 | [13 empty] | 8858.5078 | 37.0888 | 10.3024 | 9789.6008 | 40.9871 | 11.3853 | 12150.0193 | 50.8697 | 14.1305
15 | 87.6371 | 6.0031 | 2.8595 | 0.3171 | 0.6207 | 0.0113 | 0.1451 | 0.1274 | 0.1948 | 0.0071 | 1.5745 | 0.5023 | 0.7797 | 8852.6561 | 37.0643 | 10.2956 | 9783.6296 | 40.9621 | 11.3784 | 12159.8358 | 50.9108 | 14.1419 | -2 | -5.5 | 0.0001 | 0.0007 | відсутні
16 | [13 empty] | 8852.6561 | 37.0643 | 10.2956 | 9783.6296 | 40.9621 | 11.3784 | 12159.8358 | 50.9108 | 14.1419
17 | [13 empty] | 8852.6561 | 37.0643 | 10.2956 | 9783.6296 | 40.9621 | 11.3784 | 12159.8358 | 50.9108 | 14.1419
18 | [13 empty] | 8852.6561 | 37.0643 | 10.2956 | 9783.6296 | 40.9621 | 11.3784 | 12159.8358 | 50.9108 | 14.1419
19 | [13 empty] | 8852.6561 | 37.0643 | 10.2956 | 9783.6296 | 40.9621 | 11.3784 | 12159.8358 | 50.9108 | 14.1419
20 | [13 empty] | 8852.6561 | 37.0643 | 10.2956 | 9783.6296 | 40.9621 | 11.3784 | 12159.8358 | 50.9108 | 14.1419
21 | 87.5263 | 6.0504 | 2.8321 | 0.3132 | 0.6392 | 0.0062 | 0.1545 | 0.1346 | 0.1958 | 0.0065 | 1.6149 | 0.5263 | 0.7807 | 8853.0144 | 37.0658 | 10.2961 | 9783.8207 | 40.9629 | 11.3786 | 12152.36 | 50.8795 | 14.1332 | -2.2 | -8.4
22 | [13 empty] | 8853.0144 | 37.0658 | 10.2961 | 9783.8207 | 40.9629 | 11.3786 | 12152.36 | 50.8795 | 14.1332
23 | [13 empty] | 8853.0144 | 37.0658 | 10.2961 | 9783.8207 | 40.9629 | 11.3786 | 12152.36 | 50.8795 | 14.1332
24 | [13 empty] | 8853.0144 | 37.0658 | 10.2961 | 9783.8207 | 40.9629 | 11.3786 | 12152.36 | 50.8795 | 14.1332
25 | [13 empty] | 8853.0144 | 37.0658 | 10.2961 | 9783.8207 | 40.9629 | 11.3786 | 12152.36 | 50.8795 | 14.1332 |  |  |  |  | відсутні
26 | 87.7431 | 6.0197 | 2.87 | 0.3118 | 0.6021 | 0.0079 | 0.1471 | 0.1205 | 0.1173 | 0.006 | 1.5498 | 0.5047 | 0.7769 | 8826.4069 | 36.9544 | 10.2651 | 9755.5652 | 40.8446 | 11.3457 | 12146.6277 | 50.8555 | 14.1265
27 | [13 empty] | 8826.4069 | 36.9544 | 10.2651 | 9755.5652 | 40.8446 | 11.3457 | 12146.6277 | 50.8555 | 14.1265
28 | 87.8397 | 5.9595 | 2.7997 | 0.3118 | 0.6154 | 0.0101 | 0.1491 | 0.1253 | 0.1279 | 0.0063 | 1.5376 | 0.5176 | 0.7766 | 8821.8211 | 36.9352 | 10.2598 | 9750.6689 | 40.8241 | 11.34 | 12143.1166 | 50.8408 | 14.1224 | -1.5 | -7.8 | 0.0001 | 0.0008
29 | [13 empty] | 8821.8211 | 36.9352 | 10.2598 | 9750.6689 | 40.8241 | 11.34 | 12143.1166 | 50.8408 | 14.1224
30 | [13 empty] | 8821.8211 | 36.9352 | 10.2598 | 9750.6689 | 40.8241 | 11.34 | 12143.1166 | 50.8408 | 14.1224
31 | [13 empty] | 8821.8211 | 36.9352 | 10.2598 | 9750.6689 | 40.8241 | 11.34 | 12143.1166 | 50.8408 | 14.1224
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8855.1401 | 37.0747 | 10.2985 | 9786.2331 | 40.973 | 11.3814
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9786.2331 | 40.973 | 11.3814
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9786.3286 | 40.9734 | 11.3815
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9783.4386 | 40.9613 | 11.3781
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9787.4273 | 40.978 | 11.3828
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9784.6567 | 40.9664 | 11.3796
Дніпропетровська | ТОВ "ДАГ" | 9784.4178 | 40.9654 | 11.3793
Дніпропетровська | ТОВ "МЕТАН-АВТО" | 9786.7108 | 40.975 | 11.3819
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата