## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11585.8414 | 48.5076 | 13.4743
2 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11585.8414 | 48.5076 | 13.4743
3 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11585.8414 | 48.5076 | 13.4743
4 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11585.8414 | 48.5076 | 13.4743
5 | 91.3587 | 4.2076 | 1.0333 | 0.1255 | 0.177 | 0.0034 | 0.0445 | 0.0344 | 0.0657 | 0.0115 | 1.3808 | 1.5577 | 0.7393 | 8236.9591 | 34.4865 | 9.5796 | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083 | 11642.2568 | 48.7438 | 13.5399 | -16.8 | -15.4
6 | [13 empty] | 8236.9591 | 34.4865 | 9.5796 | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083 | 11642.2568 | 48.7438 | 13.5399
7 | [13 empty] | 8236.9591 | 34.4865 | 9.5796 | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083 | 11642.2568 | 48.7438 | 13.5399
8 | [13 empty] | 8236.9591 | 34.4865 | 9.5796 | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083 | 11642.2568 | 48.7438 | 13.5399
9 | [13 empty] | 8236.9591 | 34.4865 | 9.5796 | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083 | 11642.2568 | 48.7438 | 13.5399
10 | [13 empty] | 8236.9591 | 34.4865 | 9.5796 | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083 | 11642.2568 | 48.7438 | 13.5399
11 | [13 empty] | 8236.9591 | 34.4865 | 9.5796 | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083 | 11642.2568 | 48.7438 | 13.5399
12 | 90.6868 | 4.5508 | 1.0179 | 0.1217 | 0.1752 | 0.0036 | 0.0473 | 0.0347 | 0.0588 | 0.0101 | 1.4278 | 1.8653 | 0.7448 | 8226.0678 | 34.4409 | 9.5669 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11583.5246 | 48.4979 | 13.4716 | -13.2 | -11.4
13 | [13 empty] | 8226.0678 | 34.4409 | 9.5669 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11583.5246 | 48.4979 | 13.4716
14 | [13 empty] | 8226.0678 | 34.4409 | 9.5669 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11583.5246 | 48.4979 | 13.4716
15 | [13 empty] | 8226.0678 | 34.4409 | 9.5669 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11583.5246 | 48.4979 | 13.4716
16 | [13 empty] | 8226.0678 | 34.4409 | 9.5669 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11583.5246 | 48.4979 | 13.4716
17 | [13 empty] | 8226.0678 | 34.4409 | 9.5669 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11583.5246 | 48.4979 | 13.4716
18 | [13 empty] | 8226.0678 | 34.4409 | 9.5669 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11583.5246 | 48.4979 | 13.4716
19 | 90.9116 | 4.391 | 0.9786 | 0.1195 | 0.1742 | 0.0038 | 0.047 | 0.0379 | 0.0621 | 0.0191 | 1.4865 | 1.7686 | 0.7427 | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11584.1456 | 48.5005 | 13.4724 | -14.9 | -12.9
20 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11584.1456 | 48.5005 | 13.4724
21 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11584.1456 | 48.5005 | 13.4724
22 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11584.1456 | 48.5005 | 13.4724
23 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11584.1456 | 48.5005 | 13.4724
24 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11584.1456 | 48.5005 | 13.4724
25 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9096.5655 | 38.0855 | 10.5793 | 11584.1456 | 48.5005 | 13.4724
26 | 90.9133 | 4.4166 | 1.0219 | 0.122 | 0.1771 | 0.0023 | 0.0448 | 0.0342 | 0.0582 | 0.012 | 1.4672 | 1.7304 | 0.7426 | 8224.778 | 34.4355 | 9.5654 | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922 | 11599.169 | 48.5634 | 13.4898 | -16.5 | -13.8
27 | [13 empty] | 8224.778 | 34.4355 | 9.5654 | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922 | 11599.169 | 48.5634 | 13.4898
28 | [13 empty] | 8224.778 | 34.4355 | 9.5654 | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922 | 11599.169 | 48.5634 | 13.4898
29 | [13 empty] | 8224.778 | 34.4355 | 9.5654 | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922 | 11599.169 | 48.5634 | 13.4898
30 | [13 empty] | 8224.778 | 34.4355 | 9.5654 | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922 | 11599.169 | 48.5634 | 13.4898
31 | [13 empty] | 8224.778 | 34.4355 | 9.5654 | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922 | 11599.169 | 48.5634 | 13.4898
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8232.0867 | 34.4661 | 9.5739 | 9115.3388 | 38.1641 | 10.6011
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9115.3388 | 38.1641 | 10.6011
Житомирська | ГРС Верхівня | 9115.6015 | 38.1652 | 10.6014
Житомирська | ГРС Квітневе | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009
Житомирська | ГРС Крилівка | 9115.7687 | 38.1659 | 10.6016
Житомирська | ГРС Ружин | 9115.3388 | 38.1641 | 10.6011
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9115.6732 | 38.1655 | 10.6015
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата