## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8512.5395 | 35.6403 | 9.9001 | 9423.0679 | 39.4525 | 10.959 | 12087.9193 | 50.6097 | 14.0583
2 | [13 empty] | 8512.5395 | 35.6403 | 9.9001 | 9423.0679 | 39.4525 | 10.959 | 12087.9193 | 50.6097 | 14.0583
3 | [13 empty] | 8512.5395 | 35.6403 | 9.9001 | 9423.0679 | 39.4525 | 10.959 | 12087.9193 | 50.6097 | 14.0583
4 | [13 empty] | 8512.5395 | 35.6403 | 9.9001 | 9423.0679 | 39.4525 | 10.959 | 12087.9193 | 50.6097 | 14.0583
5 | [13 empty] | 8512.5395 | 35.6403 | 9.9001 | 9423.0679 | 39.4525 | 10.959 | 12087.9193 | 50.6097 | 14.0583
6 | [13 empty] | 8512.5395 | 35.6403 | 9.9001 | 9423.0679 | 39.4525 | 10.959 | 12087.9193 | 50.6097 | 14.0583
7 | 92.7628 | 3.374 | 1.4159 | 0.2451 | 0.4162 | 0.0011 | 0.1163 | 0.0999 | 0.1466 | 0.0045 | 0.7743 | 0.6433 | 0.7371 | 8479.0056 | 35.4999 | 9.8611 | 9385.5213 | 39.2953 | 10.9154 | 11997.6117 | 50.2316 | 13.9532 | 3.5 | 3.8
8 | [13 empty] | 8479.0056 | 35.4999 | 9.8611 | 9385.5213 | 39.2953 | 10.9154 | 11997.6117 | 50.2316 | 13.9532
9 | [13 empty] | 8479.0056 | 35.4999 | 9.8611 | 9385.5213 | 39.2953 | 10.9154 | 11997.6117 | 50.2316 | 13.9532
10 | [13 empty] | 8479.0056 | 35.4999 | 9.8611 | 9385.5213 | 39.2953 | 10.9154 | 11997.6117 | 50.2316 | 13.9532
11 | [13 empty] | 8479.0056 | 35.4999 | 9.8611 | 9385.5213 | 39.2953 | 10.9154 | 11997.6117 | 50.2316 | 13.9532
12 | [13 empty] | 8479.0056 | 35.4999 | 9.8611 | 9385.5213 | 39.2953 | 10.9154 | 11997.6117 | 50.2316 | 13.9532 |  |  | 0,000101 | 0,000212 | 0,000
13 | [13 empty] | 8479.0056 | 35.4999 | 9.8611 | 9385.5213 | 39.2953 | 10.9154 | 11997.6117 | 50.2316 | 13.9532
14 | [13 empty] | 8479.0056 | 35.4999 | 9.8611 | 9385.5213 | 39.2953 | 10.9154 | 11997.6117 | 50.2316 | 13.9532
15 | 92.7787 | 3.4041 | 1.4346 | 0.2657 | 0.447 | 0.001 | 0.135 | 0.0926 | 0.1719 | 0.0031 | 0.6153 | 0.651 | 0.7387 | 8515.5729 | 35.653 | 9.9036 | 9425.1458 | 39.4612 | 10.9614 | 12035.2061 | 50.389 | 13.9969 | 11.7 | 4.7
16 | [13 empty] | 8515.5729 | 35.653 | 9.9036 | 9425.1458 | 39.4612 | 10.9614 | 12035.2061 | 50.389 | 13.9969
17 | [13 empty] | 8515.5729 | 35.653 | 9.9036 | 9425.1458 | 39.4612 | 10.9614 | 12035.2061 | 50.389 | 13.9969
18 | [13 empty] | 8515.5729 | 35.653 | 9.9036 | 9425.1458 | 39.4612 | 10.9614 | 12035.2061 | 50.389 | 13.9969
19 | [13 empty] | 8515.5729 | 35.653 | 9.9036 | 9425.1458 | 39.4612 | 10.9614 | 12035.2061 | 50.389 | 13.9969
20 | [13 empty] | 8515.5729 | 35.653 | 9.9036 | 9425.1458 | 39.4612 | 10.9614 | 12035.2061 | 50.389 | 13.9969
21 | 93.1214 | 3.3424 | 1.3219 | 0.2351 | 0.4015 | 0.0011 | 0.1163 | 0.1027 | 0.1656 | 0.0041 | 0.5887 | 0.5992 | 0.7345 | 8485.7888 | 35.5283 | 9.869 | 9393.4749 | 39.3286 | 10.9246 | 12028.5423 | 50.3611 | 13.9892 | 8.2 | 0.1
22 | [13 empty] | 8485.7888 | 35.5283 | 9.869 | 9393.4749 | 39.3286 | 10.9246 | 12028.5423 | 50.3611 | 13.9892
23 | [13 empty] | 8485.7888 | 35.5283 | 9.869 | 9393.4749 | 39.3286 | 10.9246 | 12028.5423 | 50.3611 | 13.9892
24 | [13 empty] | 8485.7888 | 35.5283 | 9.869 | 9393.4749 | 39.3286 | 10.9246 | 12028.5423 | 50.3611 | 13.9892
25 | [13 empty] | 8485.7888 | 35.5283 | 9.869 | 9393.4749 | 39.3286 | 10.9246 | 12028.5423 | 50.3611 | 13.9892
26 | [13 empty] | 8485.7888 | 35.5283 | 9.869 | 9393.4749 | 39.3286 | 10.9246 | 12028.5423 | 50.3611 | 13.9892
27 | [13 empty] | 8485.7888 | 35.5283 | 9.869 | 9393.4749 | 39.3286 | 10.9246 | 12028.5423 | 50.3611 | 13.9892
28 | 92.9976 | 3.456 | 1.3814 | 0.2434 | 0.427 | 0.0015 | 0.1186 | 0.0991 | 0.1223 | 0.004 | 0.5672 | 0.5819 | 0.7349 | 8496.0353 | 35.5712 | 9.8809 | 9404.5812 | 39.3751 | 10.9375 | 12039.8158 | 50.4083 | 14.0023 | 15.3 | 8
29 | [13 empty] | 8496.0353 | 35.5712 | 9.8809 | 9404.5812 | 39.3751 | 10.9375 | 12039.8158 | 50.4083 | 14.0023
30 | [13 empty] | 8496.0353 | 35.5712 | 9.8809 | 9404.5812 | 39.3751 | 10.9375 | 12039.8158 | 50.4083 | 14.0023
31 | [13 empty] | 8496.0353 | 35.5712 | 9.8809 | 9404.5812 | 39.3751 | 10.9375 | 12039.8158 | 50.4083 | 14.0023
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8498.4954 | 35.5815 | 9.8838 | 9407.1607 | 39.3859 | 10.9405
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Стоколоса Г.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9407.1607 | 39.3859 | 10.9405
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9407.1368 | 39.3858 | 10.9405
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9407.2324 | 39.3862 | 10.9406
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9407.304 | 39.3865 | 10.9407
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9407.0174 | 39.3853 | 10.9404
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9407.304 | 39.3865 | 10.9407
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Стоколоса Г.Д. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата