## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8246.0592 | 34.5246 | 9.5902 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11929.9467 | 49.9483 | 13.8745
2 | [13 empty] | 8246.0592 | 34.5246 | 9.5902 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11929.9467 | 49.9483 | 13.8745
3 | [13 empty] | 8246.0592 | 34.5246 | 9.5902 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11929.9467 | 49.9483 | 13.8745
4 | [13 empty] | 8246.0592 | 34.5246 | 9.5902 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11929.9467 | 49.9483 | 13.8745
5 | [13 empty] | 8246.0592 | 34.5246 | 9.5902 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11929.9467 | 49.9483 | 13.8745 |  |  | 0,000147 | 0,000281 | 0,000
6 | [13 empty] | 8246.0592 | 34.5246 | 9.5902 | 9137.4559 | 38.2567 | 10.6269 | 11929.9467 | 49.9483 | 13.8745
7 | 95.2392 | 2.367 | 0.8831 | 0.1518 | 0.2144 | 0.0008 | 0.0525 | 0.0409 | 0.0675 | 0.0051 | 0.7274 | 0.2503 | 0.7097 | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9168.6253 | 38.3872 | 10.6631 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916 | -3.1 | -12.8
8 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9168.6253 | 38.3872 | 10.6631 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916
9 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9168.6253 | 38.3872 | 10.6631 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916
10 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9168.6253 | 38.3872 | 10.6631 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916
11 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9168.6253 | 38.3872 | 10.6631 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916
12 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9168.6253 | 38.3872 | 10.6631 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916
13 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9168.6253 | 38.3872 | 10.6631 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916
14 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9168.6253 | 38.3872 | 10.6631 | 11944.5879 | 50.0096 | 13.8916
15 | 93.5278 | 3.0097 | 1.2347 | 0.2235 | 0.4002 | 0.001 | 0.1323 | 0.0908 | 0.1242 | 0.0046 | 0.6416 | 0.6096 | 0.7306 | 8434.7474 | 35.3146 | 9.8096 | 9338.612 | 39.0989 | 10.8608 | 11990.5419 | 50.202 | 13.945 | 8.9 | 1.8
16 | [13 empty] | 8434.7474 | 35.3146 | 9.8096 | 9338.612 | 39.0989 | 10.8608 | 11990.5419 | 50.202 | 13.945
17 | [13 empty] | 8434.7474 | 35.3146 | 9.8096 | 9338.612 | 39.0989 | 10.8608 | 11990.5419 | 50.202 | 13.945
18 | [13 empty] | 8434.7474 | 35.3146 | 9.8096 | 9338.612 | 39.0989 | 10.8608 | 11990.5419 | 50.202 | 13.945
19 | [13 empty] | 8434.7474 | 35.3146 | 9.8096 | 9338.612 | 39.0989 | 10.8608 | 11990.5419 | 50.202 | 13.945
20 | [13 empty] | 8434.7474 | 35.3146 | 9.8096 | 9338.612 | 39.0989 | 10.8608 | 11990.5419 | 50.202 | 13.945
21 | 95.5629 | 2.217 | 0.7821 | 0.1271 | 0.1693 | 0.0009 | 0.0449 | 0.0381 | 0.1092 | 0.0032 | 0.6802 | 0.2651 | 0.7073 | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11934.437 | 49.9671 | 13.8798 | 0.2 | -8.8
22 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11934.437 | 49.9671 | 13.8798
23 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11934.437 | 49.9671 | 13.8798
24 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11934.437 | 49.9671 | 13.8798
25 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11934.437 | 49.9671 | 13.8798
26 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11934.437 | 49.9671 | 13.8798
27 | [13 empty] | 8253.4873 | 34.5557 | 9.5988 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11934.437 | 49.9671 | 13.8798
28 | 93.404 | 3.1096 | 1.3144 | 0.2268 | 0.3953 | 0.0013 | 0.1035 | 0.0855 | 0.1403 | 0.0044 | 0.6449 | 0.57 | 0.7313 | 8450.1769 | 35.3792 | 9.8276 | 9355.2595 | 39.1686 | 10.8802 | 12005.8997 | 50.2663 | 13.9629 | 5.1 | -3.7
29 | [13 empty] | 8450.1769 | 35.3792 | 9.8276 | 9355.2595 | 39.1686 | 10.8802 | 12005.8997 | 50.2663 | 13.9629
30 | [13 empty] | 8450.1769 | 35.3792 | 9.8276 | 9355.2595 | 39.1686 | 10.8802 | 12005.8997 | 50.2663 | 13.9629
31 | [13 empty] | 8450.1769 | 35.3792 | 9.8276 | 9355.2595 | 39.1686 | 10.8802 | 12005.8997 | 50.2663 | 13.9629
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8310.1415 | 34.7929 | 9.6647 | 9205.8136 | 38.5429 | 10.7064
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Стоколоса Г.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9205.8136 | 38.5429 | 10.7064
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9205.8136 | 38.5429 | 10.7064
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Стоколоса Г.Д. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата