## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №409 | [18 empty] | Маршрут №409
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413
2 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413
3 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413
4 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413
5 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413
6 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413 |  |  | 0,000189 | 0,0002 | 0,000
7 | 96.2489 | 2.0272 | 0.6418 | 0.102 | 0.0987 | 0.0015 | 0.0185 | 0.0125 | 0.0141 | 0.0078 | 0.6787 | 0.1483 | 0.6975 | 8173.4978 | 34.2208 | 9.5058 | 9060.046 | 37.9326 | 10.5368 | 11905.7038 | 49.8468 | 13.8463 | -20.4 | -24.3
8 | [13 empty] | 8173.4978 | 34.2208 | 9.5058 | 9060.046 | 37.9326 | 10.5368 | 11905.7038 | 49.8468 | 13.8463
9 | [13 empty] | 8173.4978 | 34.2208 | 9.5058 | 9060.046 | 37.9326 | 10.5368 | 11905.7038 | 49.8468 | 13.8463
10 | [13 empty] | 8173.4978 | 34.2208 | 9.5058 | 9060.046 | 37.9326 | 10.5368 | 11905.7038 | 49.8468 | 13.8463
11 | [13 empty] | 8173.4978 | 34.2208 | 9.5058 | 9060.046 | 37.9326 | 10.5368 | 11905.7038 | 49.8468 | 13.8463
12 | [13 empty] | 8173.4978 | 34.2208 | 9.5058 | 9060.046 | 37.9326 | 10.5368 | 11905.7038 | 49.8468 | 13.8463
13 | [13 empty] | 8173.4978 | 34.2208 | 9.5058 | 9060.046 | 37.9326 | 10.5368 | 11905.7038 | 49.8468 | 13.8463
14 | [13 empty] | 8173.4978 | 34.2208 | 9.5058 | 9060.046 | 37.9326 | 10.5368 | 11905.7038 | 49.8468 | 13.8463
15 | 95.8317 | 2.2985 | 0.7393 | 0.1167 | 0.1138 | 0.0015 | 0.0205 | 0.0135 | 0.008 | 0.0048 | 0.6929 | 0.1588 | 0.7008 | 8205.2404 | 34.3537 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651 | -15.9 | -21.3
16 | [13 empty] | 8205.2404 | 34.3537 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
17 | [13 empty] | 8205.2404 | 34.3537 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
18 | [13 empty] | 8205.2404 | 34.3537 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
19 | [13 empty] | 8205.2404 | 34.3537 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
20 | [13 empty] | 8205.2404 | 34.3537 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
21 | 96.3061 | 1.987 | 0.6264 | 0.0965 | 0.0934 | 0.0005 | 0.0162 | 0.0114 | 0.0083 | 0.0037 | 0.6992 | 0.1513 | 0.6967 | 8162.5586 | 34.175 | 9.4931 | 9048.4142 | 37.8839 | 10.5233 | 11896.9382 | 49.8101 | 13.8361 | -3.4 | -7
22 | [13 empty] | 8162.5586 | 34.175 | 9.4931 | 9048.4142 | 37.8839 | 10.5233 | 11896.9382 | 49.8101 | 13.8361
23 | [13 empty] | 8162.5586 | 34.175 | 9.4931 | 9048.4142 | 37.8839 | 10.5233 | 11896.9382 | 49.8101 | 13.8361
24 | [13 empty] | 8162.5586 | 34.175 | 9.4931 | 9048.4142 | 37.8839 | 10.5233 | 11896.9382 | 49.8101 | 13.8361
25 | [13 empty] | 8162.5586 | 34.175 | 9.4931 | 9048.4142 | 37.8839 | 10.5233 | 11896.9382 | 49.8101 | 13.8361
26 | [13 empty] | 8162.5586 | 34.175 | 9.4931 | 9048.4142 | 37.8839 | 10.5233 | 11896.9382 | 49.8101 | 13.8361
27 | [13 empty] | 8162.5586 | 34.175 | 9.4931 | 9048.4142 | 37.8839 | 10.5233 | 11896.9382 | 49.8101 | 13.8361
28 | 96.2886 | 2.0116 | 0.6365 | 0.0992 | 0.0965 | 0.0007 | 0.0173 | 0.0121 | 0.0087 | 0.0033 | 0.6736 | 0.1519 | 0.697 | 8169.1508 | 34.2026 | 9.5007 | 9055.4124 | 37.9132 | 10.5314 | 11903.6258 | 49.8381 | 13.8439 | -18.1 | -21.6
29 | [13 empty] | 8169.1508 | 34.2026 | 9.5007 | 9055.4124 | 37.9132 | 10.5314 | 11903.6258 | 49.8381 | 13.8439
30 | [13 empty] | 8169.1508 | 34.2026 | 9.5007 | 9055.4124 | 37.9132 | 10.5314 | 11903.6258 | 49.8381 | 13.8439
31 | [13 empty] | 8169.1508 | 34.2026 | 9.5007 | 9055.4124 | 37.9132 | 10.5314 | 11903.6258 | 49.8381 | 13.8439
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.909 | 37.9404 | 10.539
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Стоколоса Г.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №409
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №409 |  | 9061.909 | 37.9404 | 10.539
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 9062.0284 | 37.9409 | 10.5391
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 9061.909 | 37.9404 | 10.539
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 9061.8612 | 37.9402 | 10.5389
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 9061.9806 | 37.9407 | 10.5391
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 9061.8373 | 37.9401 | 10.5389
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 9061.8373 | 37.9401 | 10.5389
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Стоколоса Г.Д. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата