## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.8101 | 34.1928 | 9.498 | 9052.9045 | 37.9027 | 10.5285 | 11901.5479 | 49.8294 | 13.8415
2 | 96.3021 | 1.9945 | 0.6267 | 0.0994 | 0.0963 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0126 | 0.0087 | 0.01 | 0.682 | 0.1484 | 0.6969 | 8166.4041 | 34.1911 | 9.4975 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11900.7836 | 49.8262 | 13.8406 | -8.7 | -18
3 | [13 empty] | 8166.4041 | 34.1911 | 9.4975 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11900.7836 | 49.8262 | 13.8406
4 | [13 empty] | 8166.4041 | 34.1911 | 9.4975 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11900.7836 | 49.8262 | 13.8406
5 | [13 empty] | 8166.4041 | 34.1911 | 9.4975 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11900.7836 | 49.8262 | 13.8406
6 | [13 empty] | 8166.4041 | 34.1911 | 9.4975 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11900.7836 | 49.8262 | 13.8406
7 | 96.3638 | 1.9562 | 0.6225 | 0.0988 | 0.0951 | 0.0017 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0076 | 0.0055 | 0.6789 | 0.1404 | 0.6964 | 8163.8723 | 34.1805 | 9.4946 | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249 | 11901.524 | 49.8293 | 13.8415 | -10.2 | -19
8 | [13 empty] | 8163.8723 | 34.1805 | 9.4946 | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249 | 11901.524 | 49.8293 | 13.8415
9 | [13 empty] | 8163.8723 | 34.1805 | 9.4946 | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249 | 11901.524 | 49.8293 | 13.8415
10 | [13 empty] | 8163.8723 | 34.1805 | 9.4946 | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249 | 11901.524 | 49.8293 | 13.8415
11 | [13 empty] | 8163.8723 | 34.1805 | 9.4946 | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249 | 11901.524 | 49.8293 | 13.8415
12 | [13 empty] | 8163.8723 | 34.1805 | 9.4946 | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249 | 11901.524 | 49.8293 | 13.8415
13 | [13 empty] | 8163.8723 | 34.1805 | 9.4946 | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249 | 11901.524 | 49.8293 | 13.8415
14 | [13 empty] | 8163.8723 | 34.1805 | 9.4946 | 9049.7756 | 37.8896 | 10.5249 | 11901.524 | 49.8293 | 13.8415
15 | 99.0301 | 0.1519 | 0.0334 | 0.0115 | 0.0049 | 0.0005 | 0.0048 | 0.0011 | 0.0024 | 0.0049 | 0.7087 | 0.0458 | 0.6741 | 7942.5099 | 33.2537 | 9.2371 | 8812.9121 | 36.8979 | 10.2494 | 11780.3575 | 49.322 | 13.7006 | -18.2 | -22.8
16 | [13 empty] | 7942.5099 | 33.2537 | 9.2371 | 8812.9121 | 36.8979 | 10.2494 | 11780.3575 | 49.322 | 13.7006
17 | [13 empty] | 7942.5099 | 33.2537 | 9.2371 | 8812.9121 | 36.8979 | 10.2494 | 11780.3575 | 49.322 | 13.7006
18 | [13 empty] | 7942.5099 | 33.2537 | 9.2371 | 8812.9121 | 36.8979 | 10.2494 | 11780.3575 | 49.322 | 13.7006
19 | [13 empty] | 7942.5099 | 33.2537 | 9.2371 | 8812.9121 | 36.8979 | 10.2494 | 11780.3575 | 49.322 | 13.7006
20 | [13 empty] | 7942.5099 | 33.2537 | 9.2371 | 8812.9121 | 36.8979 | 10.2494 | 11780.3575 | 49.322 | 13.7006
21 | [13 empty] | 7942.5099 | 33.2537 | 9.2371 | 8812.9121 | 36.8979 | 10.2494 | 11780.3575 | 49.322 | 13.7006
22 | [13 empty] | 7942.5099 | 33.2537 | 9.2371 | 8812.9121 | 36.8979 | 10.2494 | 11780.3575 | 49.322 | 13.7006
23 | 96.4245 | 1.8996 | 0.601 | 0.0941 | 0.0921 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0037 | 0.6984 | 0.1416 | 0.696 | 8156.5636 | 34.1499 | 9.4861 | 9041.8937 | 37.8566 | 10.5157 | 11894.9557 | 49.8018 | 13.8338 | -18.6 | -27.1
24 | [13 empty] | 8156.5636 | 34.1499 | 9.4861 | 9041.8937 | 37.8566 | 10.5157 | 11894.9557 | 49.8018 | 13.8338
25 | [13 empty] | 8156.5636 | 34.1499 | 9.4861 | 9041.8937 | 37.8566 | 10.5157 | 11894.9557 | 49.8018 | 13.8338
26 | [13 empty] | 8156.5636 | 34.1499 | 9.4861 | 9041.8937 | 37.8566 | 10.5157 | 11894.9557 | 49.8018 | 13.8338
27 | [13 empty] | 8156.5636 | 34.1499 | 9.4861 | 9041.8937 | 37.8566 | 10.5157 | 11894.9557 | 49.8018 | 13.8338
28 | [13 empty] | 8156.5636 | 34.1499 | 9.4861 | 9041.8937 | 37.8566 | 10.5157 | 11894.9557 | 49.8018 | 13.8338 |  |  | 0,000145 | 0,0002 | 0,000
29 | [13 empty] | 8156.5636 | 34.1499 | 9.4861 | 9041.8937 | 37.8566 | 10.5157 | 11894.9557 | 49.8018 | 13.8338
30 | 97.2231 | 1.3821 | 0.4292 | 0.0679 | 0.0649 | 0.0007 | 0.013 | 0.0088 | 0.0072 | 0.0055 | 0.6844 | 0.1132 | 0.6892 | 8092.0752 | 33.8799 | 9.4111 | 8972.9389 | 37.5679 | 10.4355 | 11862.1622 | 49.6645 | 13.7957 | -13.1 | -15
31 | [13 empty] | 8092.0752 | 33.8799 | 9.4111 | 8972.9389 | 37.5679 | 10.4355 | 11862.1622 | 49.6645 | 13.7957
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8101.2708 | 33.9184 | 9.4218 | 8982.7793 | 37.6091 | 10.447
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Стоколоса Г.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 8982.7793 | 37.6091 | 10.447
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 8982.7793 | 37.6091 | 10.447
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Стоколоса Г.Д. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата