## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №452 | [18 empty] | Маршрут №452
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина III"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.1737 | 34.3283 | 9.5356 | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627 | 11649.3266 | 48.7734 | 13.5482
2 | [13 empty] | 8199.1737 | 34.3283 | 9.5356 | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627 | 11649.3266 | 48.7734 | 13.5482
3 | [13 empty] | 8199.1737 | 34.3283 | 9.5356 | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627 | 11649.3266 | 48.7734 | 13.5482
4 | [13 empty] | 8199.1737 | 34.3283 | 9.5356 | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627 | 11649.3266 | 48.7734 | 13.5482
5 | [13 empty] | 8199.1737 | 34.3283 | 9.5356 | 9082.2825 | 38.0257 | 10.5627 | 11649.3266 | 48.7734 | 13.5482
6 | 91.6737 | 5.5397 | 0.1243 | 0.0117 | 0.0166 | 0.0006 | 0.0069 | 0.0077 | 0.1275 | 0.005 | 0.6325 | 1.8538 | 0.7316 | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9079.2253 | 38.0129 | 10.5591 | 11649.5177 | 48.7742 | 13.5484 | -12.6 | -10.5 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9079.2253 | 38.0129 | 10.5591 | 11649.5177 | 48.7742 | 13.5484
8 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9079.2253 | 38.0129 | 10.5591 | 11649.5177 | 48.7742 | 13.5484
9 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9079.2253 | 38.0129 | 10.5591 | 11649.5177 | 48.7742 | 13.5484
10 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9079.2253 | 38.0129 | 10.5591 | 11649.5177 | 48.7742 | 13.5484
11 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9079.2253 | 38.0129 | 10.5591 | 11649.5177 | 48.7742 | 13.5484
12 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9079.2253 | 38.0129 | 10.5591 | 11649.5177 | 48.7742 | 13.5484
13 | 92.7997 | 4.6033 | 0.341 | 0.0445 | 0.0509 | 0.001 | 0.0121 | 0.0107 | 0.1004 | 0.0051 | 0.6832 | 1.3481 | 0.7236 | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.0036 | 38.0664 | 10.574 | 11730.367 | 49.1127 | 13.6424 | -8.8 | -8.3
14 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.0036 | 38.0664 | 10.574 | 11730.367 | 49.1127 | 13.6424
15 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.0036 | 38.0664 | 10.574 | 11730.367 | 49.1127 | 13.6424
16 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.0036 | 38.0664 | 10.574 | 11730.367 | 49.1127 | 13.6424
17 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.0036 | 38.0664 | 10.574 | 11730.367 | 49.1127 | 13.6424
18 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.0036 | 38.0664 | 10.574 | 11730.367 | 49.1127 | 13.6424
19 | [13 empty] | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9092.0036 | 38.0664 | 10.574 | 11730.367 | 49.1127 | 13.6424
20 | 92.7894 | 4.5963 | 0.3405 | 0.0443 | 0.0502 | 0.0006 | 0.0127 | 0.0109 | 0.1129 | 0.0057 | 0.6959 | 1.3406 | 0.7239 | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11731.8956 | 49.1191 | 13.6442 | -9.1 | -10.2
21 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11731.8956 | 49.1191 | 13.6442
22 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11731.8956 | 49.1191 | 13.6442
23 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11731.8956 | 49.1191 | 13.6442
24 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11731.8956 | 49.1191 | 13.6442
25 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11731.8956 | 49.1191 | 13.6442
26 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11731.8956 | 49.1191 | 13.6442
27 | 93.1871 | 4.2495 | 0.411 | 0.0558 | 0.063 | 0.0007 | 0.0147 | 0.0127 | 0.1115 | 0.006 | 0.7172 | 1.1708 | 0.7213 | 8213.5522 | 34.3885 | 9.5524 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11758.9808 | 49.2325 | 13.6757 | -8.4 | -9.6
28 | [13 empty] | 8213.5522 | 34.3885 | 9.5524 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11758.9808 | 49.2325 | 13.6757
29 | [13 empty] | 8213.5522 | 34.3885 | 9.5524 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11758.9808 | 49.2325 | 13.6757
30 | [13 empty] | 8213.5522 | 34.3885 | 9.5524 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11758.9808 | 49.2325 | 13.6757
31 | [13 empty] | 8213.5522 | 34.3885 | 9.5524 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11758.9808 | 49.2325 | 13.6757
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №452
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №452 |  | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702
Івано-Франківська | ГРС Витвиця | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата