## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №453 | [18 empty] | Маршрут №453
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11813.5332 | 49.4609 | 13.7391
2 | [13 empty] | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11813.5332 | 49.4609 | 13.7391
3 | [13 empty] | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11813.5332 | 49.4609 | 13.7391
4 | [13 empty] | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11813.5332 | 49.4609 | 13.7391
5 | [13 empty] | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11813.5332 | 49.4609 | 13.7391
6 | 94.397 | 2.9144 | 0.8182 | 0.1147 | 0.1349 | 0.0022 | 0.0309 | 0.0236 | 0.027 | 0.0014 | 0.9197 | 0.616 | 0.7132 | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11833.4052 | 49.5441 | 13.7623 | -18.9 | -12.1 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11833.4052 | 49.5441 | 13.7623
8 | [13 empty] | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11833.4052 | 49.5441 | 13.7623
9 | [13 empty] | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11833.4052 | 49.5441 | 13.7623
10 | [13 empty] | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11833.4052 | 49.5441 | 13.7623
11 | [13 empty] | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11833.4052 | 49.5441 | 13.7623
12 | [13 empty] | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11833.4052 | 49.5441 | 13.7623
13 | 94.5687 | 2.8032 | 0.7951 | 0.1131 | 0.1327 | 0.0008 | 0.0304 | 0.0229 | 0.0195 | 0.0044 | 0.9392 | 0.57 | 0.7115 | 8202.3026 | 34.3414 | 9.5393 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11825.3083 | 49.5102 | 13.7528 | -12.4 | -9.3
14 | [13 empty] | 8202.3026 | 34.3414 | 9.5393 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11825.3083 | 49.5102 | 13.7528
15 | [13 empty] | 8202.3026 | 34.3414 | 9.5393 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11825.3083 | 49.5102 | 13.7528
16 | [13 empty] | 8202.3026 | 34.3414 | 9.5393 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11825.3083 | 49.5102 | 13.7528
17 | [13 empty] | 8202.3026 | 34.3414 | 9.5393 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11825.3083 | 49.5102 | 13.7528
18 | [13 empty] | 8202.3026 | 34.3414 | 9.5393 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11825.3083 | 49.5102 | 13.7528
19 | [13 empty] | 8202.3026 | 34.3414 | 9.5393 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11825.3083 | 49.5102 | 13.7528
20 | 94.0716 | 3.0275 | 0.8303 | 0.1125 | 0.1384 | 0.0023 | 0.033 | 0.025 | 0.0299 | 0.0024 | 1.0107 | 0.7164 | 0.7158 | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283 | -18.7 | -12.3
21 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283
22 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283
23 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283
24 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283
25 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283
26 | [13 empty] | 8209.6829 | 34.3723 | 9.5479 | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834 | 11804.2421 | 49.422 | 13.7283
27 | 94.441 | 2.8447 | 0.7901 | 0.1099 | 0.1306 | 0.0021 | 0.03 | 0.0229 | 0.0257 | 0.0035 | 0.9676 | 0.6319 | 0.7127 | 8198.8393 | 34.3269 | 9.5353 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11815.85 | 49.4706 | 13.7418 | -15.3 | -11.1
28 | [13 empty] | 8198.8393 | 34.3269 | 9.5353 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11815.85 | 49.4706 | 13.7418
29 | [13 empty] | 8198.8393 | 34.3269 | 9.5353 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11815.85 | 49.4706 | 13.7418
30 | [13 empty] | 8198.8393 | 34.3269 | 9.5353 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11815.85 | 49.4706 | 13.7418
31 | [13 empty] | 8198.8393 | 34.3269 | 9.5353 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11815.85 | 49.4706 | 13.7418
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №453
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №453 |  | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на ТОК | 9098.9301 | 38.0954 | 10.5821
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата