## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8196.2837 | 34.3162 | 9.5323 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11789.5769 | 49.3606 | 13.7113
2 | [13 empty] | 8196.2837 | 34.3162 | 9.5323 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11789.5769 | 49.3606 | 13.7113
3 | [13 empty] | 8196.2837 | 34.3162 | 9.5323 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11789.5769 | 49.3606 | 13.7113
4 | [13 empty] | 8196.2837 | 34.3162 | 9.5323 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11789.5769 | 49.3606 | 13.7113
5 | [13 empty] | 8196.2837 | 34.3162 | 9.5323 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11789.5769 | 49.3606 | 13.7113
6 | 94.1408 | 3.0621 | 0.6602 | 0.0924 | 0.109 | 0.0018 | 0.0254 | 0.0192 | 0.0448 | 0.0015 | 1.1577 | 0.6851 | 0.7136 | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9061.073 | 37.9369 | 10.538 | 11771.6396 | 49.2855 | 13.6904 | -9.5 | -11.4 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9061.073 | 37.9369 | 10.538 | 11771.6396 | 49.2855 | 13.6904
8 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9061.073 | 37.9369 | 10.538 | 11771.6396 | 49.2855 | 13.6904
9 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9061.073 | 37.9369 | 10.538 | 11771.6396 | 49.2855 | 13.6904
10 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9061.073 | 37.9369 | 10.538 | 11771.6396 | 49.2855 | 13.6904
11 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9061.073 | 37.9369 | 10.538 | 11771.6396 | 49.2855 | 13.6904
12 | [13 empty] | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9061.073 | 37.9369 | 10.538 | 11771.6396 | 49.2855 | 13.6904
13 | 92.919 | 3.5224 | 0.568 | 0.0714 | 0.0964 | 0.0018 | 0.0248 | 0.0196 | 0.0611 | 0.0048 | 1.6582 | 1.0525 | 0.7219 | 8120.1635 | 33.9975 | 9.4438 | 9001.1227 | 37.6859 | 10.4683 | 11626.3258 | 48.6771 | 13.5214 | -8.1 | -10.2
14 | [13 empty] | 8120.1635 | 33.9975 | 9.4438 | 9001.1227 | 37.6859 | 10.4683 | 11626.3258 | 48.6771 | 13.5214
15 | [13 empty] | 8120.1635 | 33.9975 | 9.4438 | 9001.1227 | 37.6859 | 10.4683 | 11626.3258 | 48.6771 | 13.5214
16 | [13 empty] | 8120.1635 | 33.9975 | 9.4438 | 9001.1227 | 37.6859 | 10.4683 | 11626.3258 | 48.6771 | 13.5214
17 | [13 empty] | 8120.1635 | 33.9975 | 9.4438 | 9001.1227 | 37.6859 | 10.4683 | 11626.3258 | 48.6771 | 13.5214
18 | [13 empty] | 8120.1635 | 33.9975 | 9.4438 | 9001.1227 | 37.6859 | 10.4683 | 11626.3258 | 48.6771 | 13.5214
19 | [13 empty] | 8120.1635 | 33.9975 | 9.4438 | 9001.1227 | 37.6859 | 10.4683 | 11626.3258 | 48.6771 | 13.5214
20 | 93.7155 | 3.2269 | 0.654 | 0.0876 | 0.1092 | 0.0019 | 0.0267 | 0.0205 | 0.0482 | 0.0041 | 1.2866 | 0.8188 | 0.7168 | 8162.7975 | 34.176 | 9.4933 | 9048.7008 | 37.8851 | 10.5236 | 11729.34 | 49.1084 | 13.6412 | -8.2 | -11.4
21 | [13 empty] | 8162.7975 | 34.176 | 9.4933 | 9048.7008 | 37.8851 | 10.5236 | 11729.34 | 49.1084 | 13.6412
22 | [13 empty] | 8162.7975 | 34.176 | 9.4933 | 9048.7008 | 37.8851 | 10.5236 | 11729.34 | 49.1084 | 13.6412
23 | [13 empty] | 8162.7975 | 34.176 | 9.4933 | 9048.7008 | 37.8851 | 10.5236 | 11729.34 | 49.1084 | 13.6412
24 | [13 empty] | 8162.7975 | 34.176 | 9.4933 | 9048.7008 | 37.8851 | 10.5236 | 11729.34 | 49.1084 | 13.6412
25 | [13 empty] | 8162.7975 | 34.176 | 9.4933 | 9048.7008 | 37.8851 | 10.5236 | 11729.34 | 49.1084 | 13.6412
26 | [13 empty] | 8162.7975 | 34.176 | 9.4933 | 9048.7008 | 37.8851 | 10.5236 | 11729.34 | 49.1084 | 13.6412
27 | 93.4102 | 3.2959 | 0.5703 | 0.0743 | 0.0969 | 0.0016 | 0.0244 | 0.0192 | 0.0586 | 0.0047 | 1.5362 | 0.9077 | 0.7183 | 8127.1378 | 34.0267 | 9.4519 | 9009.4345 | 37.7207 | 10.478 | 11666.5235 | 48.8454 | 13.5682 | -8.2 | -10.3
28 | [13 empty] | 8127.1378 | 34.0267 | 9.4519 | 9009.4345 | 37.7207 | 10.478 | 11666.5235 | 48.8454 | 13.5682
29 | [13 empty] | 8127.1378 | 34.0267 | 9.4519 | 9009.4345 | 37.7207 | 10.478 | 11666.5235 | 48.8454 | 13.5682
30 | [13 empty] | 8127.1378 | 34.0267 | 9.4519 | 9009.4345 | 37.7207 | 10.478 | 11666.5235 | 48.8454 | 13.5682
31 | [13 empty] | 8127.1378 | 34.0267 | 9.4519 | 9009.4345 | 37.7207 | 10.478 | 11666.5235 | 48.8454 | 13.5682
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8160.1702 | 34.165 | 9.4903 | 9045.7869 | 37.8729 | 10.5203
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 9045.7869 | 37.8729 | 10.5203
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 9046.0257 | 37.8739 | 10.5205
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 9042.2042 | 37.8579 | 10.5161
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 9046.4318 | 37.8756 | 10.521
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата