## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №457 | [18 empty] | Маршрут №457
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11817.0681 | 49.4757 | 13.7433
2 | [13 empty] | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11817.0681 | 49.4757 | 13.7433
3 | [13 empty] | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11817.0681 | 49.4757 | 13.7433
4 | [13 empty] | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11817.0681 | 49.4757 | 13.7433
5 | [13 empty] | 8221.7924 | 34.423 | 9.5619 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11817.0681 | 49.4757 | 13.7433
6 | 94.3854 | 2.9198 | 0.8189 | 0.115 | 0.135 | 0.002 | 0.0312 | 0.0234 | 0.0269 | 0.0017 | 0.9229 | 0.6178 | 0.7133 | 8214.5076 | 34.3925 | 9.5535 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11832.7603 | 49.5414 | 13.7615 | -18.9 | -12.1 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8214.5076 | 34.3925 | 9.5535 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11832.7603 | 49.5414 | 13.7615
8 | [13 empty] | 8214.5076 | 34.3925 | 9.5535 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11832.7603 | 49.5414 | 13.7615
9 | [13 empty] | 8214.5076 | 34.3925 | 9.5535 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11832.7603 | 49.5414 | 13.7615
10 | [13 empty] | 8214.5076 | 34.3925 | 9.5535 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11832.7603 | 49.5414 | 13.7615
11 | [13 empty] | 8214.5076 | 34.3925 | 9.5535 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11832.7603 | 49.5414 | 13.7615
12 | [13 empty] | 8214.5076 | 34.3925 | 9.5535 | 9105.8566 | 38.1244 | 10.5901 | 11832.7603 | 49.5414 | 13.7615
13 | 94.5669 | 2.8022 | 0.7957 | 0.1129 | 0.1323 | 0.0006 | 0.0303 | 0.0229 | 0.0224 | 0.0049 | 0.9387 | 0.5702 | 0.7116 | 8203.043 | 34.3445 | 9.5401 | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712 | 11825.7143 | 49.5119 | 13.7533 | -12.4 | -9.3
14 | [13 empty] | 8203.043 | 34.3445 | 9.5401 | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712 | 11825.7143 | 49.5119 | 13.7533
15 | [13 empty] | 8203.043 | 34.3445 | 9.5401 | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712 | 11825.7143 | 49.5119 | 13.7533
16 | [13 empty] | 8203.043 | 34.3445 | 9.5401 | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712 | 11825.7143 | 49.5119 | 13.7533
17 | [13 empty] | 8203.043 | 34.3445 | 9.5401 | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712 | 11825.7143 | 49.5119 | 13.7533
18 | [13 empty] | 8203.043 | 34.3445 | 9.5401 | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712 | 11825.7143 | 49.5119 | 13.7533
19 | [13 empty] | 8203.043 | 34.3445 | 9.5401 | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712 | 11825.7143 | 49.5119 | 13.7533
20 | 94.0624 | 3.0315 | 0.8318 | 0.1126 | 0.1384 | 0.0022 | 0.0327 | 0.0252 | 0.0301 | 0.0026 | 1.0125 | 0.718 | 0.7159 | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11803.9077 | 49.4206 | 13.7279 | -18.7 | -12.3
21 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11803.9077 | 49.4206 | 13.7279
22 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11803.9077 | 49.4206 | 13.7279
23 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11803.9077 | 49.4206 | 13.7279
24 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11803.9077 | 49.4206 | 13.7279
25 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11803.9077 | 49.4206 | 13.7279
26 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11803.9077 | 49.4206 | 13.7279
27 | 94.4328 | 2.8483 | 0.7909 | 0.1099 | 0.1308 | 0.0021 | 0.0302 | 0.0229 | 0.0259 | 0.0037 | 0.9702 | 0.6323 | 0.7127 | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9089.1135 | 38.0543 | 10.5706 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416 | -15.3 | -11.1
28 | [13 empty] | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9089.1135 | 38.0543 | 10.5706 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416
29 | [13 empty] | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9089.1135 | 38.0543 | 10.5706 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416
30 | [13 empty] | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9089.1135 | 38.0543 | 10.5706 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416
31 | [13 empty] | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9089.1135 | 38.0543 | 10.5706 | 11815.6111 | 49.4696 | 13.7416
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8208.7992 | 34.3686 | 9.5468 | 9097.8553 | 38.0909 | 10.5808
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №457
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №457 |  | 9097.8553 | 38.0909 | 10.5808
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на АГНКС | 9097.8553 | 38.0909 | 10.5808
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата