## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №169 | [18 empty] | Маршрут №169
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.7621 | 4.8586 | 1.1301 | 0.122 | 0.2286 | 0.0042 | 0.0623 | 0.054 | 0.1787 | 0.0039 | 1.6401 | 1.9556 | 0.7553 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 | -13.2 | -13 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
2 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
3 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
4 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
5 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
6 | 89.8641 | 4.9172 | 1.1328 | 0.1197 | 0.1955 | 0.0035 | 0.0528 | 0.0423 | 0.067 | 0.0036 | 1.6298 | 1.9717 | 0.7513 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -13.4 | -14.2 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
7 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
8 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
9 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
10 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
11 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
12 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
13 | 89.8772 | 4.9258 | 1.1346 | 0.1206 | 0.1998 | 0.0035 | 0.0517 | 0.0409 | 0.07 | 0.0036 | 1.6126 | 1.9597 | 0.7513 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -13 | -13.8 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
14 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
17 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
18 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
19 | 89.8056 | 4.9636 | 1.1486 | 0.1207 | 0.2006 | 0.0037 | 0.0531 | 0.0425 | 0.0716 | 0.0044 | 1.6326 | 1.9532 | 0.7519 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -13.8 | -13.6 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
20 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
21 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
22 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
23 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
24 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
25 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
26 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
27 | 90.2166 | 4.7491 | 1.0615 | 0.1078 | 0.1703 | 0.0045 | 0.0465 | 0.0389 | 0.1264 | 0.0037 | 1.6165 | 1.8581 | 0.749 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -12.6 | -12.7 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
28 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
29 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
30 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
31 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8259.1001 | 34.5792 | 9.6053 | 9143.3077 | 38.2812 | 10.6337
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №169
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №169 |  | 9143.3077 | 38.2812 | 10.6337
Київська | В.Димерка | 9143.9526 | 38.2839 | 10.6344
Київська | В.Димерка Кока-Кола | 9140.6804 | 38.2702 | 10.6306
Київська | Залісся | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342
Київська | Калита | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634
Київська | Семиполки | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата