## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №42 | [18 empty] | Маршрут №42
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
2 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
5 | 90.3009 | 4.5843 | 0.9396 | 0.1041 | 0.1476 | 0.0002 | 0.0378 | 0.0282 | 0.0456 | 0.0036 | 1.264 | 2.5441 | 0.7495 | 8160.8151 | 34.1677 | 9.491 | 9037.2362 | 37.8371 | 10.5103 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239 | -11.3 | -14
6 | [13 empty] | 8160.8151 | 34.1677 | 9.491 | 9037.2362 | 37.8371 | 10.5103 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239
7 | [13 empty] | 8160.8151 | 34.1677 | 9.491 | 9037.2362 | 37.8371 | 10.5103 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239
8 | [13 empty] | 8160.8151 | 34.1677 | 9.491 | 9037.2362 | 37.8371 | 10.5103 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239
9 | [13 empty] | 8160.8151 | 34.1677 | 9.491 | 9037.2362 | 37.8371 | 10.5103 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239
10 | [13 empty] | 8160.8151 | 34.1677 | 9.491 | 9037.2362 | 37.8371 | 10.5103 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239
11 | [13 empty] | 8160.8151 | 34.1677 | 9.491 | 9037.2362 | 37.8371 | 10.5103 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239
12 | 89.6558 | 4.8388 | 0.9248 | 0.1031 | 0.1516 | 0.0004 | 0.04 | 0.0303 | 0.045 | 0.003 | 1.2504 | 2.9569 | 0.7557 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9018.6779 | 37.7594 | 10.4887 | 11385.9274 | 47.6706 | 13.2418
13 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9018.6779 | 37.7594 | 10.4887 | 11385.9274 | 47.6706 | 13.2418 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
14 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9018.6779 | 37.7594 | 10.4887 | 11385.9274 | 47.6706 | 13.2418
15 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9018.6779 | 37.7594 | 10.4887 | 11385.9274 | 47.6706 | 13.2418 |  |  |  |  | відсутні
16 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9018.6779 | 37.7594 | 10.4887 | 11385.9274 | 47.6706 | 13.2418
17 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9018.6779 | 37.7594 | 10.4887 | 11385.9274 | 47.6706 | 13.2418
18 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9018.6779 | 37.7594 | 10.4887 | 11385.9274 | 47.6706 | 13.2418
19 | 90.8482 | 4.3517 | 0.8872 | 0.1047 | 0.1457 | 0.0006 | 0.0369 | 0.0277 | 0.0453 | 0.0032 | 1.232 | 2.3167 | 0.7446 | 8159.8597 | 34.1637 | 9.4899 | 9037.0212 | 37.8362 | 10.5101 | 11493.5274 | 48.1211 | 13.367
20 | [13 empty] | 8159.8597 | 34.1637 | 9.4899 | 9037.0212 | 37.8362 | 10.5101 | 11493.5274 | 48.1211 | 13.367
21 | [13 empty] | 8159.8597 | 34.1637 | 9.4899 | 9037.0212 | 37.8362 | 10.5101 | 11493.5274 | 48.1211 | 13.367
22 | [13 empty] | 8159.8597 | 34.1637 | 9.4899 | 9037.0212 | 37.8362 | 10.5101 | 11493.5274 | 48.1211 | 13.367
23 | [13 empty] | 8159.8597 | 34.1637 | 9.4899 | 9037.0212 | 37.8362 | 10.5101 | 11493.5274 | 48.1211 | 13.367
24 | [13 empty] | 8159.8597 | 34.1637 | 9.4899 | 9037.0212 | 37.8362 | 10.5101 | 11493.5274 | 48.1211 | 13.367
25 | [13 empty] | 8159.8597 | 34.1637 | 9.4899 | 9037.0212 | 37.8362 | 10.5101 | 11493.5274 | 48.1211 | 13.367
26 | 90.2287 | 4.6011 | 0.8871 | 0.1004 | 0.1446 | 0.0006 | 0.037 | 0.028 | 0.0477 | 0.0033 | 1.2413 | 2.6801 | 0.7504 | 8145.6245 | 34.1041 | 9.4734 | 9020.6125 | 37.7675 | 10.491 | 11428.6808 | 47.8496 | 13.2916
27 | [13 empty] | 8145.6245 | 34.1041 | 9.4734 | 9020.6125 | 37.7675 | 10.491 | 11428.6808 | 47.8496 | 13.2916
28 | [13 empty] | 8145.6245 | 34.1041 | 9.4734 | 9020.6125 | 37.7675 | 10.491 | 11428.6808 | 47.8496 | 13.2916
29 | [13 empty] | 8145.6245 | 34.1041 | 9.4734 | 9020.6125 | 37.7675 | 10.491 | 11428.6808 | 47.8496 | 13.2916
30 | [13 empty] | 8145.6245 | 34.1041 | 9.4734 | 9020.6125 | 37.7675 | 10.491 | 11428.6808 | 47.8496 | 13.2916
31 | [13 empty] | 8145.6245 | 34.1041 | 9.4734 | 9020.6125 | 37.7675 | 10.491 | 11428.6808 | 47.8496 | 13.2916
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8156.2053 | 34.1484 | 9.4857 | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №42 |  | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048
Київська | Згурівка (Київська обл.) | 9032.4354 | 37.817 | 10.5047
Київська | Сотниківка | 9032.4354 | 37.817 | 10.5047
Київська | Сулимівка (Київська обл.) | 9032.4593 | 37.8171 | 10.5048
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата