## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №44 | [18 empty] | Маршрут №44
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
2 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
5 | 91.3998 | 4.1816 | 0.9708 | 0.1131 | 0.1581 | 0.0003 | 0.0382 | 0.0292 | 0.0415 | 0.0033 | 1.2676 | 1.7965 | 0.739 | 8201.4427 | 34.3378 | 9.5383 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11595.7296 | 48.549 | 13.4858
6 | [13 empty] | 8201.4427 | 34.3378 | 9.5383 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11595.7296 | 48.549 | 13.4858 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
7 | [13 empty] | 8201.4427 | 34.3378 | 9.5383 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11595.7296 | 48.549 | 13.4858
8 | [13 empty] | 8201.4427 | 34.3378 | 9.5383 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11595.7296 | 48.549 | 13.4858
9 | [13 empty] | 8201.4427 | 34.3378 | 9.5383 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11595.7296 | 48.549 | 13.4858
10 | [13 empty] | 8201.4427 | 34.3378 | 9.5383 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11595.7296 | 48.549 | 13.4858
11 | [13 empty] | 8201.4427 | 34.3378 | 9.5383 | 9083.0468 | 38.0289 | 10.5636 | 11595.7296 | 48.549 | 13.4858
12 | 90.631 | 4.4911 | 0.9625 | 0.1119 | 0.1613 | 0.0003 | 0.04 | 0.0309 | 0.0406 | 0.004 | 1.3873 | 2.139 | 0.7454 | 8183.8637 | 34.2642 | 9.5178 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11520.0154 | 48.232 | 13.3978 | -11.5 | -10.6
13 | [13 empty] | 8183.8637 | 34.2642 | 9.5178 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11520.0154 | 48.232 | 13.3978
14 | [13 empty] | 8183.8637 | 34.2642 | 9.5178 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11520.0154 | 48.232 | 13.3978
15 | [13 empty] | 8183.8637 | 34.2642 | 9.5178 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11520.0154 | 48.232 | 13.3978 |  |  |  |  | відсутні
16 | [13 empty] | 8183.8637 | 34.2642 | 9.5178 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11520.0154 | 48.232 | 13.3978
17 | [13 empty] | 8183.8637 | 34.2642 | 9.5178 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11520.0154 | 48.232 | 13.3978
18 | [13 empty] | 8183.8637 | 34.2642 | 9.5178 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11520.0154 | 48.232 | 13.3978
19 | 90.7664 | 4.415 | 0.9426 | 0.1102 | 0.1618 | 0.0012 | 0.0414 | 0.0317 | 0.0498 | 0.0037 | 1.4482 | 2.0281 | 0.7441 | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11530.8113 | 48.2772 | 13.4103 | -15.2 | -15.1
20 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11530.8113 | 48.2772 | 13.4103
21 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11530.8113 | 48.2772 | 13.4103
22 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11530.8113 | 48.2772 | 13.4103
23 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11530.8113 | 48.2772 | 13.4103
24 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11530.8113 | 48.2772 | 13.4103
25 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9063.0316 | 37.9451 | 10.5403 | 11530.8113 | 48.2772 | 13.4103
26 | 90.7062 | 4.4498 | 0.9516 | 0.1112 | 0.1633 | 0.0006 | 0.0419 | 0.0323 | 0.0511 | 0.004 | 1.4443 | 2.0436 | 0.7446 | 8187.327 | 34.2787 | 9.5219 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11530.9307 | 48.2777 | 13.4105
27 | [13 empty] | 8187.327 | 34.2787 | 9.5219 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11530.9307 | 48.2777 | 13.4105
28 | [13 empty] | 8187.327 | 34.2787 | 9.5219 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11530.9307 | 48.2777 | 13.4105
29 | [13 empty] | 8187.327 | 34.2787 | 9.5219 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11530.9307 | 48.2777 | 13.4105
30 | [13 empty] | 8187.327 | 34.2787 | 9.5219 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11530.9307 | 48.2777 | 13.4105
31 | [13 empty] | 8187.327 | 34.2787 | 9.5219 | 9066.6142 | 37.9601 | 10.5445 | 11530.9307 | 48.2777 | 13.4105
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8193.7519 | 34.3056 | 9.5293 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №44
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №44 |  | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528
Київська | АГНКС Пер.-Хмельницький | 9072.251 | 37.9837 | 10.551
Київська | Дівички | 9073.9468 | 37.9908 | 10.553
Київська | Пер.-Хмельницький | 9073.7319 | 37.9899 | 10.5528
Київська | Помоклі | 9073.6602 | 37.9896 | 10.5527
Київська | Соснова | 9073.6841 | 37.9897 | 10.5527
Київська | Хоцки (Київська обл.) | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528
Київська | Циблі | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата