## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8989.4193 | 37.6369 | 10.4547 | 11540.2218 | 48.3166 | 13.4213
2 | 91.9917 | 3.5404 | 0.8152 | 0.0836 | 0.1232 | 0.0007 | 0.0233 | 0.0195 | 0.0279 | 0.0082 | 2.9992 | 0.3671 | 0.7233 | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588 | -8.7 | -8.9
3 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
4 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
5 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
6 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
7 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
8 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
9 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
10 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
11 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
12 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
13 | [13 empty] | 8094.6786 | 33.8908 | 9.4141 | 8967.7559 | 37.5462 | 10.4295 | 11572.466 | 48.4516 | 13.4588
14 | 91.2869 | 3.9461 | 0.805 | 0.0531 | 0.08 | 0.001 | 0.0218 | 0.0193 | 0.0316 | 0.0079 | 3.2174 | 0.5299 | 0.7273 | 8075.571 | 33.8108 | 9.3919 | 8946.0687 | 37.4554 | 10.4043 | 11512.5396 | 48.2007 | 13.3891 | -8.4 | -8.7 | 0,002 | 0,006 | відсутні
15 | [13 empty] | 8075.571 | 33.8108 | 9.3919 | 8946.0687 | 37.4554 | 10.4043 | 11512.5396 | 48.2007 | 13.3891
16 | [13 empty] | 8075.571 | 33.8108 | 9.3919 | 8946.0687 | 37.4554 | 10.4043 | 11512.5396 | 48.2007 | 13.3891
17 | [13 empty] | 8075.571 | 33.8108 | 9.3919 | 8946.0687 | 37.4554 | 10.4043 | 11512.5396 | 48.2007 | 13.3891
18 | [13 empty] | 8075.571 | 33.8108 | 9.3919 | 8946.0687 | 37.4554 | 10.4043 | 11512.5396 | 48.2007 | 13.3891
19 | [13 empty] | 8075.571 | 33.8108 | 9.3919 | 8946.0687 | 37.4554 | 10.4043 | 11512.5396 | 48.2007 | 13.3891
20 | [13 empty] | 8075.571 | 33.8108 | 9.3919 | 8946.0687 | 37.4554 | 10.4043 | 11512.5396 | 48.2007 | 13.3891
21 | 91.3015 | 3.923 | 0.761 | 0.0452 | 0.0721 | 0.0019 | 0.0208 | 0.0176 | 0.0295 | 0.0079 | 3.2685 | 0.551 | 0.7268 | 8058.8756 | 33.7409 | 9.3725 | 8927.9881 | 37.3797 | 10.3833 | 11493.4797 | 48.1209 | 13.3669 | -9.1 | -7.9
22 | [13 empty] | 8058.8756 | 33.7409 | 9.3725 | 8927.9881 | 37.3797 | 10.3833 | 11493.4797 | 48.1209 | 13.3669
23 | [13 empty] | 8058.8756 | 33.7409 | 9.3725 | 8927.9881 | 37.3797 | 10.3833 | 11493.4797 | 48.1209 | 13.3669
24 | [13 empty] | 8058.8756 | 33.7409 | 9.3725 | 8927.9881 | 37.3797 | 10.3833 | 11493.4797 | 48.1209 | 13.3669
25 | [13 empty] | 8058.8756 | 33.7409 | 9.3725 | 8927.9881 | 37.3797 | 10.3833 | 11493.4797 | 48.1209 | 13.3669
26 | [13 empty] | 8058.8756 | 33.7409 | 9.3725 | 8927.9881 | 37.3797 | 10.3833 | 11493.4797 | 48.1209 | 13.3669
27 | 91.8657 | 3.7478 | 0.798 | 0.0614 | 0.0926 | 0.0022 | 0.0228 | 0.0177 | 0.0234 | 0.0083 | 2.6414 | 0.7187 | 0.7255 | 8094.8458 | 33.8915 | 9.4143 | 8967.9231 | 37.5469 | 10.4297 | 11554.6242 | 48.3769 | 13.438
28 | [13 empty] | 8094.8458 | 33.8915 | 9.4143 | 8967.9231 | 37.5469 | 10.4297 | 11554.6242 | 48.3769 | 13.438
29 | [13 empty] | 8094.8458 | 33.8915 | 9.4143 | 8967.9231 | 37.5469 | 10.4297 | 11554.6242 | 48.3769 | 13.438
30 | [13 empty] | 8094.8458 | 33.8915 | 9.4143 | 8967.9231 | 37.5469 | 10.4297 | 11554.6242 | 48.3769 | 13.438
31 | [13 empty] | 8094.8458 | 33.8915 | 9.4143 | 8967.9231 | 37.5469 | 10.4297 | 11554.6242 | 48.3769 | 13.438
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8084.3844 | 33.8477 | 9.4021 | 8956.1241 | 37.4975 | 10.416
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 8956.1241 | 37.4975 | 10.416
Луганська | Сиротине (побут) | 8956.1241 | 37.4975 | 10.416
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата