## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов", "Ставрополь - Москва"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.5057 | 3.0723 | 0.616 | 0.0633 | 0.0931 | 0.0034 | 0.0315 | 0.0221 | 0.0432 | 0.0098 | 3.4305 | 0.1091 | 0.7172 | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027 | -11.2 | -9.8
2 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
3 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
4 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
5 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
6 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
7 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
8 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
9 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
10 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
11 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
12 | [13 empty] | 8025.27 | 33.6002 | 9.3334 | 8892.8777 | 37.2327 | 10.3424 | 11524.2669 | 48.2498 | 13.4027
13 | 92.1424 | 3.5014 | 0.7594 | 0.0714 | 0.103 | 0.0046 | 0.0279 | 0.0212 | 0.0186 | 0.0118 | 2.9445 | 0.3938 | 0.7219 | 8080.9689 | 33.8334 | 9.3982 | 8953.1147 | 37.4849 | 10.4125 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501 | -9.5 | -7.7 | 0,002 | 0,005 | відсутні
14 | [13 empty] | 8080.9689 | 33.8334 | 9.3982 | 8953.1147 | 37.4849 | 10.4125 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
15 | [13 empty] | 8080.9689 | 33.8334 | 9.3982 | 8953.1147 | 37.4849 | 10.4125 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
16 | [13 empty] | 8080.9689 | 33.8334 | 9.3982 | 8953.1147 | 37.4849 | 10.4125 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
17 | [13 empty] | 8080.9689 | 33.8334 | 9.3982 | 8953.1147 | 37.4849 | 10.4125 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
18 | [13 empty] | 8080.9689 | 33.8334 | 9.3982 | 8953.1147 | 37.4849 | 10.4125 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
19 | [13 empty] | 8080.9689 | 33.8334 | 9.3982 | 8953.1147 | 37.4849 | 10.4125 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
20 | 94.3505 | 2.5626 | 0.6559 | 0.0897 | 0.1044 | 0.0036 | 0.0282 | 0.0186 | 0.0165 | 0.0111 | 2.0366 | 0.1223 | 0.7076 | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304 | -10.3 | -9.5
21 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
22 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
23 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
24 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
25 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
26 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
27 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
28 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
29 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
30 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
31 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8983.4481 | 37.6119 | 10.4478 | 11720.0489 | 49.0695 | 13.6304
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8070.9851 | 33.7916 | 9.3866 | 8943.6803 | 37.4454 | 10.4015
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 8943.6803 | 37.4454 | 10.4015
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 8935.3445 | 37.4105 | 10.3918
Луганська | Новоайдар | 8938.1868 | 37.4224 | 10.3951
Луганська | Розквіт | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 8961.3787 | 37.5195 | 10.4221
Луганська | Щастя (місто) | 8938.5451 | 37.4239 | 10.3955
Луганська | р-п ім.Артема | 8940.7425 | 37.4331 | 10.3981
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 8938.3301 | 37.423 | 10.3953
Луганська | р-п ім.Суворова | 8938.4973 | 37.4237 | 10.3955
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата