## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №658 | [18 empty] | Маршрут №658
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8105.0445 | 33.9342 | 9.4262 | 8977.5964 | 37.5874 | 10.4409 | 11529.3304 | 48.271 | 13.4086
2 | [13 empty] | 8105.0445 | 33.9342 | 9.4262 | 8977.5964 | 37.5874 | 10.4409 | 11529.3304 | 48.271 | 13.4086
3 | [13 empty] | 8105.0445 | 33.9342 | 9.4262 | 8977.5964 | 37.5874 | 10.4409 | 11529.3304 | 48.271 | 13.4086
4 | [13 empty] | 8105.0445 | 33.9342 | 9.4262 | 8977.5964 | 37.5874 | 10.4409 | 11529.3304 | 48.271 | 13.4086
5 | [13 empty] | 8105.0445 | 33.9342 | 9.4262 | 8977.5964 | 37.5874 | 10.4409 | 11529.3304 | 48.271 | 13.4086
6 | 94.738 | 2.5438 | 0.7377 | 0.0985 | 0.1143 | 0.0019 | 0.0239 | 0.0186 | 0.0262 | 0.0078 | 1.4423 | 0.247 | 0.7074 | 8157.6623 | 34.1545 | 9.4874 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11796.0497 | 49.3877 | 13.7188 | -8.8 | -8.2
7 | [13 empty] | 8157.6623 | 34.1545 | 9.4874 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11796.0497 | 49.3877 | 13.7188
8 | [13 empty] | 8157.6623 | 34.1545 | 9.4874 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11796.0497 | 49.3877 | 13.7188
9 | [13 empty] | 8157.6623 | 34.1545 | 9.4874 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11796.0497 | 49.3877 | 13.7188
10 | [13 empty] | 8157.6623 | 34.1545 | 9.4874 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11796.0497 | 49.3877 | 13.7188
11 | [13 empty] | 8157.6623 | 34.1545 | 9.4874 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11796.0497 | 49.3877 | 13.7188
12 | [13 empty] | 8157.6623 | 34.1545 | 9.4874 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11796.0497 | 49.3877 | 13.7188
13 | [13 empty] | 8157.6623 | 34.1545 | 9.4874 | 9040.4367 | 37.8505 | 10.514 | 11796.0497 | 49.3877 | 13.7188
14 | 91.3735 | 3.8438 | 0.805 | 0.0603 | 0.0953 | 0.0021 | 0.0272 | 0.0234 | 0.0413 | 0.0076 | 3.2522 | 0.4683 | 0.7271 | 8081.0644 | 33.8338 | 9.3983 | 8952.0399 | 37.4804 | 10.4112 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001 | -9.4 | -7.9 | 0,002 | 0,006 | відсутні
15 | [13 empty] | 8081.0644 | 33.8338 | 9.3983 | 8952.0399 | 37.4804 | 10.4112 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
16 | [13 empty] | 8081.0644 | 33.8338 | 9.3983 | 8952.0399 | 37.4804 | 10.4112 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
17 | [13 empty] | 8081.0644 | 33.8338 | 9.3983 | 8952.0399 | 37.4804 | 10.4112 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
18 | [13 empty] | 8081.0644 | 33.8338 | 9.3983 | 8952.0399 | 37.4804 | 10.4112 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
19 | [13 empty] | 8081.0644 | 33.8338 | 9.3983 | 8952.0399 | 37.4804 | 10.4112 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
20 | [13 empty] | 8081.0644 | 33.8338 | 9.3983 | 8952.0399 | 37.4804 | 10.4112 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
21 | [13 empty] | 8081.0644 | 33.8338 | 9.3983 | 8952.0399 | 37.4804 | 10.4112 | 11521.974 | 48.2402 | 13.4001
22 | 92.1463 | 3.604 | 0.7107 | 0.0453 | 0.0632 | 0.0028 | 0.0177 | 0.0136 | 0.0145 | 0.0111 | 2.7652 | 0.6056 | 0.7217 | 8060.5714 | 33.748 | 9.3744 | 8931.1647 | 37.393 | 10.3869 | 11537.69 | 48.306 | 13.4183 | -9.9 | -7.9
23 | [13 empty] | 8060.5714 | 33.748 | 9.3744 | 8931.1647 | 37.393 | 10.3869 | 11537.69 | 48.306 | 13.4183
24 | [13 empty] | 8060.5714 | 33.748 | 9.3744 | 8931.1647 | 37.393 | 10.3869 | 11537.69 | 48.306 | 13.4183
25 | [13 empty] | 8060.5714 | 33.748 | 9.3744 | 8931.1647 | 37.393 | 10.3869 | 11537.69 | 48.306 | 13.4183
26 | 91.4511 | 3.7871 | 0.8627 | 0.0763 | 0.1142 | 0.003 | 0.0313 | 0.0226 | 0.0198 | 0.0113 | 2.8251 | 0.7955 | 0.72925 | 8093.3889 | 33.8854 | 9.4126 | 8965.5585 | 37.537 | 10.4269 | 11522.3323 | 48.2417 | 13.4005 | -10.5 | -9.2
27 | [13 empty] | 8093.3889 | 33.8854 | 9.4126 | 8965.5585 | 37.537 | 10.4269 | 11522.3323 | 48.2417 | 13.4005
28 | [13 empty] | 8093.3889 | 33.8854 | 9.4126 | 8965.5585 | 37.537 | 10.4269 | 11522.3323 | 48.2417 | 13.4005
29 | [13 empty] | 8093.3889 | 33.8854 | 9.4126 | 8965.5585 | 37.537 | 10.4269 | 11522.3323 | 48.2417 | 13.4005
30 | [13 empty] | 8093.3889 | 33.8854 | 9.4126 | 8965.5585 | 37.537 | 10.4269 | 11522.3323 | 48.2417 | 13.4005
31 | [13 empty] | 8093.3889 | 33.8854 | 9.4126 | 8965.5585 | 37.537 | 10.4269 | 11522.3323 | 48.2417 | 13.4005
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8105.4506 | 33.9359 | 9.4266 | 8980.0087 | 37.5975 | 10.4438
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №658
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №658 |  | 8980.0087 | 37.5975 | 10.4438
Луганська | к-п "Україна" | 8980.0087 | 37.5975 | 10.4438
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата